У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

_________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 9

1.Заказчик : Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: Внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение медицинских перчаток и систем  для МУЗ «Городская больница № 1». Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя.

| Наименование | Техническая характеристика | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур ( Perry X-am или эквивалент) | латексные нестерильные опудренные | M | 18000 пар |
| Перчатки хирургические для операций с повышенным риском разрыва перчатки (в т.ч. ля травматологических и ортопедических), повышенная комфортность ношения, с индикацией отличия от обычных латексных перчаток, улучшенный захват инструментов (Encore Orthopaedic или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные неопудренные внутреннее покрытие - полиуретан поверхность обработана силиконом толщина (ладонь) не менее 0,30 мм | №7 | 160 пар |
| Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. длительных; низкоаллергенные; повышенная комфортность ношения, для медицинского персонала с чувствительной кожей рук, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья (Gammex PF HydraSoft или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные неопудренные манжета без валика с адгезивной полосой внутреннее покрытие полиуретан+ увлажнитель (глицерин и диметикон) наружняя и внутренняя поверхности обработаны силиконом | №7 | 20 пар |
| Перчатки смотровые, гипоаллергеные; для диагностических обследований и процедур (в т.ч. лабораторных); улучшенный захват инструментов (NITRA TEX или эквивалент) | Нитриловые нестерильные неопудренные текстурированные толщина (средний палец) не менее 0,15 мм. | М | 300 пар |
| Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенная комфортность ношения, возможность повторной стерилизации (Comfit или эквивалент) | латексные нестерильные анатомической формы с изогнутыми пальцами | № 7 | 3500 пар |
| Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенная комфортность ношения, возможность повторной стерилизации (Comfit или эквивалент) | латексные нестерильные анатомической формы с изогнутыми пальцами | № 7 | 2500 пар |
| Перчатки хирургические для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения; снижение риска контактного дерматита; возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов (DONA 410 PF или эквивалент) | латексные стерильные неопудренные текстурированные анатомическая форма длина 410 -440 мм зеленые или синие | № 7,5 | 100 пар |
| Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья (Medi-Grip PF или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные опудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм) | № 7 | 200 пар |
| Перчатки хирургические, обеспечивающие улучшенный захват хирургических инструментов, повышенный комфорт ношения, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках (Gammex PF HyGrip или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные неопудренные манжета: без валика с адгезивной полоской внутреннее покрытие: полиуретан+силикон, наружная поверхность обработана силиконом. Относительное удлинение на разрыв – не менее 1000%. Цвет- белый или бежевый. | № 7,5 | 40 пар |
| Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья (Medi-Grip PF или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные опудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм) | № 8 | 200 пар |
| Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций. Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках (Medi-Grip PF или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм). Цвет – белый или бежевый | № 7 | 500 пар |
| Система для переливания крови (HELM или эквивалент) | Система для переливания крови с иглой 18 G 11/2,200 Микротомный фильтр для крови, воздушный клапан о/р, латексный инъекционный узел, стерилизованная, срок годности 3 года |  | 1000 |

Качество и безопасность оставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных  соответствии со стандартами. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:  г. Рубцовск, ул. Оросительная, 217, МУЗ «Городская больница № 1»

5.Сроки поставок товара:  в течение 20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 213710,0 (двести тринадцать тысяч семьсот десять) рублей.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 02 марта 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 09 марта 2010 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49).

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 7 дней по факту поставки.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                     № __                     от _____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________ в лице _____________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение медицинских перчаток и систем для МУЗ «Городская больница   № 1» в соответствии с протоколом № __ от __________2010 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку медицинских перчаток и систем для МУЗ «Городская  больница № 1» г. Рубцовска, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № __ от _________ 2010 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку медицинских перчаток и систем  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить перчатки и системы в следующих количествах:

| Наименование | Техническая характеристика | Размер | Количество | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатки смотровые для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур ( Perry X-am или эквивалент) | латексные нестерильные опудренные | M | 18000 пар |  |  |
| Перчатки хирургические для операций с повышенным риском разрыва перчатки (в т.ч. ля травматологических и ортопедических), повышенная комфортность ношения, с индикацией отличия от обычных латексных перчаток, улучшенный захват инструментов (Encore Orthopaedic или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные неопудренные внутреннее покрытие - полиуретан поверхность обработана силиконом толщина (ладонь) не менее 0,30 мм | №7 | 160 пар |  |  |
| Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. длительных; низкоаллергенные; повышенная комфортность ношения, для медицинского персонала с чувствительной кожей рук, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья (Gammex PF HydraSoft или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные неопудренные манжета без валика с адгезивной полосой внутреннее покрытие полиуретан+ увлажнитель (глицерин и диметикон) наружняя и внутренняя поверхности обработаны силиконом | №7 | 20 пар |  |  |
| Перчатки смотровые, гипоаллергеные; для диагностических обследований и процедур (в т.ч. лабораторных); улучшенный захват инструментов (NITRA TEX или эквивалент) | Нитриловые нестерильные неопудренные текстурированные толщина (средний палец) не менее 0,15 мм. | М | 300 пар |  |  |
| Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенная комфортность ношения, возможность повторной стерилизации (Comfit или эквивалент) | латексные нестерильные анатомической формы с изогнутыми пальцами | № 7 | 3500 пар |  |  |
| Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств, повышенная комфортность ношения, возможность повторной стерилизации (Comfit или эквивалент) | латексные нестерильные анатомической формы с изогнутыми пальцами | № 7 | 2500 пар |  |  |
| Перчатки хирургические для хирургических и акушерских операций, требующих глубокого проникновения; снижение риска контактного дерматита; возможность использования как внутренней перчатки при операциях в двойных перчатках, с индикацией проколов (DONA 410 PF или эквивалент) | латексные стерильные неопудренные текстурированные анатомическая форма длина 410 -440 мм зеленые или синие | № 7,5 | 100 пар |  |  |
| Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья (Medi-Grip PF или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные опудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм) | № 7 | 200 пар |  |  |
| Перчатки хирургические, обеспечивающие улучшенный захват хирургических инструментов, повышенный комфорт ношения, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках (Gammex PF HyGrip или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные неопудренные манжета: без валика с адгезивной полоской внутреннее покрытие: полиуретан+силикон, наружная поверхность обработана силиконом. Относительное удлинение на разрыв – не менее 1000%. Цвет- белый или бежевый. | № 7,5 | 40 пар |  |  |
| Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья (Medi-Grip PF или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные опудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм) | № 8 | 200 пар |  |  |
| Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций. Пониженный риск контактного дерматита; улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья, возможность использования в качестве наружной перчатки при операциях в двойных перчатках (Medi-Grip PF или эквивалент) | латексные стерильные текстурированные неопудренные манжета: без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0,24 мм). Цвет – белый или бежевый | № 7 | 500 пар |  |  |
| Система для переливания крови (HELM или эквивалент) | Система для переливания крови с иглой 18 G 11/2,200 Микротомный фильтр для крови, воздушный клапан о/р, латексный инъекционный узел, стерилизованная, срок годности 3 года |  | 1000 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1.  Поставка товара осуществляется: в течение 20  календарных дней с момента заключения муниципального контракта

3.2.   Расходы на   перевозку, страхование, уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3.Качество и безопасность оставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных  соответствии со стандартами. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

3.3. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № __ от ___________________ заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Цена контракта составляет ___________________ (______________________________________) руб.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету, по факту поставки в течение 7 дней   на основании договора  поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 14.05.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова

«_____»_____________2010 г.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.