## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "Управление образования" ___________ В.И. Веснина
"___" ____________ 2011 г.
Школы
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Ремонт санузлов-3эт. 1шт-(сантехнические работы),МОУ"СОШ№7"
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________122,906 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________23,214 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06 | 6743.51 | 10.96 |  | 466 | 465 | 1
[5 empty] | 6732.55 | 17.82 |  |  |  | 1
2 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1 | 8369.24 | 21.97 |  | 963 | 960 | 3
[5 empty] | 8347.27 | 35.64 |  |  |  | 5
3 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 | 3627.49 | 44.46 |  | 825 | 767 | 9
[5 empty] | 3333.84 | 11.14 |  |  |  | 2
Раздел 2. Монтаж
4 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.13 | 21921.22 | 50.78 |  | 2995 | 1114 | 7
[5 empty] | 7456.82 | 19.56 |  |  |  | 3
5 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.12 | 31707 | 109.07 |  | 3935 | 987 | 14
[5 empty] | 7150.37 | 41.8 |  |  |  | 6
6 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов из п/п труб диаметром: 20 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.38 | 3932 | 216.16 |  | 1710 | 1624 | 86
[5 empty] | 3715.74 | 74.39 |  |  |  | 32
7 | Тек.ст-ть | труба п/п Ф20мм | м | 38 | 35.59 |  |  | 1352
8 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов из П/п труб диаметром 20 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.3 | 3932 | 216.16 |  | 1350 | 1282 | 68
[5 empty] | 3715.74 | 74.39 |  |  |  | 25
9 | Тек.ст-ть | труба п/п армир. Ф20мм | м | 30 | 72.94 |  |  | 2188
10 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 0.13 | 169.43 | 13.25 |  | 25 | 23 | 2
11 | Тек. ст-ть | Вентиль Ф15мм | шт. | 9 | 58.16 |  |  | 523
12 | Тек.ст-ть | Вентиль Ф20мм | шт. | 4 | 89.43 |  |  | 358
13 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.4 | 29136.13 | 171.4 |  | 11825 | 1263 | 75
15 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0 без подводки воды | 10 комплектов | 0.4 | 19424.76 | 82.9 |  | 7880 | 822 | 36
16 | ТЕР17-01-001-18 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0.1 | 14585.09 | 248.26 |  | 1479 | 141 | 27
[5 empty] | 1227.32 | 120.59 |  |  |  | 14
17 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 6 | 790.19 | 1.24 |  | 5451 | 5443 | 7
788.9
18 | Тек. ст-ть | Смесительк мойке | шт. | 6 | 868.36 |  |  | 5210
19 | ТЕРр65-06-02 | Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0.01 | 33904.76 | 236.25 |  | 376 | 283 | 2
[5 empty] | 24592.46 | 146.3 |  |  |  | 1
20 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0.12 | 10736.1 | 21.1 |  | 1387 | 760 | 3
[5 empty] | 5507.03 | 13.08 |  |  |  | 2
Раздел 3. Эл.полотенце
21 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.45 | 5883.55 | 183.14 |  | 2991 | 2625 | 83
[5 empty] | 5072.59 | 9.05 |  |  |  | 5
22 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.5 | 516.99 | 133.72 |  | 300 | 221 | 79
[5 empty] | 383.22 | 176.92 |  |  |  | 101
23 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.42 | 6113.64 | 2056.94 |  | 2918 | 1906 | 965
[5 empty] | 3945.89 | 1605.57 |  |  |  | 775
24 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.11 | 1337.99 |  |  | 169 | 169
1337.99
25 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 6279.81 | 118.02 |  | 281 | 228 | 5
[5 empty] | 4961.09 | 11.97
26 | ТЕРм08-03-602-01 | Электрополотенце | шт. | 4 | 164.09 | 13.66 |  | 741 | 634 | 57
[5 empty] | 137.81 | 3.06 |  |  |  | 14
27 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0.08 | 633.29 | 91.52 |  | 58 | 51 | 7
541.77
28 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2 | 177.87 | 5.92 |  | 408 | 396 | 12
[5 empty] | 172.05 | 0.56 |  |  |  | 1
Для установки электрополотенец
29 | Тек. ст-ть | Провод ПВ-3-10 | м | 45 | 38.71 |  |  | 1742
30 | Тек.ст-ть | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 50 | 33.18 |  |  | 1659
31 | Тек. ст-ть | Кабель-канал 16*16 СКК10-025-016-1 "ЭЛЕКОР"2мп. | шт | 42 | 26.24 |  |  | 1102
32 | Тек. ст-ть | розетка одноместная ГЕРМЕС РСб20-3-ГБ, з/к, 16А,IP-44 | шт | 4 | 67.86 |  |  | 271
33 | Тек.ст-ть | электрополотенце (5000руб./шт.) | шт | 4 | 4503.34 |  |  | 18013
34 | Тек. ст-ть | Автоматический выключатель /н.р.=25А | шт | 2 | 30.66 |  |  | 61
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 77983 | 19272 | 1411
914
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 81011 | 22163 | 1548
1051
Итого Строительные работы | [7 empty] | 72200
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 39336
Итого | [7 empty] | 111536
Материалы | [7 empty] | 57300
Машины и механизмы | [7 empty] | 1548
ФОТ | [7 empty] | 23214
Накладные расходы | [7 empty] | 19412
Сметная прибыль | [7 empty] | 11113
Сумма НДС по упрощенной схеме МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ)*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*1,12*0,7*0,183*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*0,65*0,9*0,15*0,18 | [7 empty] | 11370
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 122906
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ПОДРЯДЧИК