Приложение

к распоряжению администрации

города Рубцовска Алтайского края

от  02.09.2010  № 387-р

ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому аукциону  на право заключения с муниципальным  образованием «Город Рубцовск» Алтайского края муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению денежных средств (открытию кредитной линии) для финансирования дефицита бюджета города

# Рубцовск, 2010

Содержание документации к открытому аукциону

Документация к открытому аукциону включает в себя:

Раздел I. Общие сведения.

Раздел II. Инструкцию по подготовке заявок на участие в аукционе.

Раздел III. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе, проведения аукциона и заключения контракта.

Раздел IV. Информационную карту аукциона.

Раздел V. Предмет аукциона, требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. Порядок формирования цены.

Раздел VI. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, порядок и условия оплаты.

Раздел VII. Проект контракта.

Раздел VIII. Формы документов:

- Форма № 1. Опись документов;

- Форма № 2. Заявка на участие в аукционе;

- Форма № 3. Общие сведения об участнике размещения заказа;

- Форма № 4. Предлагаемые условия заключения контракта;

- Форма № 5. Запрос о разъяснении документации;

- Форма № 6. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе;

- Форма № 7. Направление на участие в аукционе.

#### РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Законодательное регулирование

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), Федеральным законом РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  другими нормативными правовыми актами.

2. Предмет аукциона

Предметом аукциона является право на заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в разделе V документации.

- Возможность электронной формы участия в аукционе

Возможность электронной формы участия в аукционе отсутствует.

4. Источник финансирования заказа

Источник финансирования заказа (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам аукциона, определен в пункте 2 Информационной карты аукциона.

5. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 3 Информационной карты аукциона. Порядок формирования цены контракта (цены лота) определен пунктом 15 Информационной карты аукциона. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, указывается в пункте 18 Информационной карты аукциона.

6. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») определяется в соответствии с пунктом 4 Информационной карты аукциона с учетом положений пункта 25 документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, порядок и условия оплаты

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,  порядок и условия оплаты определены разделом VI документации. В случае противоречия сведений, указанных в разделе VII документации, разделу VI документации предпочтение отдается условиям, указанным в разделе VI документации.

8. Участники размещения заказа

8.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

8.2. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом аукциона, а также иным требованиям к участникам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

9.Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами

9.1. Национальный режим применяется к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

9.2. При размещении заказов на поставки товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 № 427, участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

10.  Приемлемость товаров, работ и услуг

10.1. Все товары, представленные участником в заявке, имеющие происхождение из Российской Федерации и из стран, в отношении товаров, работ и услуг которых применяется национальный режим, допускаются к участию в размещении муниципального заказа без ограничений.

10.2. Участник размещения заказа представляет в составе своей заявки копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, требованиям законодательства РФ, определенные пунктом 6 Информационной карты аукциона.

11.Требования к участникам размещения заказа

11.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии со статьей 11 Федерального закона:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта в соответствии с пунктом 5 Информационной карты аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.

11.2. Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах (б)-(е) пункта 10.1. документации, осуществляется уполномоченным органом.  С целью сокращения сроков рассмотрения заявок просьба к участникам размещения заказа самостоятельно представить указанные документы.

12. Условия допуска участника размещения заказа к участию в аукционе

12.1. При рассмотрении заявок участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления определенных пунктом 19 документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, услугах, работах, являющихся предметом аукциона;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 документации;

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации.

12.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более  заявок в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

12.3. Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе, несёт участник. Уполномоченный орган, заказчик не отвечают и не несут обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

13. Разъяснение положений документации

13.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры уполномоченного органа, заказчика или членов аукционной комиссии с участником не допускаются.

13.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос заказчику, уполномоченному органу о разъяснении положений документации по форме № 5 раздела VIII документации «Запрос о разъяснении документации».

13.3. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

13.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте, указанном в пункте 7 Информационной карты аукциона, с указанием предмета запроса и его разъяснения, без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

14. Внесение изменений в документацию

14.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания  подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

14.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте, указанных в пункте 7 Информационной карты аукциона, в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения  о проведении аукциона.

15. Отказ от проведения аукциона

15.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

15.2. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

15.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган направляют соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

16. Язык заявки

16.1. Заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой, которыми обменялись участник размещения заказа и уполномоченный орган, должны быть представлены на языке, указанном в пункте 8 Информационной карты аукциона.

16.2. Сопроводительная документация, предоставленная участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 8 Информационной карты аукциона. В случае противоречия между сопроводительной документацией, печатной литературой  и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

16.3. Отсутствие перевода сопроводительной документации, представленной на другом языке, на язык, указанный в пункте 8 Информационной карты аукциона, считается несоответствием заявки  требованиям документации.

17. Требования к оформлению заявок

17.1. Заявка должна быть подготовлена по форме, представленной в  документации, и содержать сведения и документы, указанные в документации. В случае  несоблюдения указанного требования заявка будет считаться не соответствующей требованиям документации.

17.2. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства.

17.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

17.4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа

17.5. Все страницы представленных документов, входящих в состав заявки, представленные участниками размещения заказа, кроме нотариально заверенных копий, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

17.6. Документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

17.7. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. В случае применения такой подписи заявка будет считаться не соответствующей требованиям документации.

17.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

17.9. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику размещения заказа.

17.10. Заявка, не соответствующая требованиям пункта 17 документации, считается не соответствующей требованиям документации.

17.11. Аукционная комиссия  вправе признать заявку соответствующей требованиям документации и участник размещения заказа может быть допущен к участию в аукционе, если заявка  содержит незначительные отклонения от требований документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Аукционная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований документации только в случае, если эти отклонения не противоречат требованиям действующего законодательства.

18. Требования к описанию поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг

18.1. Описание товара, работ, услуг, являющихся предметом аукциона, их функциональных характеристик (потребительских свойств), а также их количественных и качественных характеристик производится участником размещения заказа в виде справки, составляемой в свободной письменной форме. Пунктом  11 Информационной карты аукциона могут быть установлены дополнительные требования к форме такой справки.

18.2. Участники размещения заказа вправе включать в состав заявки дополнительные документы, подтверждающие информацию, изложенную в справке, предусмотренной пунктом 18.1 документации. При этом наличие таких дополнительных документов не исключает обязательность представления справки.

18.3. Отсутствие такой справки, либо несоблюдение дополнительных требований к форме справки, предусмотренных Пунктом 11 Информационной карты аукциона, является основанием для принятия решения об отказе в допуске участника к участию в аукционе.

18.4. В случае если предметом размещения заказа является право на заключение контракта на поставку товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 № 427, участнику размещения заказа рекомендуется указать в описании страну происхождения поставляемого товара. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.

19. Документы, входящие в состав заявки

19.1. Заявка должна быть подготовлена участником размещения заказа в соответствии с образцами форм раздела VIII документации.

19.2. Заявка (форма № 2 раздела VIII документации «Заявка на участие  в аукционе») должна содержать:

(а)  Полное (фирменное) наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица);

(б) Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

(в) Опись документов, представленных в составе заявки  (форма № 1 раздела VIII документации «Опись документов»);

(г) Общие сведения об участнике размещения заказа по форме № 3 раздела VIII документации «Общие  сведения об участнике размещения заказа»;

(д) Предлагаемые условия заключения контракта (форма № 4 раздела VIII документации «Предлагаемые условия заключения контракта»).

19.3. В составе заявки должны содержаться также следующие документы:

(а) Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работ, услуг и качественных характеристиках товара, работ, услуг, подготовленные в соответствии с пунктом 18 документации;

(б) Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

(в) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

(г) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

(д) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

(е) Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, являющего предметом аукциона, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 Информационной карты аукциона, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

(ж) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона,   предусмотренные пунктом 5 Информационной карты аукциона. Срок действия таких документов не должен истекать на момент проведения аукциона;

(з) Документы, подтверждающие обладание участником размещения заказа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, если такое требование предусмотрено пунктом 10  Информационной карты аукциона.

(и) Документы, подтверждающие внесение участником размещения заказа денежных средств в     качестве обеспечения заявки (платежное поручение или его копия), в случае, если обеспечение заявки предусмотрено пунктом  9 Информационной карты аукциона.

19.4. Предлагаемые условия заключения контракта (форма № 4 раздела VIII документации «Предлагаемые условия заключения контракта») заполняются исходя из условий поставки товара, оказания услуг, выполнения работ, указанных в разделах V, VI, VII документации. При этом участник размещения заказа может не заполнять отдельные позиции данной формы, если данные условия поставки, выполнения, оказания не содержатся в разделах V, VI, VII документации.

19.5. Неполное представление документов, представление документов с отклонением от установленных в документации форм и изменением условий контракта, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике  размещения заказа или о предмете аукциона является основанием для принятия решения об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

### 20.  Обеспечение заявки и исполнения контракта

20.1. Уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении участником денежных средств в качестве обеспечения заявки. Обеспечением заявки на участие в аукционе является внесение денежных средств участника размещения заказа на расчетный счет уполномоченного органа, указанный в Информационной карте аукциона. О необходимости обеспечения заявки указывается в пункте 9 Информационной карты аукциона. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

20.2. Размер обеспечения заявки устанавливается в пункте 9 Информационной карты аукциона, но не более 5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

20.3. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты счета для перечисления указанных средств определяются пунктом 9 Информационной карты аукциона.

20.4. Обеспечение заявки возвращается участникам в течение 5 рабочих дней:

(а) со дня подписания протокола аукциона участнику, чья заявка была признана опоздавшей;

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок участнику, подавшему заявку и не допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола аукциона участникам, которые участвовали в аукционе, но не заняли первое и второе места;

- со дня заключения контракта с победителем аукциона или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта;

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки, направленного участником;

- со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

20.5. Уполномоченный орган не возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

( a) уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения контракта (часть                                                                                    12 статьи 35 Федерального закона);

( b) уклонение единственного участника, признанного участником аукциона, от заключения контракта (часть 6 статьи 36 Федерального закона);

- уклонение победителя аукциона или участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта (часть 2 статьи 38 Федерального закона);

- в иных случаях, если возврат обеспечения заявки прямо не предусмотрен Федеральным законом.

20.6. Уполномоченным органом может быть установлено требование об обеспечении исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может предоставляться в форме безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов определяется участником аукциона самостоятельно.

20.7. Необходимость обеспечения исполнения контракта, размер, срок и порядок его предоставления определяются пунктом 17 Информационной карты аукциона.

20.8. В случае, если пунктом 17 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 17 Информационной карты аукциона.

20.9. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и пунктом 17 Информационной карты аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

20.10. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

20.11. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей аукционной документации.

21.  Подача заявок

21.1. Участники размещения заказа должны представить  заявку по адресу, указанному в пункте 12 Информационной карты аукциона любым возможным способом по желанию участника размещения заказа.

21.2. Допускается представление заявок  как в запечатанном конверте (с указанием наименования  аукциона, номера лота), так и без конверта.

21.3. Заказчик, уполномоченный орган регистрируют заявки, поступившие в сроки, указанные в пункте 12 Информационной карты аукциона. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

21.4. Заявки должны быть поданы не позднее даты и времени, указанного в пункте 12 Информационной карты аукциона в качестве даты и времени окончания подачи заявок.

21.5. Заказчик, уполномоченный орган может, в случае необходимости, перенести окончание срока подачи заявок на более поздний срок, внеся изменения в документацию.

21.6. Датой подачи заявки считается дата регистрации заказчиком, уполномоченным органом заявки на участие в аукционе.

### 22. Последствия подачи заявки после окончания срока подачи заявок

Полученные после окончания приема заявок  на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если документацией установлено требование обеспечения заявки,

внесенные в качестве обеспечения денежные средства возвращаются участникам размещения заказа в срок, предусмотренный пунктом 20.4 документации.

### 23. Отзыв и изменение заявок

23.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать свою заявку (форма № 6 раздела VIII документации «Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе»), в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

23.2. Изменение заявки после ее подачи не допускается. В случае подачи участником размещения заказа  изменений заявки, указанные изменения оставляются аукционной комиссией без рассмотрения и могут быть возвращены участнику размещения заказа.

РАЗДЕЛ III.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

24. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

24.1. Рассмотрения заявок осуществляется созданной уполномоченным органом  аукционной комиссией.

24.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 документации.

24.3. Срок рассмотрения заявок составляет не более десяти дней со дня окончания подачи заявок.

24.4. Место, дата и время начала рассмотрения заявок определяется  пунктом 13 Информационной карты аукциона.

24.5. Заявка считается отвечающей требованиям документации, если представлены все требуемые документы в соответствии с пунктом 19 документации, должным образом заполнены все формы, приведенные в разделе VIII документации, функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товаров, работ, услуг, срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, обслуживание товара, работ, услуг, расходы на эксплуатацию товара, место, условия и сроки (периоды) поставки товара,  выполнения работ, оказания услуг, порядок и условия оплаты, предложенные участником размещения заказа, соответствуют требованиям разделов V, VI документации.

24.6. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

24.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона и п.19 документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

24.8. На основании результатов рассмотрения заявок аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  участника размещения заказа и о признании участника  размещения заказа участником аукциона, или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок.

24.9. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается заказчиком,  уполномоченным органом на официальном сайте, указанном в пункте 7 Информационной карты аукциона. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Форма и способ направления уведомления определяются аукционной комиссией.

### 25. Порядок проведения  аукциона

25.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками  аукциона.

25.2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей в месте и в  срок, указанные в пункте 14 Информационной карты аукциона.

25.3. Участники аукциона или их представители обязаны прибыть к месту проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать минут до его начала и зарегистрироваться. Для участия в аукционе участники аукциона или их представители представляют направление на аукцион (форма   № 7 раздела VIII документации  «Направление на участие в аукционе»), подписанную участником аукциона или уполномоченным им лицом, имеющим полномочия на совершение таких действий, а также документы, удостоверяющие личность, предусмотренные законодательством  Российской Федерации.

25.4. В случае, если пунктом 3 документации предусмотрена возможность  электронной формы участия в аукционе, участники аукциона считаются присутствующим  при проведении аукциона, если они к моменту начала аукциона зарегистрировались в системе, обеспечивающей электронную форму аукциона.

25.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

25.6. В случае, если в пункте 3 Информационной карты аукциона указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в разделе V документации, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в пункте 3 Информационной карты аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% общей начальной (максимальной) цены запасных частей к техники, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги и изменяется в порядке, предусмотренном п. 25.8 документации.

25.7. Перед началом проведения аукциона аукционная комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих участников аукциона и их представителей, участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника (далее – карточки), номер карточки должен соответствовать регистрационному номеру заявки;

25.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

25.9. Аукционист, выбранный из числа членов аукционной комиссии, объявляет о начале проведения аукциона (лота) и разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене контракта, оглашает размер «шага аукциона».

В случае, если в извещении о проведении аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, уполномоченный орган непосредственно перед началом проведения аукциона сообщает о наличии таких участников аукциона.

25.10. Процедура аукциона проходит следующим образом:

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных пунктом 25.6. документации, общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной (максимальной) цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

После этого аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по лоту и оглашаются: номер лота, предмет контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена контракта и начальный «шаг аукциона».

После оглашения аукционистом указанной информации участникам аукциона предлагается заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона», путем поднятия карточек.

После оглашения поданного участником аукциона последующего предложения по цене контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта, не превышающей уже заявленную участником аукциона цену. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил последующую за начальной (максимальной) цену контракта, и номер карточки каждого участника аукциона, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену контракта, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта.

При отсутствии предложений со стороны участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукционист снижает размер «шага аукциона» в соответствии с пунктом 25.8. документации или обращается к аукционной комиссии с предложением о завершении процедуры торгов и оглашении их результатов, приостановлении процедуры торгов и объявлении перерыва, либо объявлении о признании аукциона несостоявшимся в соответствии с пунктом 26.2. документации, а также объявляет о решении аукционной комиссии.

В случае, если торги состоялись, аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту, о номере лота, наиболее низкой цене контракта и номере карточки победителя аукциона.

По итогам рассмотрения предложений по цене контракта аукционист оглашает победителя аукциона, номер лота, предложенную им наиболее низкую цену контракта, участника аукциона, занявшего второе место, и объявляет о завершении аукциона.

Уполномоченный орган самостоятельно или по ходатайству участника аукциона либо членов аукционной комиссии может принять решение о приостановке проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если размещение заказа осуществляется по нескольким лотам) и объявлении перерыва.

Продолжительность перерыва в проведении аукциона (торгов по одному лоту) – не менее пятнадцати минут, но не более одного часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) может быть объявлен не более двух раз.

Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона.

25.11. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона. Протокол подписывается  заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона и в течение дня, следующего после дня подписания протокола, размещается на официальном сайте, указанном в пункте 7 Информационной карты аукциона.

25.12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

25.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона  вправе направить заказчику,   в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса предоставляют соответствующие разъяснения такому участнику аукциона.

### 26. Признание аукциона несостоявшимся

26.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку в отношении этого лота.

26.2. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 25.8 документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

## 27. Заключение контракта

27.1.Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником аукциона. В случае, если в извещении о проведении аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

27.2. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона протокол аукциона и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, предусмотренный разделом VII документации.

27.3. При размещении заказа на поставки товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 № 427, в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

27.4. Контракт должен быть заключен в срок, предусмотренный пунктом 16 Информационной карты аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте, указанном в пункте 7 Информационной карты аукциона, протокола аукциона.

27.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, предусмотренного разделом VII документации. При этом контракт заключается на условиях, определенных документацией, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

27.6. В случае, если пунктом 17 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения контракта, контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

27.7. В случае, если победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 27.4. документации, не вернул заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

27.8. Сведения об участниках аукциона, уклонившихся от заключения контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

27.9. После определения победителя аукциона, в срок предусмотренный для заключения контракта с победителем аукциона, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников аукциона - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников  аукциона - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных  частью 2 статьи 35 Федерального закона и п. 19 документации.

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Изменение количества поставляемого по контракту товара, объема работ, услуг

28.1. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг  заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

28.2. При заключении муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

29. Право на обжалование

Любой участник размещения заказа (аукциона) имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном Федеральным законом, действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,  аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа (аукциона).

# РАЗДЕЛ IV.  ИНФОРМАЦИОННАЯ    КАРТА АУКЦИОНА

Приведенные ниже конкретные условия проведения  аукциона — информационная карта

аукциона — являются неотъемлемой частью документации.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Муниципальный заказчик: Администрация города Рубцовска Алтайского края 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина,130. E-mail: chmc@rubadm.ru Конт. тел. 4-12-85. |
| 2 | Источник финансирования: бюджет города Рубцовска |
| 3 | Начальная (максимальная) цена контракта: 11 (одиннадцать) процентов годовых. |
| 4 | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»): 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
| 5 | Требования к участникам, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: копии лицензий (специального разрешения) |
| 6 | Документы, подтверждающие соответствие услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: - не требуются |
| 7 | Официальный сайт: http://www.rubadm.ru/ Официальное печатное издание: газета «Местное время» |
| 8 | Язык заявки на участие в аукционе: русский. Язык перевода: русский. |
| 9 | Обеспечение заявки: не требуется |
| 10 | Документы, подтверждающие обладание участником исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности: не требуется |
| 11 | Дополнительные требования к описанию оказываемым услугам: изложены в разделе V. «ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА, ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ». |
| 12 | Место, дата начала и окончания срока подачи заявок: Прием заявок осуществляется по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина,130, каб. 40, в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по местному времени Дата начала подачи: 03.09.2010 года Дата окончания подачи: 23.09.2010 года до 09 час.00 мин. |
| 13 | Место, день и время начала рассмотрения заявок: 23.09.2010 в 09 час.00 мин. по местному времени по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина,130, малый зал заседаний администрации города Рубцовска. |
| 14 | Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится в 11 час. 00 мин. по местному времени 24.09.2010 года по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина,130, малый зал заседаний администрации города Рубцовска. |
| 15 | Порядок формирования цены контракта: определен разделом V документации, цена контракта включает в себя цену с НДС. |
| 16 | Срок подписания контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с даты подписания протокола аукциона. |
| 17 | Обеспечение исполнения контракта (размер, срок и порядок предоставления): не требуется. |
| 18 | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками: рубль |

РАЗДЕЛ V. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА, ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ.

Предмет аукциона: заключение муниципального контракта  на оказание услуг по предоставлению  денежных средств (открытию кредитной линии) в целях  финансирования  дефицита бюджета города.

Лимит кредитования – 100000000 (сто  миллионов) рублей.

Требования к оказываемым услугам:

Кредитор не имеет права изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке.

При предоставлении кредита комиссионные и иные виды сборов, кроме процентной ставки за пользование кредитом, не взимаются.

Предоставляется государственная гарантия Алтайского края.

Предоставление денежных средств осуществляется траншами по письменному заявлению заемщика в срок не более 2 банковских дней от даты получения кредитором заявления, путем перечисления денежных средств на счет бюджета города.

Транши предоставляются:

- на общую сумму 48000000 (сорок восемь миллионов) рублей – в срок по 31 декабря 2010 года;

- на общую сумму 52000000 (пятьдесят два миллиона) рублей – в срок с 1 января 2011 года по 28 февраля 2011 года.

После 28 февраля 2011 года право заемщика на получение кредитов и обязанность кредитора по их предоставлению прекращаются.

Порядок формирования цены: в цену работ должны быть включены все необходимые расходы, в том числе расходы на доставку, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с оказанием услуг.

# РАЗДЕЛ VI.  МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Место оказания услуг: Россия, Алтайский край, город Рубцовск.

Срок действия контракта: не более 1 года.

Условия оказания услуг:

Проценты за пользование кредитом начисляются и оплачиваются ежемесячно.

Досрочное полное или частичное погашение кредита допускается.

РАЗДЕЛ VII. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на предоставление кредита для финансирования дефицита бюджета города

(проект)

г.Рубцовск                                                                                    «___» _______________ 2010 г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, действующая от имени муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края на основании решения Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 30.08.2010 № 454 «О даче согласия на привлечение кредитных ресурсов в кредитных организациях на общую сумму 100000000,0 рублей  для финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края (проведение отопительного сезона 2010/2011 годов)», именуемая  в дальнейшем «Заёмщик», в лице главы города Рубцовска Гамалеева Петра Павловича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края, и начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности-главного бухгалтера администрации города Рубцовска Петаниной Галины Алексеевны, действующей на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ, с одной стороны, и победитель открытого аукциона на право заключения муниципального контракта  на оказание услуг по предоставлению денежных средств (открытию кредитной линии) для финансирования дефицита бюджета города Рубцовска,_____________________________________, именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице ______________________________________, действующего на основании ________________и главного бухгалтера ______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Кредитор обязуется открыть Кредитную линию и предоставить Заёмщику кредиты в размере и на условиях, указанных в Контракте, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные кредиты, уплатить проценты за пользование ими в размере и в сроки, установленные в настоящем Контракте, а также исполнить иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

2. Сумма, срок и цель кредитования

2.1. Лимит выдачи по Кредитной линии:100 000 000,0(Сто миллионов) рублей.

2.2. Цель Кредитной линии: финансирование дефицита бюджета города Рубцовска.

Использование Кредитной линии Заемщиком на цели иные, чем это определено в Контракте, не допускается. За счет Кредита не могут быть оплачены проценты, комиссии и расходы Заемщика по Контракту.

2.3. Срок возврата Кредитной линии - «___»____________2011г.

2.4. Кредитная линия предоставляется под  ____________(________________ процентов) годовых.

3. Обеспечение кредита

3.1. Исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита, уплате процентов, пени, возмещению убытков, причиненных Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также издержек Кредитора, связанных с взысканием задолженности с Заемщика, обеспечивается собственными доходами и источниками финансирования дефицита бюджета города.

3.2. Заемщику предоставляется государственная гарантия Алтайского края, гарантом по договору о предоставлении государственной гарантии выступает Администрация Алтайского края, действующая от имени субъекта Российской Федерации – Алтайского края.

4. Порядок и условия предоставления кредитов

4.1. Срок предоставления Кредитов:

- по 31 декабря 2010 года – транши на общую сумму 48 000 000,0 (Сорок восемь миллионов) рублей;

- с 1 января 2011 года по 28 февраля 2011 года – транши на общую сумму 52 000 000,0 (Пятьдесят два миллиона) рублей.

После 28 февраля 2011 года право Заемщика на получение Кредитов и обязанность Кредитора по их предоставлению в соответствии с Контрактом прекращаются.

В случае не выборки Кредитов Заемщиком в установленный срок, плата за резервирование кредитных ресурсов не взимается.

4.2. Кредиты предоставляются Заемщику траншами в рамках кредитной линии, установленной п.2.1 Контракта, до истечения Срока предоставления Кредитов, указанного в п.4.1 Контракта, по письменному заявлению Заемщика в течение 2 (Двух) рабочих дней, при условии соответствия такого Заявления требованиям настоящего Контракта.

4.3. Предоставление Кредитов осуществляется посредством зачисления Кредитов на счет бюджета города по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Алтайскому краю (Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации  города Рубцовска Алтайского края л/с 08173000690)

ИНН: 2209011255;

КПП: 220901001;

БИК: 040173001;

Номер счета: 40204810400000006900;

КИВФ: 092 01 02 00 00 04 0000 710

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю, г. Барнаул.

Датой (днем) предоставления Кредита считается дата (день) поступления суммы Кредита на счет бюджета города.

4.4. Заемщик не вправе отказаться от получения Кредита с момента предоставления Кредитору Заявления на получение Кредита.

4.5. Кредитор не имеет право изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке.

4.6. При предоставлении кредита комиссионные и иные виды сборов, кроме процентной ставки за пользование кредитом, не взимаются.

5. Порядок и условия расчетов и платежей

5.1. Заемщик осуществляет возврат полученных денежных средств в рамках кредитной линии не позднее «     » ______________2011 года.

5.2. Заемщик вправе полностью или частично досрочно погасить Кредиты, письменно уведомив об этом Банк не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита. В уведомлении Заемщика должны быть указаны сумма и дата предполагаемого досрочно погашаемого Кредитов.

5.3. Погашение Кредитов, уплата процентов по Контракту производится платёжным поручением Заёмщика со счёта бюджета города.

В платёжных поручениях суммы основного долга, процентов, неустоек указываются отдельно.

5.4. Проценты начисляются на Основной долг, начиная с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита в рамках Кредитной линии, по дату фактического окончательного погашения Кредитов в рамках Кредитной линии.

5.5. Заемщик обязуется уплачивать проценты ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, начиная с даты предоставления Кредитов, а также в дату окончательного погашения (возврата) Кредитов.

5.6. Суммы причитающихся к погашению Заемщиком процентов по Контракту исчисляются по формуле простых процентов непрерывно нарастающим итогом за фактическое количество дней пользования Кредитом, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году.

5.7. В случае досрочного погашения (возврата) Кредитов Комиссия за досрочное погашение не взимается.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита или уплату процентов, Заёмщик уплачивает Кредитору неустойку (пеню) со следующего дня с даты наступления исполнения обязательства, установленной Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Банка России, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитором обязательств, предусмотренных Контрактом, приведших к нарушению Кредитором его обязательств по предоставлению Кредитов, Кредитор уплачивает Заемщику неустойку за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем окончания установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7. Права Сторон

7.1. Кредитор имеет право:

7.1.1. Требовать от Заёмщика сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита.

7.1.2. Прекратить выдачу Кредитов и/или потребовать от Заёмщика досрочного возврата всей суммы кредитов и уплаты причитающихся процентов за пользование Кредитами, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Контракта в случаях:

а) использования Кредитов не по целевому назначению;

б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его платежных обязательств по Контракту;

в) ухудшения финансового состояния Заемщика, что по оценке Кредитора ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту;

г) нарушения ограничительных бюджетных показателей, установленных на 2010-2011 годы;

д) отсутствия в утвержденном бюджете на следующий финансовый год средств, достаточных для обслуживания и/или погашения обязательств перед Кредитором, возникших в текущем финансовом году, срок исполнения которых выходит за рамки текущего финансового года.

7.1.3. Кредитор вправе в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности предоставляемых Заёмщиком отчётных показателей его финансовой деятельности, а также требовать иные данные, имеющие отношение к использованию кредитных средств.

7.2. Заёмщик имеет право:

- произвести досрочное полное или частичное погашение Кредитов при условии письменного уведомления Кредитора за 3 (Три) рабочих дня до даты возврата Кредитов с уплатой Кредитору суммы процентов (в случае полного возврата кредита) за фактический срок пользования Кредитами.

8. Обязанности Сторон

8.1. Кредитор принимает на себя следующие обязательства:

8.1.2. Если на момент предоставления кредитов не имеет место ни одно из условий, при которых Кредитор имеет право прекратить выдачу Кредитов и потребовать досрочного возврата Кредитов, производить перечисление сумм Кредитов в пределах свободного остатка открытого лимита кредитной линии на счет бюджета города по реквизитам, указанным в пункте 4.3 Контракта.

8.2. Заёмщик принимает на себя следующие обязательства:

8.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Кредитора о досрочном погашении в соответствии с п. 7.1.2 Контракта погасить задолженность по основному долгу по Контракту и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом и неустойки, начисленные на дату погашения.

8.2.2. Использовать Кредиты строго по целевому назначению в соответствии с пунктом 2 Контракта.

8.2.3. Предоставить выписку из муниципальной долговой книги, подтверждающую внесение обязательств перед Кредитором в состав муниципального долга в течение 5 (пяти) рабочих дней после возникновения соответствующих обязательств.

8.2.4. Ежеквартально представлять Кредитору отчет об исполнении бюджета города Рубцовска, выписку из муниципальной долговой книги города до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8.2.5. Предоставлять Кредитору информацию о принятых решениях о внесении изменений и дополнений в бюджет города в срок не позднее 20 календарных дней с момента принятия соответствующих решений.

8.2.6. Предоставлять решение о бюджете города на следующий финансовый год в срок не позднее 25 декабря текущего финансового года, если срок кредитной линии выходит за пределы текущего финансового года.

8.2.7. Предусмотреть в утвержденном бюджете города на 2011 год объем денежных средств достаточный для обслуживания и погашения обязательств Заемщика по Контракту.

8.2.8. В течение пяти рабочих дней после получения официального требования Кредитора предоставить запрашиваемую документацию (расчетную, финансовую) для анализа хозяйственно-финансовой деятельности Заемщика и проверки целевого использования Кредитов.

9. Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

10.2. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

10.3. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое сторонами друг другу по Контракту, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным, заказным письмом или факсом по адресу, указанному в Контракте и за подписью уполномоченного лица.

10.4. Все споры по Контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.

10.5. Контракт составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два экземпляра хранятся у Кредитора, один - у Заёмщика. Каждый экземпляр Контракта состоит из _________листов.

11. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

11.1. Кредитор:

Местонахождение: _________________________________. ИНН______________________.

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Счет №  ___________________ Корреспондентский счет №_____________ в __________

Телефон: _____________________________________

Факс: ________________________________________

11.2. Заёмщик:

658200, г.Рубцовск, пр.Ленина, 130

Получатель: УФК по Алтайскому краю (комитет по финансам г. Рубцовска)

Счет получателя №40204810400000006900

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул

БИК 040173001, ИНН 2209011255, КПП 220901001, ОКАТО 01416000000

КИВФ 092 01 02 00 00 04 0000 710

Телефон: (385 57) 4 20 51, (385 57) 4 22 17

Факс: (385 57) 4 06 20

Подписи Сторон

Кредитор                                                                           Заёмщик

Глава города Рубцовска

__________________ Ф.И.О.                                             __________________П.П.Гамалеев

(подпись)                                                                                                   (подпись)

Главный бухгалтер		Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер администрации города Рубцовска.

__________________ Ф.И.О.			_______________________Г.А.Петанина

(подпись)                                                                                       (подпись)

м.п.                                                                                             м.п.

РАЗДЕЛ VIII. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Форма № 1. Опись документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных для участия в открытом  аукционе

на _________ [указать наименование предмета аукциона].

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в аукционе ____________нами направляются следующие документы.

(наименование)

| №№ п\п | Наименование* | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в аукционе (форма № 2). |  |
|  | Общие сведения об участнике размещения заказа (форма № 3). |  |
|  | Предлагаемые условия заключения контракта (форма № 4). |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России [для юридических лиц], либо нотариально заверенная копия такой выписки. |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России [для индивидуальных предпринимателей], либо нотариально заверенная копия такой выписки. |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). |  |
|  | Копии документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление деятельности от имени участника размещения заказа. |  |
|  | Нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Копии действующих лицензий, предусмотренных документацией об аукционе. |  |
|  | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в аукционе [если такое требование предусмотрено документацией об аукционе] |  |
|  | Другие документы по усмотрению участника размещения заказа (справка о технических, функциональных характеристиках товаров, работ, услуг). |  |

* В таблице приведен пример оформления описи документов. Участник размещения заказа самостоятельно оформляет опись и указывает только документы, имеющиеся в наличии. Документы, которые не будут представлены,  указывать не надо.

_________________________	__________________________________

[Подпись]  М.П.	[Должность]

Форма № 2. Заявка на участие в аукционе

В комиссию по размещению

муниципального заказа

администрации города Рубцовска

Заявка на участие в аукционе

Изучив аукционную документацию [название аукциона], включая дополнения NN [указать номера, если такие имели место], получение которых настоящим удостоверяется, мы [полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) юридический адрес, почтовый адрес (место жительства физического лица)], предлагаем осуществить [название предмета аукциона] в соответствии с условиями, указанными в документации об аукционе.

Мы обязуемся, в случае признания нашей заявки на участие в аукционе победившей, подписать муниципальный контракт и  обеспечить [предмет аукциона] на условиях, указанных в документации об аукционе и нашем предложении.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________________________________________________

(наименование лица - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства,  деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период  ____________________.

(указать период)

Мы предлагаем  следующие условия:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________________ (Ф.И.О., контактная информация уполномоченного лица).

Также мы подтверждаем, что несем ответственность за достоверность представленных нами сведений и информации.

Приложения к заявке на участие в аукционе:

- Общие сведения об участнике (форма № 3);

- Предлагаемые условия заключения контракта (форма № 4)

Датировано_____________ числом _____________ месяца  201_  года.

_________________________	__________________________________

[Подпись]  М.П.	[Должность]

Имеющий все полномочия подписать заявку на участие в аукционе от имени и по поручению

________________________________________.

### Форма № 3. Общие сведения об участнике размещения заказа

### Общие сведения об участнике размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата выдачи и номер, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с) |  |
|  | Контактные телефоны участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника |  |
|  | Дата и номер лицензии (при наличии) |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма № 4. Предлагаемые условия заключения контракта

Предлагаемые условия заключения контракта

1. Порядок оплаты:

1.1. Срок оплаты: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

1.2. Условия оплаты: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.3. Порядок оплаты за оказанные услуги: _____________________________________________________________________________

2. Сроки оказания услуг: _________________________________________________________

_________________________________________________

( подпись, М.П.)

_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку, должность)

«____ »______________201_  года

Форма № 5. Запрос о разъяснении  документации

В комиссию по размещению

муниципального заказа

администрации города Рубцовска

№_____________

«___»______201_ г.

Запрос о разъяснении

документации об аукционе

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе №____ от «____»____________201__ года на  _____________________________________:

| № п/п | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование лица и  адрес)

С уважением,

__________________________________	              _________________________________

( должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма № 6. Уведомление об отзыве заявки

на участие в аукционе

В комиссию по размещению

муниципального заказа

администрации города Рубцовска

№_____________

«___»______201_  г.

Уведомление об  отзыве заявки на участие в аукционе.

Настоящим уведомлением [наименование участника] уведомляет Вас, что отзывает  свою заявку на участие в аукционе от «____» __________________201__ года №_____ на  _____________________________________________________________и направляет своего представителя  ______________________ [Ф.И.О., должность, паспортные данные], которому доверяет забрать свою заявку на участие в аукционе

[действительно при предъявлении доверенности и документа, удостоверяющего личность].

С уважением,

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 7. Направление на участие в аукционе

В комиссию по размещению

муниципального заказа

администрации города Рубцовска

№_____________

«___»______201_  г.

Направление на участие в аукционе

Настоящим письмом (наименование участника) направляет своего представителя ______________________________(Ф.И.О., должность, паспортные данные) на аукцион ____________________________ от «____»_______________201__года  ____________________________ [действительно при предъявлении доверенности и документа, удостоверяющего личность].

_______________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

# Footnotes

Уклонением участника от заключения контракта в соответствии с Федеральным законом является непредставление заказчику в срок, предусмотренный документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения контракта.