У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

_______________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 112

1.Заказчик : Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение расходных материалов для отделения новорожденных МУЗ «Городская больница № 1» во 3-ем квартале 2010 года.

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер питающий СН-06 | Катетер питающий СН-06 L40. Без рентгеноконтрастной полосы. Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности. Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке. Эффективная длина 37,5 см. Атравматичный кончик и атравматичная обработка боковых отверстий. Цветные коннекторы Луера, соответствие международной размерной шкале, выдерживающие многократное открытие – закрытие, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не изменяющие физикальных свойств (жесткости) в условиях длительного состояния. Не содержащие потенциально небезопасных веществ (фталатов) с подтверждением токсикологической экспертизы компетентного органа. Содержат полиадинат в качестве пластификатора. | Шт. | 100 |
| 2 | Пупочный катетер для новорожденных №6 | № 6 СН 0,6-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН6, длина 47 см, стерильные. | Шт. | 100 |
| 3. | Пупочный катетер для новорожденных №8 | № 8 СН 0,8-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН8, длина 47 см., стерильные. | Шт. | 100 |
| 4. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 08 | № 08 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН08, длина 53,60см., стерильный. | Шт. | 100 |
| 5. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 10 | № 10 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН10, длина 53,60см., стерильный. | Шт. | 230 |
| 6. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 12 | № 12 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН12, длина 53,60см., стерильный | Шт. | 300 |
| 7. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 14 | № 14 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН14, длина 53,60см., стерильный | Шт. | 30 |
| 8 | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 16 | № 16 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН16, длина 53,60см., стерильный | Шт. | 30 |
| 9 | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 18 | № 18 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН18, длина 53,60см., стерильный | Шт. | 30 |
| 10 | Мочеприемник | Педиатрический мочеприемник емкостью 100мл. универсальный снабжен самоклеющимся кругом выполненным на пенной основе и защитной пленкой, стерилизован оскидом этилена. Индивидуально упакован. | Шт. | 150 |
| 11 | Минивен № 25 | Устройство для вливания в новые вены, стерильно, предназначено для однократного применения № 25 | Шт. | 300 |
| 12 | Минивен № 23 | Устройство для вливания в новые вены, стерильно, предназначено для однократного применения № 23 | Шт. | 200 |
| 13 | Очки для фототерапии | Состоят их двух частей, выполнены из мягкого гипоаллергенного материала. Конструкция очков позволяет ребенку свободно открывать и закрывать глаза, поскольку очки не давят на его глазное яблоко. Задняя часть очков повторяет форму головы ребенка. Очки для новорожденных. | Шт. | 20 |
| 14 | Соска | Соска молочная для бутылочек №2 | Шт. | 400 |
| 15. | Термобумага | ЭКГ для фетального монитора COROMETRICS 4305/ААО | Шт. | 60 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217, на территорию МУЗ «Городская больница № 1».

5.Сроки поставок товара: в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 49554,50 (сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 50 коп.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 05 июля 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 09 июля 2010 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49).

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 дней

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                     № __                                «__» ______  2010г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________________, в лице ________, действующей на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение расходных материалов для отделения новорожденных МУЗ «Городская больница № 1» во 3-ем квартале 2010 года в соответствии с протоколом № __ от __________2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку расходных материалов для отделения новорожденных МУЗ «Городская больница № 1» в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № ___ от __________2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку расходных материалов для отделения новорожденных МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить расходные материалы в следующих количествах:

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер питающий СН-06 | Катетер питающий СН-06 L40. Без рентгеноконтрастной полосы. Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности. Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке. Эффективная длина 37,5 см. Атравматичный кончик и атравматичная обработка боковых отверстий. Цветные коннекторы Луера, соответствие международной размерной шкале, выдерживающие многократное открытие – закрытие, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не изменяющие физикальных свойств (жесткости) в условиях длительного состояния. Не содержащие потенциально небезопасных веществ (фталатов) с подтверждением токсикологической экспертизы компетентного органа. Содержат полиадинат в качестве пластификатора. | Шт. | 100 |  |  |
| 2 | Пупочный катетер для новорожденных №6 | № 6 СН 0,6-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН6, длина 47 см, стерильные. | Шт. | 100 |  |  |
| 3. | Пупочный катетер для новорожденных №8 | № 8 СН 0,8-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН8, длина 47 см., стерильные. | Шт. | 100 |  |  |
| 4. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 08 | № 08 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН08, длина 53,60см., стерильный. | Шт. | 100 |  |  |
| 5. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 10 | № 10 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН10, длина 53,60см., стерильный. | Шт. | 230 |  |  |
| 6. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 12 | № 12 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН12, длина 53,60см., стерильный | Шт. | 300 |  |  |
| 7. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 14 | № 14 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН14, длина 53,60см., стерильный | Шт. | 30 |  |  |
| 8 | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 16 | № 16 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН16, длина 53,60см., стерильный | Шт. | 30 |  |  |
| 9 | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем № 18 | № 18 материал; поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН18, длина 53,60см., стерильный | Шт. | 30 |  |  |
| 10 | Мочеприемник | Педиатрический мочеприемник емкостью 100мл. универсальный снабжен самоклеющимся кругом выполненным на пенной основе и защитной пленкой, стерилизован оскидом этилена. Индивидуально упакован. | Шт. | 150 |  |  |
| 11 | Минивен № 25 | Устройство для вливания в новые вены, стерильно, предназначено для однократного применения № 25 | Шт. | 300 |  |  |
| 12 | Минивен № 23 | Устройство для вливания в новые вены, стерильно, предназначено для однократного применения № 23 | Шт. | 200 |  |  |
| 13 | Очки для фототерапии | Состоят их двух частей, выполнены из мягкого гипоаллергенного материала. Конструкция очков позволяет ребенку свободно открывать и закрывать глаза, поскольку очки не давят на его глазное яблоко. Задняя часть очков повторяет форму головы ребенка. Очки для новорожденных. | Шт. | 20 |  |  |
| 14 | Соска | Соска молочная для бутылочек №2 | Шт. | 400 |  |  |
| 15. | Термобумага | ЭКГ для фетального монитора COROMETRICS 4305/ААО | Шт. | 60 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Поставка товара осуществляется  в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Расходы на  перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов  и других обязательных платежей за счет поставщика.

3.3. Качество и безопасность поставляемого товара соответствует  действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, имеет сертификаты, обязательные для данного вида, оформленные в соответствии со стандартами.

Продукция соответствует требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № __ от _________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Цена контракта составляет _________ (_________ _______________________________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету по факту поставки товара в течение 10 дней на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.08.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова                  ______________

«__» ______ 2010 года                                          «_____»_____________2010

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.