У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник  МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 161

1.Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение медицинского расходного материала для клинической лаборатории МУЗ «Городская больница № 1».

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для определения общего белка | Метод биуретовый, монореактив. Линейность до 15г/дл. Стандарт 5г/дл. 1*1000мл+1*10мл стандарт. Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 2 |
| 2. | Набор для определения мочевины | Метод уреазный-глутаматдегидрогенезный, УФ, ферментативный, кинетический, бириактив. Линейность дл 300 мг/дл. Стандарт 50 мг/дл. 500 мл (5/80 мл Р1+1*100 мл Р2 +2*3 мл стандарт) Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 4 |
| 3. | Набор для определения креатинина | Метод Яффе, колориметрический. Кинетика по двум точкам. Биреактив. Линейность дл 15 мг/дл. Стандарт 2 мг/дл. Hg 492 нм (490-510). 600 мл (3*100 мл Р1+2*100 мл Р2+2*100 Р3+2*3 мл стандарт) Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 3 |
| 4. | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкооксидазный, конечная точка монореактив. Линейность до 400 мг/дл. 1000 мл (1*1000 мл + 1*10 мл стандарт) Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 5 |
| 5. | Набор для определения холестерина | Энзиматический калориметрический метод 4*250мл. Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 1 |
| 6. | Набор для определения триглицеридов | Энзиматический колориметрический метод 2*100мл. Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 1 |
| 7. | Набор для определения билирубина | Метод с 2,4 – дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив. Линейность до 30 мг/дл. Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 4 |
| 8. | Набор для определения калия | Метод турбидиметрический без депротеинизации 2*50 мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 3 |
| 9. | Набор для определения кальция | Колориметрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном 2*100 мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 2 |
| 10. | Набор для определения α - амилазы | Метод колориметрический энзиматический кинетический ЕРS 250 мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 12 |
| 11. | Набор для определения аланинаминотрансферазы | Кинетический метод, стартовый реагент 500 мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 3 |
| 12. | Набор для определения аспартатаминотрансферазы | Кинетический метод, стартовый реагент 500мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 3 |
| 13. | Набор для определения мочевой кислоты | Метод уриказный, ферментативный, колориметрический, конечная точка. Биреактив. Линейность до 20 мг/дл 100мл(4*20 мл Р1 + 1*20 мл Р2 + 1*3 мл стандарт) Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 1 |
| 14. | Цоликлон анти А | Остаточный срок годности не менее 80% | Фл. | 40 |
| 15. | Цоликлон анти В | Остаточный срок годности не менее 80% | Фл. | 40 |
| 16. | Цоликлон анти Д-супер | Остаточный срок годности не менее 80% | Фл. | 40 |
| 17. | Экспресс-тест обнаружения антигена к гепатиту В | Остаточный срок годности не менее 80% | Шт. | 40 |
| 18. | Экспресс-тест обнаружения антител к гепатиту С | Остаточный срок годности не менее 80% | Шт. | 40 |
| 19. | Набор для определения протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.1 – 1.2) растворимым тромбопластином с кальцием | 100-200 определений Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 15 |
| 20. | Набор для определения АПТВ | Определение активности АПТ с жидким реагентом готовым к использованию | Наб. | 2 |
| 21. | Комплект реагентов для работы на гемотологическом анализаторе Адвия-60 | На 4000 исследований Изотонический разбавитель 10 л/уп; лизирующий раствор 1 л/уп; промывающий раствор 1 л/уп | Наб. | 1 |
| 22. | Набор реагентов для определения гемоглобина | Гемоглобинцианидный метод Остаточный срок годности не менее 80 % | Наб. | 20 |
| 23. | Пипетка к СОЭ-метру | Пипетка к СОЭ-метру стекло | Шт. | 200 |
| 24. | Скарификаторы | Скарификаторы одноразовые стерильные в индивидуальной упаковке, боковое копье 2000 шт/уп | Шт. | 10000 |
| 25. | Пробирка биологическая | 14*120 | Шт. | 500 |
| 26. | Пробирка биологическая | 16*150 | Шт. | 100 |
| 27. | Тест-полоски для работы на мочевом анализаторе Clinitec | Тест-полоски для определения глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса, скрытой крови, рН, белка, уробилиногена, нитритов, лейкоцитов на мочевом анализаторе Clinitec. 1 пенал – 100 полосок | Уп. | 5 |
| 28. | Красители для гематологии | Эонзин-метиленовый синий по Май-грюнвальду 0,95 л | Фл. | 10 |
| 29. | Красители для гематологии | Азур-эозин по Романовскому 0,95 л | Фл. | 4 |
| 30. | Краситель на ретикулоциты | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов 50 мл/уп | Фл. | 1 |
| 31. | Набор для определения волчаночного антикоагулянта | Экспресс - определение волчаночного антикоагулянта (ВА). В комплекте контрольная плазма | Наб. | 1 |
| 32. | Набор для определения хлоридов | Колометрический метод без депротенизации, 2*100 мл | Наб. | 1 |
| 33. | Тест-полоски для определения сахара в моче | 1 пенал – 50 полосок | Шт. | 10 |
| 34. | Системный гемолизирующий раствор | Р1, 1000мл | Фл. | 5 |
| 35. | Калибровочный раствор глюкозы | Раствор глюкозы 12 ммоль/лактата 10 ммоль/л) (Р2) 100мл | Фл. | 8 |
| 36. | Сенсор для определения глюкозы | Сенсор для определения глюкозы 3000 опред | Шт. | 1 |
| 37. | Антиген кардиолипиновый | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Наб. | 1 |
| 38. | Сыворотка Кумбса | Сыворотка для пробы кумбса | Уп. | 1 |
| 39. | Кислота сульфосацилициловая | 1 кг чда | Уп. | 1 |
| 40. | Глицерин | 1,2 кг чда | Уп. | 2 |
| 41. | Пробирка для забора крови | Микровета с наполнителем К3-ЭДТА, конечный объем забираемой крови 200 мкл встроенный капилляр 100шт/уп. | Уп. | 5 |
| 42. | Тест - полоски для определения кетонов в моче | 1 пенал - 50 полосок | Уп. | 10 |
| 43. | Масло иммерсионное | 100 мл | Фл. | 15 |
| 44. | Лампа для анализатора Стат-факс 1904 | 6 Вольт 10 Ватт | Шт. | 1 |
| 45. | Капилляр Сали | Градуированный 0,02 мл прецизионная | Шт. | 20 |
| 46. | Спринцовка резиновая | № 0 | Шт. | 10 |
| 47. | Калий йодистый | Хч 100г/уп | Уп. | 1 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 80% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница № 1».

5.Сроки поставок товара:   в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок. Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 176710,0 (сто семьдесят шесть тысяч семьсот десять) рублей.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 28 сентября 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 04 октября 2010 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна

телефон: (385-57)-2-23-49)

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится МУЗ «Городская больница № 1» путем перечисления безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 30 дней

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск                                        № ___                                     «__» _______ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________, в лице ______________________, действующей на основании ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение медицинского расходного материала для клинической лаборатории МУЗ «Городская больница № 1» в соответствии с протоколом № ___ от ___________2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу - поставку медицинского расходного материала для клинической лаборатории  МУЗ «Городская  больница № 1» г. Рубцовска,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № ___ от __________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку медицинского расходного материала для клинической лаборатории МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить медицинский расходный материал для клинической лаборатории в следующих количествах:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для определения общего белка | Метод биуретовый, монореактив. Линейность до 15г/дл. Стандарт 5г/дл. 1*1000мл+1*10мл стандарт. Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 2 |  |  |
| 2. | Набор для определения мочевины | Метод уреазный-глутаматдегидрогенезный, УФ, ферментативный, кинетический, бириактив. Линейность дл 300 мг/дл. Стандарт 50 мг/дл. 500 мл (5/80 мл Р1+1*100 мл Р2 +2*3 мл стандарт) Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 4 |  |  |
| 3. | Набор для определения креатинина | Метод Яффе, колориметрический. Кинетика по двум точкам. Биреактив. Линейность дл 15 мг/дл. Стандарт 2 мг/дл. Hg 492 нм (490-510). 600 мл (3*100 мл Р1+2*100 мл Р2+2*100 Р3+2*3 мл стандарт) Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 3 |  |  |
| 4. | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкооксидазный, конечная точка монореактив. Линейность до 400 мг/дл. 1000 мл (1*1000 мл + 1*10 мл стандарт) Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 5 |  |  |
| 5. | Набор для определения холестерина | Энзиматический калориметрический метод 4*250мл. Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 1 |  |  |
| 6. | Набор для определения триглицеридов | Энзиматический колориметрический метод 2*100мл. Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 1 |  |  |
| 7. | Набор для определения билирубина | Метод с 2,4 – дихлоранилином, колориметрический, конечная точка Биреактив. Линейность до 30 мг/дл. Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 4 |  |  |
| 8. | Набор для определения калия | Метод турбидиметрический без депротеинизации 2*50 мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 3 |  |  |
| 9. | Набор для определения кальция | Колориметрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном 2*100 мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 2 |  |  |
| 10. | Набор для определения α - амилазы | Метод колориметрический энзиматический кинетический ЕРS 250 мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 12 |  |  |
| 11. | Набор для определения аланинаминотрансферазы | Кинетический метод, стартовый реагент 500 мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 3 |  |  |
| 12. | Набор для определения аспартатаминотрансферазы | Кинетический метод, стартовый реагент 500мл Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 3 |  |  |
| 13. | Набор для определения мочевой кислоты | Метод уриказный, ферментативный, колориметрический, конечная точка. Биреактив. Линейность до 20 мг/дл 100мл(4*20 мл Р1 + 1*20 мл Р2 + 1*3 мл стандарт) Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 1 |  |  |
| 14. | Цоликлон анти А | Остаточный срок годности не менее 80% | Фл. | 40 |  |  |
| 15. | Цоликлон анти В | Остаточный срок годности не менее 80% | Фл. | 40 |  |  |
| 16. | Цоликлон анти Д-супер | Остаточный срок годности не менее 80% | Фл. | 40 |  |  |
| 17. | Экспресс-тест обнаружения антигена к гепатиту В | Остаточный срок годности не менее 80% | Шт. | 40 |  |  |
| 18. | Экспресс-тест обнаружения антител к гепатиту С | Остаточный срок годности не менее 80% | Шт. | 40 |  |  |
| 19. | Набор для определения протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.1 – 1.2) растворимым тромбопластином с кальцием | 100-200 определений Остаточный срок годности не менее 80% | Наб. | 15 |  |  |
| 20. | Набор для определения АПТВ | Определение активности АПТ с жидким реагентом готовым к использованию | Наб. | 2 |  |  |
| 21. | Комплект реагентов для работы на гемотологическом анализаторе Адвия-60 | На 4000 исследований Изотонический разбавитель 10 л/уп; лизирующий раствор 1 л/уп; промывающий раствор 1 л/уп | Наб. | 1 |  |  |
| 22. | Набор реагентов для определения гемоглобина | Гемоглобинцианидный метод Остаточный срок годности не менее 80 % | Наб. | 20 |  |  |
| 23. | Пипетка к СОЭ-метру | Пипетка к СОЭ-метру стекло | Шт. | 200 |  |  |
| 24. | Скарификаторы | Скарификаторы одноразовые стерильные в индивидуальной упаковке, боковое копье 2000 шт/уп | Шт. | 10000 |  |  |
| 25. | Пробирка биологическая | 14*120 | Шт. | 500 |  |  |
| 26. | Пробирка биологическая | 16*150 | Шт. | 100 |  |  |
| 27. | Тест-полоски для работы на мочевом анализаторе Clinitec | Тест-полоски для определения глюкозы, билирубина, кетонов, удельного веса, скрытой крови, рН, белка, уробилиногена, нитритов, лейкоцитов на мочевом анализаторе Clinitec. 1 пенал – 100 полосок | Уп. | 5 |  |  |
| 28. | Красители для гематологии | Эонзин-метиленовый синий по Май-грюнвальду 0,95 л | Фл. | 10 |  |  |
| 29. | Красители для гематологии | Азур-эозин по Романовскому 0,95 л | Фл. | 4 |  |  |
| 30. | Краситель на ретикулоциты | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов 50 мл/уп | Фл. | 1 |  |  |
| 31. | Набор для определения волчаночного антикоагулянта | Экспресс - определение волчаночного антикоагулянта (ВА). В комплекте контрольная плазма | Наб. | 1 |  |  |
| 32. | Набор для определения хлоридов | Колометрический метод без депротенизации, 2*100 мл | Наб. | 1 |  |  |
| 33. | Тест-полоски для определения сахара в моче | 1 пенал – 50 полосок | Шт. | 10 |  |  |
| 34. | Системный гемолизирующий раствор | Р1, 1000мл | Фл. | 5 |  |  |
| 35. | Калибровочный раствор глюкозы | Раствор глюкозы 12 ммоль/лактата 10 ммоль/л) (Р2) 100мл | Фл. | 8 |  |  |
| 36. | Сенсор для определения глюкозы | Сенсор для определения глюкозы 3000 опред | Шт. | 1 |  |  |
| 37. | Антиген кардиолипиновый | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации | Наб. | 1 |  |  |
| 38. | Сыворотка Кумбса | Сыворотка для пробы кумбса | Уп. | 1 |  |  |
| 39. | Кислота сульфосацилициловая | 1 кг чда | Уп. | 1 |  |  |
| 40. | Глицерин | 1,2 кг чда | Уп. | 2 |  |  |
| 41. | Пробирка для забора крови | Микровета с наполнителем К3-ЭДТА, конечный объем забираемой крови 200 мкл встроенный капилляр 100шт/уп. | Уп. | 5 |  |  |
| 42. | Тест - полоски для определения кетонов в моче | 1 пенал - 50 полосок | Уп. | 10 |  |  |
| 43. | Масло иммерсионное | 100 мл | Фл. | 15 |  |  |
| 44. | Лампа для анализатора Стат-факс 1904 | 6 Вольт 10 Ватт | Шт. | 1 |  |  |
| 45. | Капилляр Сали | Градуированный 0,02 мл прецизионная | Шт. | 20 |  |  |
| 46. | Спринцовка резиновая | № 0 | Шт. | 10 |  |  |
| 47. | Калий йодистый | Хч 100г/уп | Уп. | 1 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется: в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Расходы на перевозку, страхование, уплату  налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3. Качество и безопасность поставляемого товара соответствует действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не менее 80% от общего срока годности товара, установленного производителем. Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ГОСТа.

3.4. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № ___ от ________2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит.  Цена контракта составляет ________ (_____________________________________) рублей.

4.2. Расчет за поставленный товар производится МУЗ «Городская больница № 1» за счет внебюджетных средств, путем перечисления безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя по факту поставки товара в течение 30 дней на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30.11.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова                         ______________

«_____»_______________________                             «___»________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.