ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  № 34

1.Заказчик: Полное наименование: Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края, 658213, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117.

Адрес электронной почты: Rubtsovsk_kultur@mail.ru; uksm@bk.ru.

2.Источник финансирования заказа: Муниципальный (местный) бюджет.

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

Выполнение работ осуществляется по адресам: Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 137 «а» (общая площадь 278 м2 ); Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 137 «б» (общая площадь 436 м2); Алтайский край, город Рубцовск, ул. Федоренко, 17 (общая площадь 931 м2).

Схемы объектов находятся в администрации МУК «Библиотечная информационная система» по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 137 «а».

1. Вид работ: демонтаж, монтаж охранно-пожарной сигнализации, проведение пусконаладочных работ.

2. Технические требования к проектируемой системе.

2.1.	Установку охранно-пожарной сигнализации производить в соответствии с требованием нормативных документов МВД России:

РД 78.145-93. «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

РД 78. 36.003-2002. «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

Технологическими картами и инструкциями по монтажу систем и приборов охранно-пожарной сигнализации;

Технической документацией на изделия;

требованиями ППБ, ПУЭ, СНиП 2.04.09-84 и СНиП 3.05.06-85.

2.2.	Место выдачи сигналов системы:

Сигналы охранно-пожарной сигнализации в ночное время и в выходные дни выдать на ПЦН ОВО при УВД по г. Рубцовску;

Сигналы пожарной сигнализации в рабочее время выдать на систему звуковых и световых оповещателей, которые в свою очередь должна извещать охрану, персонал и посетителей о внештатных ситуациях и путях эвакуации;

2.3.	Линейную часть системы оповещения людей о пожаре прокладывать в негорючих кабельных каналах.

Система пожарной сигнализации должна находится в режиме круглосуточной охраны и обеспечивать выдачу сигнала тревоги в случае возгорания или задымления.

2.4. Распределение по зонам:

2.4.1. Разделить периметр и внутренние помещения на зоны для подключения к ПКП, и обеспечения быстрого обнаружения места проникновения и блокирования нарушителя;

2.4.2. Разделить внутренние помещения на зоны для подключения к  ПКП и обеспечения быстрого обнаружения и локализации очага возгорания.

2.5. Система  должна обеспечивать:

2.5.1. Постановку и снятие зон с охраны;

2.5.2. Регистрацию факта и времени нарушения рубежа охраны.

2.6. Устанавливать только аппаратуру охранно-пожарной сигнализации, включённую в «Перечень технических средств пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, рекомендуемых и разрешённых к применению на объектах различной формы собственности на территории России».

3. Исходные данные для проектирования:

3.1. Категория объектов: Б2.

3.2. Описание объектов:

Центральная городская библиотека: помещения объекта занимают часть первого этажа кирпичного, пятиэтажного жилого здания. Цокольный этаж имеется. Перекрытие ж/бетонная плита.

Библиотека семейного чтения: кирпичное, двухэтажное, административное здание, примыкающее к панельному пятиэтажному жилому зданию. Чердачное помещение и цокольный этаж отсутствуют. Перекрытие ж/бетонная плита.

3.3. Действия для реализации требований безопасности.

3.3.1. Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

Хищение, уничтожение и (или) порча материальных ценностей;

Авария или умышленное выключение сети 220 В;

Обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей;

Несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности.

Необходимо предусмотреть меры для предотвращения последствий указанных действий. Техническую укреплённость объекта обеспечить в соответствии с требованиями РД 78. 36.003-2002. «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

4. Требования к ТСО.

4.1. Требования по назначению и размещению:

4.1.1. Техническими средствами охранной сигнализации оборудовать все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей, а также все уязвимые места здания, через которые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта;

4.1.2. Техническими средствами пожарной сигнализации оборудовать все помещения с постоянным или временным хранением материальных ценностей и пребывания людей.

4.2. Требования по условиям эксплуатации.

4.2.1. Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150(У1).

4.2.2. Требования к безопасности персонала и посетителей:

Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила эксплуатации и труднодоступны для посторонних лиц.

4.3. Требования к электропитанию.

4.3.1. Электропитание ТСО осуществить по 1 категории надёжности от однофазной (трёхфазной) сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Электропитание ТСО должно соответствовать требованиям РД 78.36.003-2002.  «Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», и обеспечиваться заказчиком.

4.4.	Требования к техническому обслуживанию и ремонту:

4.4.1. Блоки и модули устанавливаемого оборудования должны быть взаимозаменяемыми с аналогичными блоками из резерва без дополнительной или с минимальной настройкой;

4.4.2. Состав резерва установить в ходе разработки Технического проекта.

4.4.3. Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счёт расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированного оборудования.

4.5. Требования к гарантийным обязательствам.

4.5.1. Гарантийный срок на установленное оборудование – не менее срока гарантии, установленного производителем. В течение гарантийного срока с момента приёмки систем и оборудования монтажная организация производит гарантийный ремонт систем при условии соблюдения заказчиком режимов и условий эксплуатации.

5. Организация, осуществляющая проектирование, монтаж и наладку систем охранно-пожарной сигнализации, должна иметь лицензию  на право проведения данных работ. После завершения работ  и оформления приемо-сдаточного акта система охранно-пожарной сигнализации должна быть передана на обслуживание организации, имеющей лицензию на данный вид работ.

4.Место выполнения работ, место оказания услуг:  Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 137 «а»; Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 137 «б»; Алтайский край, город Рубцовск, ул. Федоренко, 17.

5.Сроки выполнения работ:  до  30 сентября 2010 года.

6. Особые условия: монтаж пожарной сигнализации будет производится в эксплуатируемых зданиях, по согласованию с администрацией МУК «Библиотечная информационная система» возможно выполнение работ в выходные дни и вечернее время.

7.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, накладные расходы, стоимость расходных материалов, входит в стоимость работ по монтажу противопожарной сигнализации

8.Максимальная цена контракта :  401 025,00 рублей (Четыреста одна тысяча двадцать пять рублей 00 копеек).

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 658200 г.Рубцовск, проспект Ленина, 117, в рабочие дни с 8час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 16 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 15 июля 2010г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 26 июля 2010г.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Борисов  Егор  Николаевич

Тел.  (385-57) 4-32-70. Адрес: 658200 г. Рубцовск, проспект Ленина, 117

Адрес электронной почты: Rubtsovsk_kultur@mail.ru; uksm@bk.ru

11. Срок и условия оплаты товара:

Безналичный расчет в срок до 31 декабря 2010 года по мере поступления бюджетных средств.

12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

13. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                     №                             от _____________  2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление, культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовскаа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Чанцовой Татьяны Павловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и________________________ ,в лице ___________________, действующего  на основании _________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», являющийся победителем  в проведении запроса котировок на установку охранно-пожарной  сигнализации в помещениях по адресам: Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 137 «а» (общая площадь 278 м2 ); Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 137 «б» (общая площадь 436 м2); Алтайский край, город Рубцовск, ул. Федоренко, 17 (общая площадь 931 м2) в соответствии с протоколом № ____от _______________ 2010 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -    установка охранно-пожарной сигнализации в помещениях по адресам: Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 137 «а» (общая площадь 278 м2 ); Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина 137 «б» (общая площадь 436 м2); Алтайский край, город Рубцовск, ул. Федоренко, 17 (общая площадь 931 м2),  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола №  ___   от _________________ 2010 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» установку охранно-пожарной сигнализации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется произвести установку охранно-пожарной сигнализации.

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Расходы на   уплату  налогов, сборов, накладные расходы, стоимость расходных материалов включаются в цену работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации.

3.2. Качество выполненных работ должно соответствовать обязательным требованиям, ГОСТам и др..

3.3 Сдача результата работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

3.4.Приемка выполненных работ осуществляется представителем МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска в соответствии с действующим законодательством.

3.5 Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков и их устранения.

3.6. Выполнение работ осуществляется до 30 сентября  2010 года.

.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом  № ____     от _______________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Максимальная  цена контракта составляет ___________(_______________________) рублей.

4.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются  по безналичному расчету в срок до 31.12.2010 по мере поступления бюджетного финансирования;

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .

5. 1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения,  просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, - начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 4.2 настоящего контракта, Заказчик по требованию уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

- ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

  - В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе    предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Алтайского края.

- ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по контракту.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

  - Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда или по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

  - Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-ти дней с момента их получения.

  - Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ЗАКАЗЧИК: