ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 75

1.Муниципальный заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение «Лето», 658200, г. Рубцовск, ул. Тракторная,72. Адрес электронной почты:  info@ruo.ugmk-telecom.ru.

2.Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет (КБК 000 0000 0000000 000 180), внебюджетные средства (КБК 000 0000 0000000 000 130).

3.Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:

Код ОКДП 4530858.

Победитель запроса котировок должен будет выполнить работы по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации в ДОЛ  «им. Г.С. Титова», ДОЛ «Салют». Гарантийный срок на выполненные работы -  1 год. Победитель запроса котировок должен будет выполнить следующие виды работ:

1) ДОЛ «Салют»

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в библиотеке:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 6 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 5 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 0,5 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 6 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 30 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 10 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 5 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 1 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в павильоне № 2:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 7 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 0,5 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 4 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или экивиалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 20 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 10 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 7 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 1 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в ЛФК:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 7 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 0,5 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 4 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 30 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 10 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 7 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 1 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в медицинском блоке:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 24 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 1,1 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 3 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 3 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 24 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 50 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 50 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 6 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 2 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 3 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 3 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в центре ДОЛ «Салют»:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 3 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 0,7 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 40 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 20 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 3 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 1 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 2 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 2 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в столовой (установка объектового блока РСПИ «01» или эквивалент):

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | Антенна штыревая | шт | 1 |
| 2 | RR-701 TS-L или эквивалент | шт | 1 |

2) ДОЛ «им Г.С. Титова»

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в продовольственном складе:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 6 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 0,7 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 6 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 40 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 20 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 2 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 1 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 2 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 2 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в хозяйственном складе:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 1 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 12 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 6 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 0,65 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 12 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквиалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 50 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 10 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 5 |
| 9 | КРК-8 | шт | 6 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 1 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 2 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 2 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в бельевом складе:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 0,25 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 4 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 10 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 10 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 5 |
| 9 | КРК-8 | шт | 1 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 2 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 2 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 2 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в отряде № 19:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 0,45 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 1 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 1 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 30 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 10 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 5 |
| 9 | КРК-8 | шт | 1 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 1 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 1 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 1 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в отряде № 13:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 1 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 4 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 4 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 50 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 40 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 2 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 2 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 4 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 4 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в отряде № 12:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 1 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 4 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 4 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 50 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 40 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 2 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 2 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 4 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 4 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в общежитии № 3:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 32 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 4 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 1,3 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 3 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 3 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 32 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 70 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 50 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 4 |
| 10 | Саморез | шт | 70 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 70 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 2 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 3 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 3 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в общежитии № 2:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 38 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 6 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 1,3 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 38 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 70 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 50 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 6 |
| 10 | Саморез | шт | 70 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 70 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 2 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 2 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 2 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в общежитии № 1:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 30 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 6 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 1,7 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 30 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 100 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 50 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 20 |
| 9 | КРК-8 | шт | 6 |
| 10 | Саморез | шт | 70 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 70 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 2 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 2 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 2 |

Монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в общежитии № 4:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 14 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100м | 1 |
| 6 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 7 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 8 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 9 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 2. Материалы: |  |  |  |
| 1 | ИП-215-45 | шт | 14 |
| 2 | ПКП «Гранд МАГИСТР-1А» или эквивалент | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Маяк-12К или эквивалент | шт | 1 |
| 5 | Парус – 3 или эквивалент | шт | 1 |
| 6 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 60 |
| 7 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 30 |
| 8 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 9 | КРК-8 | шт | 2 |
| 10 | Саморез | шт | 50 |
| 11 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 12 | Клипсы | уп | 1 |
| 13 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 14 | Иволга, оповещатель или эквивалент | шт | 1 |
| 15 | Табло «Выход» Молния-12В или эквивалент | шт | 2 |
| 16 | ИПР-513-10 | шт | 2 |

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

| Наименование оздоровительного лагеря | Место выполнения работ |
| --- | --- |
| ДОЛ «им. Г.С. Титова» | Егорьевский район, с. Новоегорьевское |
| ДОЛ «Салют» | Егорьевский район, с. Новоегорьевское |

5.Сроки выполнения  работ: с 04.06.2012 г. до 08.06.2012 г.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена на выполняемые работы должна указываться  участником размещения заказа уже с включением всех расходов и платежей.

7.Максимальная цена контракта:   243771,34 рублей. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:  Цена муниципального контракта определяется согласно прилагаемого локального сметного расчёта, составленного в программном комплексе X-LINK SE.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок будет проводиться по адресу: 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 4,  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, каб. № 23,  в рабочие дни, с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до  17 часов 00 минут (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 21 мая 2012 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 24 мая 2012 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа  в МКУ «Управление образования» в письменной форме или в форме электронного документа (подписанного ЭЦП). Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По желанию участника размещения заказа (поставщика) котировочная заявка в письменной форме может быть подана в закрытом конверте. На конверте участнику размещения заказа необходимо указать № извещения на которое подается котировочная заявка, наименование предмета запроса котировок, наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), номер контактного телефона, факса, контактное лицо участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество), адрес электронной почты (при наличии). Вскрытие конвертов будет производиться на заседании котировочной комиссии.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Лукинова Ирина Юрьевна, телефон: 4-18-33, факс 4-31-11.

9.Срок и условия оплаты выполненных работ: Безналичный расчет согласно предъявленных счетов в течение 20 банковских дней по окончанию календарного месяца, в котором был осуществлен монтаж пожарной сигнализации. Цена на выполняемые работы не должна меняться до 30 июня 2012 г.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального  контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в форме электронного документа (подписанного ЭЦП) или в письменной форме, письменная форма должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа, участником размещения заказа (для юридических лиц и физических лиц) и печатью (для юридических лиц и физических лиц).  В случае если котировочная заявка (письменная форма) насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц и физических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме (указана форма котировочной заявки подаваемой в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного ЭЦП):

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2012 г.

Кому: _______________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН:________________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Мы выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена указана с учетом всех затрат, включенных в стоимость работ.

Место выполнения работ_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ_______________________________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты выполненных работ _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Прочие условия, предусмотренные заказчиком и указанные в извещении о проведении запроса котировок

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица

_____________________					             ____________________________

(подпись, печать)						        (должность, Ф.И.О.)

Начальник  МКУ «Управление образования»                                                           А.А. Мищерин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

№ ________

г. Рубцовск                                                                                                            «___»____________ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Лето», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Владимира Владимировича Веснина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, являющийся победителем запроса котировок на __________________________________________________ в соответствии с протоколом №      от           2012 заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального казенного учреждения «Управление образования» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить данные работы, а Исполнитель  принимает на себя обязательство выполнить работы качественно и в срок по: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Выполнение работ осуществляется в загородных оздоровительных лагерях МБУ «Лето»: ДОЛ «им. Г.С. Титова», ДОЛ «Салют».

1.3. Гарантийный срок на выполненные работы – 1 (один) год.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена на выполняемые работы определена в соответствии с протоколом № _____ от ______2012 заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального казенного учреждения «Управление образования» г. Рубцовска и изменению не подлежит.

2.2. Общая цена по настоящему контракту составляет ________ рублей (                                      рублей 00 копеек).

2.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к контракту согласованной сторонами сметой.

2.4.Оплата производится за счет средств бюджета города Рубцовска в сумме ____________________ рублей (                        рублей 00 копеек), за счет внебюджетных средств в сумме _________________ рублей (     рублей 00 копеек)..

.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.Передать утвержденную сметную документацию Исполнителю до начала ремонтно-строительных работ.

3.1.2. Создать необходимые условия Исполнителю для выполнения работ по ____________________________________________________________в соответствии со сметной документацией.

3.1.3. Произвести приемку в течение 5 дней фактически выполненных исполнителем работ путем подписания акта приема-сдачи работ обеими сторонами.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Инспектировать выполнение работ в любое время без предварительного согласования с Исполнителем.

3.2.2. При обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствии объемов выполненных работ отчету, приостанавливать работы до устранения замечаний.

3.2.3. Расторгнуть контракт, если Исполнитель неоднократно нарушил выполнение обязательств по контракту, несмотря на предоставленные ему дополнительные сроки и условия.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1.Выполнить работу качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок.

Начало работ: 04.06.2012 г.

Окончание работ: 07.06. 2012 г.

3.3.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.3.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя

3.3.4. Устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 12-ти месяцев со дня приемки работ.

3.3.5. Безвозмездно устранить недостатки собственными силами и средствами в течение 2-х недель со дня предупреждения Заказчиком об обнаружении недостатков.

3.3.6. Несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, и возмещает его в полном объеме.

3.3.7. Предоставить уполномоченному лицу Заказчика все необходимые условия для осуществления контрольных функций.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

4.1. Заказчик, получивший сообщение о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

4.2. Сдача результата работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков до их устранения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

5.1. Заказчик производит оплату за оказанные услуги по безналичному расчету, согласно предъявленных счетов Исполнителя в течение 20 банковских дней по окончанию календарного месяца, в котором был осуществлен монтаж пожарной сигнализации.

5.2. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе, оплачивают выполненные работы с лицевых счетов, открытых в Управлении  Федерального казначейства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения,  просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, - начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3.В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 5.1 настоящего контракта, Заказчик по требованию уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

6.4.Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

7. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

7.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе    предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Алтайского края.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда или по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

9.2. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-ти дней с момента их получения.

9.3. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по контракту.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ЗАКАЗЧИК:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________________________