ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 85

1.Муниципальный заказчик:

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный лагерь «Лето», 658200, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 72, тел. 2-12-60. Адрес электронной почты: info@ruo.siberia.com.

2.Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет.

3.Наименование, характеристики и количество выполняемых работ

Коды КБК 074 0702 4239900001 226 (муниципальный бюджет).        Код ОКДП 4530858.

Победитель запроса котировок должен будет выполнить работы по установке автоматической пожарной сигнализации в ДООЛ  «им. Г.С. Титова» в отрядах № 2,3,4,5,9,13,19.

Победитель запроса котировок должен будет выполнить следующие виды работ:

Отряд № 2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 0,7 |
| 6 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 7 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| 1 | ИП – 212-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд-МАГИСТР-1А» | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Иволга, оповещатель | шт | 1 |
| 5 | Маяк – 12К | шт | 1 |
| 6 | ИПР-513-10 | шт | 2 |
| 7 | Парус-3 | шт | 1 |
| 8 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 40 |
| 9 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 20 |
| 10 | Табло «Выход» Молния – 12 В | шт | 2 |
| 11 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 12 | КРК - 8 | шт | 2 |
| 13 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 14 | Саморез | шт | 50 |
| 15 | Клипсы | уп | 1 |
| 16 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |

Отряд № 3

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 0,7 |
| 6 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 7 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| 1 | ИП – 212-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд-МАГИСТР-1А» | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Иволга, оповещатель | шт | 1 |
| 5 | Маяк – 12К | шт | 1 |
| 6 | ИПР-513-10 | шт | 2 |
| 7 | Парус-3 | шт | 1 |
| 8 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 40 |
| 9 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 20 |
| 10 | Табло «Выход» Молния – 12 В | шт | 2 |
| 11 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 12 | КРК - 8 | шт | 2 |
| 13 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 14 | Саморез | шт | 50 |
| 15 | Клипсы | уп | 1 |
| 16 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |

Отряд № 4

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 0,7 |
| 6 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 7 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| 1 | ИП – 212-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд-МАГИСТР-1А» | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Иволга, оповещатель | шт | 1 |
| 5 | Маяк – 12К | шт | 1 |
| 6 | ИПР-513-10 | шт | 2 |
| 7 | Парус-3 | шт | 1 |
| 8 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 40 |
| 9 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 20 |
| 10 | Табло «Выход» Молния – 12 В | шт | 2 |
| 11 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 12 | КРК - 8 | шт | 2 |
| 13 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 14 | Саморез | шт | 50 |
| 15 | Клипсы | уп | 1 |
| 16 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |

Отряд № 5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 0,7 |
| 6 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 7 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт | 2 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 2 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| 1 | ИП – 212-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд-МАГИСТР-1А» | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Иволга, оповещатель | шт | 1 |
| 5 | Маяк – 12К | шт | 1 |
| 6 | ИПР-513-10 | шт | 2 |
| 7 | Парус-3 | шт | 1 |
| 8 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 40 |
| 9 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 20 |
| 10 | Табло «Выход» Молния – 12 В | шт | 2 |
| 11 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 12 | КРК - 8 | шт | 2 |
| 13 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 14 | Саморез | шт | 50 |
| 15 | Клипсы | уп | 1 |
| 16 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |

Отряд № 9

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 20 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 4 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 1,1 |
| 6 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 7 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт | 4 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 4 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| 1 | ИП – 212-45 | шт | 20 |
| 2 | ПКП «Гранд-МАГИСТР-1А» | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Иволга, оповещатель | шт | 2 |
| 5 | Маяк – 12К | шт | 1 |
| 6 | ИПР-513-10 | шт | 4 |
| 7 | Парус-3 | шт | 1 |
| 8 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 50 |
| 9 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 50 |
| 10 | Табло «Выход» Молния – 12 В | шт | 4 |
| 11 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 12 | КРК - 8 | шт | 4 |
| 13 | Дюбель полипропиленовый | шт | 70 |
| 14 | Саморез | шт | 70 |
| 15 | Клипсы | уп | 1 |
| 16 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |

Отряд № 13

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 3 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 1 |
| 6 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 7 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт | 4 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 4 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| 1 | ИП – 212-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд-МАГИСТР-1А» | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Иволга, оповещатель | шт | 2 |
| 5 | Маяк – 12К | шт | 1 |
| 6 | ИПР-513-10 | шт | 4 |
| 7 | Парус-3 | шт | 1 |
| 8 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 50 |
| 9 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 40 |
| 10 | Табло «Выход» Молния – 12 В | шт | 4 |
| 11 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 10 |
| 12 | КРК - 8 | шт | 2 |
| 13 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 14 | Саморез | шт | 50 |
| 15 | Клипсы | уп | 1 |
| 16 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |

Отряд № 19

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 1 |
| 2 | Звонок (сирена оповещения) | шт | 2 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 8 |
| 4 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1 |
| 5 | Провод 2-х и 3-х жильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 0,45 |
| 6 | Контрольные и приемо – сдаточные испытания | 10 шт | 0,1 |
| 7 | Прибор ПС на 1 луч | шт | 1 |
| 8 | Транспарант световой (табло) | шт | 1 |
| 9 | Извещатели ПС автоматические: ручной | шт | 1 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| 1 | ИП – 212-45 | шт | 8 |
| 2 | ПКП «Гранд-МАГИСТР-1А» | шт | 1 |
| 3 | Аккумулятор 1,3 А/ч | шт | 2 |
| 4 | Иволга, оповещатель | шт | 1 |
| 5 | Маяк – 12К | шт | 1 |
| 6 | ИПР-513-10 | шт | 1 |
| 7 | Парус-3 | шт | 1 |
| 8 | Кабель КСПВт 2 х 0,5 | м | 30 |
| 9 | Кабель КСВВнг-LS 4 х 0,5 | м | 10 |
| 10 | Табло «Выход» Молния – 12 В | шт | 1 |
| 11 | Кабель ШВВП 2 х 0,5 | м | 5 |
| 12 | КРК - 8 | шт | 1 |
| 13 | Дюбель полипропиленовый | шт | 50 |
| 14 | Саморез | шт | 50 |
| 15 | Клипсы | уп | 1 |
| 16 | Кабель – канал 12 х 12 | м | 4 |
| 17 | Антенна штыревая | шт | 1 |
| 18 | RR-701TS-L | шт | 1 |

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

| Наименование учреждения | Наименование оздоровительного учреждения | Место доставки |
| --- | --- | --- |
| МОУ ДОД ДООЛ «Лето» | ДООЛ «им. Г.С. Титова» | Егорьевский район, с. Новоегорьеское |

5.Сроки выполнения  работ:   с 06.07.2011г.  по 15.07.2011 г.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена на выполняемые работы должна указываться  участником размещения заказа уже с включением всех расходов и платежей.

7.Максимальная цена контракта:   107864,35 рублей. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:  Цена муниципального контракта определяется согласно прилагаемого локального сметного расчёта, составленного в программном комплексе ГРАНД – смета

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок будет проводиться по адресу: 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 4,  Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, каб. № 23,  в рабочие дни, с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до  17 часов 00 минут (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 22 июня  2011 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 27 июня  2011 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа  в МУ «Управление образования» в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По желанию участника размещения заказа (поставщика) котировочная заявка может быть подана в закрытом конверте. На конверте участнику размещения заказа необходимо указать № извещения на которое подается котировочная заявка, наименование предмета запроса котировок, наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), номер контактного телефона, факса, контактное лицо участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество), адрес электронной почты (при наличии). Вскрытие конвертов будет производиться на заседании котировочной комиссии.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Лукинова Ирина Юрьевна, телефон: 4-18-33, факс 4-31-11.

9.Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата выполненных работ будет осуществляться МОУ ДОД ДООЛ «Лето» до 31.12.2011 г. Цена на выполняемые работы не должна меняться до 31 декабря 2011 г.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального  контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

11. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа, участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц и физических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2011 г.

Кому: _______________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН:________________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Мы выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена указана с учетом всех затрат, включенных в стоимость работ.

Место выполнения работ_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ_______________________________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты выполненных работ _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Прочие условия, предусмотренные заказчиком и указанные в извещении о проведении запроса котировок

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ккка_

Подпись уполномоченного лица

_____________________________                                                                           ________________________

(подпись, печать)						                 (должность)

Начальник   МУ «Управление образования»                                                           В.И. Веснина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

№ ________

г. Рубцовск                                                                                                            «___»____________ 2011г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский оздоровительно – образовательный лагерь «Лето», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Владимира Владимировича Веснина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, являющийся победителем запроса котировок на выполнение __________________________________________________ в соответствии с протоколом №      от           2011  заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить данные работы, а Исполнитель  принимает на себя обязательство выполнить работы качественно и в срок по: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Выполнение работ осуществляется в загородных оздоровительных учреждениях МОУ ДОД ДООЛ «Лето»: ________________________________.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена на выполняемые работы определена в соответствии с протоколом № _____ от ______2011 заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска и изменению не подлежит.

2.2. Общая цена по настоящему контракту составляет ________ рублей (                                      рублей 00 копеек).

2.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к договору согласованной сторонами сметой.

2.4.Оплата производится за счет средств бюджета города Рубцовска в сумме ____________________ рублей (                        рублей 00 копеек).

.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.Передать утвержденную сметную документацию Исполнителю до начала ремонтно-строительных работ.

3.1.2. Создать необходимые условия Исполнителю для выполнения работ по ____________________________________________________________в соответствии со сметной документацией.

3.1.3. Произвести приемку в течение 5 дней фактически выполненных исполнителем работ путем подписания акта приема-сдачи работ обеими сторонами.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Инспектировать выполнение работ в любое время без предварительного согласования с Исполнителем.

3.2.2. При обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствии объемов выполненных работ отчету, приостанавливать работы до устранения замечаний.

3.2.3. Расторгнуть контракт, если Исполнитель неоднократно нарушил выполнение обязательств по контракту, несмотря на предоставленные ему дополнительные сроки и условия.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1.Выполнить работу качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок.

Начало работ: ___________ 2011 г.

Окончание работ: ___________   2011 г.

3.3.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.3.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя

3.3.4. Устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 12-ти месяцев со дня приемки работ.

3.3.5. Безвозмездно устранить недостатки собственными силами и средствами в течение 2-х недель со дня предупреждения Заказчиком об обнаружении недостатков.

3.3.6. Несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, и возмещает его в полном объеме.

3.3.7. Предоставить уполномоченному лицу Заказчика все необходимые условия для осуществления контрольных функций.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

4.1. Заказчик, получивший сообщение о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

4.2. Сдача результата работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков до их устранения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

5.1. Заказчик производит оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика согласно предъявленных счетов до 31.12. 2011 г.

5.2. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе, оплачивают выполненные работы с лицевых счетов, открытых в Управлении  Федерального казначейства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения,  просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, - начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3.В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 5.1 настоящего контракта, Заказчик по требованию уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

6.4.Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

7. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

7.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе    предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Алтайского края.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда или по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

9.2. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-ти дней с момента их получения.

9.3. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

10.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2011 года.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ПОСТАВЩИК:                                                                  ЗАКАЗЧИК:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________________________