## Локальная смета
Приложение №1
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о.первого заместителя | [6 empty] | Начальник управления по жилищно-коммунальному,
Главы Администрации города Рубцовска | [6 empty] | дорожному хозяйству и благоустройству
________________ Г.А.Крешевский | [6 empty] | ________________ В.И.Стадник
" _____ " ________________ 2012г. | [6 empty] | "______ " _______________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-2
(локальная смета)
| на | монтаж линии блокировки
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________310469 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________276235 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________34234 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________43095 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________246,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2012_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Установка опор на глубину более 2-х метров
1 | ТЕР33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | 1 опора | 13 | 359.68 | 199.48 | 101.29 | ТЕР33-04-003-04 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,321; ЗПМ=14,068; МАТ=0,914 | 4676 | 766 | 2593 | 1317
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6. При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением расценок) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (13086 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (7057 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 58.91 | 11 |  |  |  |  | 143
2 | ТЕР33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 | 643.84 | 436.83 | 101.28 | ТЕР33-04-003-05 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,224; ЗПМ=14,067; МАТ=0,914 | 644 | 106 | 437 | 101
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6. При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением расценок) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (1891 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1020 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 105.73 | 25.06 |  |  |  |  | 25
3 | ТЕР33-04-003-06 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 1 | 983.6 | 722 | 101.29 | ТЕР33-04-003-06 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,194; ЗПМ=14,066; МАТ=0,914 | 984 | 160 | 722 | 102
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.6. При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением расценок) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (2905 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1567 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 160.31 | 41.89 |  |  |  |  | 42
4 | ТЕР33-04-003-01 применительно | Установка подкосов к железобетонным опорам ВЛ 0,38; 6-10 кВ | 1 опора | 2 | 229.8 | 142.57 | 55.02 | ТЕР33-04-003-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,194; ЗПМ=14,068; МАТ=1,113 | 460 | 64 | 285 | 111
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (1177 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (635 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 32.21 | 8.27 |  |  |  |  | 17
5 | ТЕР33-04-003-01 применительно | Выправка опор: одностоечных | 1 опора | 2 | 126.3 | 142.57 | 55.02 | ТЕР33-04-003-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,194; ЗПМ=14,068; МАТ=1,113 | 253 | 64 | 285 | 110
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,5; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (1177 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (635 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 32.21 | 8.27 |  |  |  |  | 17
6 | ТЕР13-03-001-03 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.43 | 226.2 | 13.28 | 153.06 | ТЕР13-03-001-03 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=2; МАТ=3,568 | 97 | 26 | 6 | 65
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (325 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ |  |  | 59.86 | 0.09
7 | ТЕР13-03-001-04 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.43 | 175.49 | 13.28 | 102.35 | ТЕР13-03-001-04 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=2; МАТ=3,559 | 75 | 26 | 6 | 43
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (325 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ |  |  | 59.86 | 0.09
Раздел 2. Подвеска провода СИП
8 | ФЕРм08-02-150-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.5495 | 4093.54 | 3501.34 |  | ФЕРм08-02-150-01 Индексы к ФЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,188; ЗПМ=13,474; МАТ=1,873 | 2249 | 325 | 1924
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,97 к расх.; ЗПМ=0,83; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,83; ТЗМ=0,83; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (7111 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (4565 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 592.2 | 413.09 |  |  |  |  | 227
9 | ФЕРм08-02-150-03 | При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к норме 08-02-150-01 | 1 опора | 5 | 117.39 | 102.9 |  | ФЕРм08-02-150-03 Индексы к ФЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,177; ЗПМ=13,471; МАТ=1,862 | 587 | 72 | 515
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Перевод от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,83; ЭМ=0,97 к расх.; ЗПМ=0,97; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,83; ТЗМ=0,97; 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (1852 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1189 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 14.49 | 14.37 |  |  |  |  | 72
10 | ТЕР33-04-011-01 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ | 1 переход | 1 | 99.82 | 36.48 |  | ТЕР33-04-011-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=6,788 | 100 | 64 | 36
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (926 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (500 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 63.34
11 | ТЕРм08-02-152-07 применительно | Крепление фасадных и анкерных кронштейнов, масса: до 0,4 кг | 100 шт. | 0.12 | 50.69 | 29.49 | 2.25 | ТЕРм08-02-152-07 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,785; ЗПМ=14,059; МАТ=3,117 | 6 | 2 | 4
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (23 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (15 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 18.95 | 1.36
12 | ТЕРм08-02-147-10 применительно | СИП по установленным кронштейнам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.1 | 1198.58 | 769.27 | 267.39 | ТЕРм08-02-147-10 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=2,37; ЗПМ=14,062; МАТ=6,104 | 120 | 16 | 77 | 27
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (273 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (175 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 161.92 | 47.43 |  |  |  |  | 5
Раздел 3. Монтажные работы в стесненных условиях действующей ТП
13 | ТЕР46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.01 | 4117.26 | 3032.69 |  | ТЕР46-03-009-05 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,558; ЗПМ=14,05 | 41 | 11 | 30
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1. При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (238 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (142 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ |  |  | 1084.57 | 368.78 |  |  |  |  | 4
14 | ТЕРм08-02-413-02 | Провод СИП, в гофротрубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 | 100 м трубок | 0.005 | 1762.5 | 103.84 | 1362.01 | ТЕРм08-02-413-02 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,786; ЗПМ=14,059; МАТ=2,102 | 9 | 1 | 1 | 7
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 296.65 | 4.79
15 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля | 1 | 23.63 |  | 18.55 | ТЕРм08-02-155-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; МАТ=2,501 | 24 | 5 |  | 19
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (68 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 5.08
16 | ТЕРм08-02-146-02 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.045 | 5554.23 | 1778.61 | 3595.26 | ТЕРм08-02-146-02 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=3,204; ЗПМ=14,067; МАТ=1,669 | 250 | 8 | 80 | 162
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (182 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (117 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 180.36 | 130.48 |  |  |  |  | 6
17 | ТЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт. | 0.02 | 166.83 |  | 2.67 | ТЕРм08-02-144-03 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; МАТ=5,119 | 3 | 3
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (34 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 164.16
Раздел 4. Заземление
18 | ТЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 8 | 150.66 | 111.17 | 32.95 | ТЕР33-03-004-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=2,946; ЗПМ=14,048; МАТ=4,026 | 1205 | 52 | 889 | 264
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (1401 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (756 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 6.54 | 5.62 |  |  |  |  | 45
19 | ТСЦ-204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм | т | -0.04 | 6501.31 |  | 6501.31 | ТСЦ-204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2) МАТ=4,032 | -260 |  |  | -260
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
20 | ТСЦ-101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0.065 | 6996.22 |  | 6996.22 | ТСЦ-101-1614 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм (Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2) МАТ=3,681 | 455 |  |  | 455
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
21 | ТЕР33-03-003-01 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0.4 | 1136.02 | 467.03 | 586.56 | ТЕР33-03-003-01 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,114; ЗПМ=14,057; МАТ=4,031 | 454 | 33 | 187 | 234
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (651 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (351 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 82.43 | 29.43 |  |  |  |  | 12
22 | ТЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0.02 | 973.55 | 60.17 | 732.62 | ТЕРм08-02-472-08 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,261; ЗПМ=14,059; МАТ=2,665 | 19 | 4 | 1 | 14
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (57 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (36 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ |  |  | 180.76 | 1.36
Раздел 5. Развозка конструкций по трассе
23 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 20 | 57.4 | 53.96 |  | ТЕР33-04-016-02 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,39; ЗПМ=14,071 | 1148 | 69 | 1079
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (2706 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1459 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 3.44 | 5.93 |  |  |  |  | 119
24 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 15 | 15.92 | 13.96 |  | ТЕР33-04-016-05 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,44; ЗПМ=13,983 | 239 | 29 | 210
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (786 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (424 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 1.96 | 1.74 |  |  |  |  | 26
25 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 | 18.3 | 15.95 |  | ТЕР33-04-016-06 Индексы к ТЕР (ред-2009) 2012-2 ОЗП=14,07; ЭМ=4,442; ЗПМ=14,045 | 37 | 5 | 32
|  | Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР (137 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (74 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ |  |  | 2.35 | 1.98 |  |  |  |  | 4
Раздел 6. Стоимость материалов для монтажных работ
26 | Прайс-лист | Стойка железобетонная СВ 110-5 | шт | 2 | 1860.22 |  | 1860.22 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 3720 |  |  | 3720
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
27 | Прайс-лист | Стойка железобетонная СВ 95-3 | шт | 18 | 1495.73 |  | 1495.73 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 26923 |  |  | 26923
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
28 | Прайс-лист | Провод СИП 2а 2х16 | м | 612 | 6.3 |  | 6.3 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 3856 |  |  | 3856
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
29 | Прайс-лист ООО "Бако" от 13.06.12 | Кабель АВВГ 2х16 | м | 4.5 | 5.76 |  | 5.76 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 26 |  |  | 26
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
30 | Прайс-лист ООО "Бако" от 13.06.12 | Гофротруба д.40 | м | 0.5 | 3.98 |  | 3.98 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 2 |  |  | 2
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
Раздел 7. Стоимость линейной арматуры
31 | Прайс-лист | Кронштейн СА-1500 | шт | 2 | 41.67 |  | 41.67 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 83 |  |  | 83
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
32 | Прайс-лист | Крюк CS-1500 | шт | 30 | 44.87 |  | 44.87 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 1346 |  |  | 1346
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
33 | Прайс-лист | Кронштейн У-3 | шт | 5 | 156.19 |  | 156.19 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 781 |  |  | 781
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
34 | Прайс-лист | Кронштейн BRPF-6 | шт | 10 | 20.3 |  | 20.3 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 203 |  |  | 203
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
35 | Прайс-лист | Кабельный ремешок KR-1 | шт | 100 | 0.89 |  | 0.89 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 89 |  |  | 89
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
36 | Прайс-лист | Зажим Р 71 | шт | 4 | 41.02 |  | 41.02 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 164 |  |  | 164
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
37 | Прайс-лист | Зажим РА 4х10/35 | шт | 30 | 58.33 |  | 58.33 | 1 2012-2 МАТ=4,45 | 1750 |  |  | 1750
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 52818 | 1911 | 9399 | 41714
764
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 54000 | 2198 | 9515 | 42493
880
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 251903 | 30925 | 39233 | 181951
12170
Накладные расходы | [8 empty] | 37317
Сметная прибыль | [8 empty] | 21249
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 276235
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 34234
Итого | [8 empty] | 310469
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 181951
Машины и механизмы | [8 empty] | 39233
ФОТ | [8 empty] | 43095
Накладные расходы | [8 empty] | 37317
Сметная прибыль | [8 empty] | 21249
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 310469
Составил: ___________________________М.Н.Жихарева