Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по  устройству тротуара по южной стороне ул.Рихарда Зорге от ул.Ипподромской до ул.Полевой в городе Рубцовске

1. Требования, установленные муниципальным заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:

В состав настоящего технического задания входит локальный сметный расчет (Приложение№2).

1.1 Качество, технические характеристики работ:

Нормы расходов ресурсов, необходимых для выполнения всего объема работ, должны соответствовать ГОСТам, СНиПам,  и иным нормативным документам, применяемым при выполнении соответствующих видов работ. Работы должны обеспечивать достижение результатов, требуемых Заказчиком.

1.2 Требования к безопасности выполняемых работ:

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить на объекте соблюдение техники безопасности и норм охраны труда своих работников,  правил пожарной безопасности, электробезопасности. Подрядчик обязан при осуществлении  работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

По выполненным работам должна предоставляться гарантия качества не менее 24 месяцев.

Гарантия качества должна распространяться на весь объем работ.

3. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и условиями муниципального контракта. Выполняемые работы, используемые при производстве работ материалы, механизмы, машины должны соответствовать требованиям  ГОСТов, ТУ, СНиПов,  иных нормативно-технических документов, и проводятся на основании условий заключенного муниципального контракта.

Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать  сертификатам соответствия, подтверждающим качество (марку) материала.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, отвечающие требованиям, установленным муниципальным заказчиком.

Качественные характеристики (нормы расходов ресурсов, необходимых для выполнения всего объема работ) должны соответствовать ГОСТам, СНиПам, ТУ и иным нормативным документам, применяемым при выполнении соответствующих видов работ. Работы должны обеспечивать достижение результатов, требуемых Заказчиком.

Все  выполняемые работы, используемые при производстве работ материалы, механизмы, машины должны соответствовать требованиям  ГОСТов, ТУ, СНиПов,  иных нормативно-технических документов  согласно перечню в Таблице 1.

Таблица 1

Перечень нормативно – технической документации

| № п/п | Обозначение документа |  | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительные нормы и правила (СНиП) |  |  |  |
| 1 | СНиП 2.05.02-85 |  | Автомобильные дороги |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги |
| 3 | СНиП 3.01.04-87 |  | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. |
| Ведомственные строительные нормы |  |  |  |
| 4 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 5 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, приняты Письмом Росавтодора от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис |  |  |
| 6 | ВСН 38-90 |  | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью |
| 7 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| Государственные стандарты на сырье, строительные материалы, выпускаемые продукции |  |  |  |
| 8 |  | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные, и асфальтобетон. Технические условия |
| 9 |  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| 10 |  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| 11 |  | ГОСТ 23735-79 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ Технические условия |
| 12 |  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно – гравийно – песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 13 |  | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 14 |  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| 15 |  | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |