| Стройка: | Футбольное поле с искуственным покрытием , расположенным по адресу : Алтайский край , г.Рубцовск, ул.Калинина 21. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Футбольное поле с искуственным покрытием , расположенным в г.Рубцовске |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| Наружное электроосвещение |  |  |  |  |  |
| Основание: ЭН,С |  |  |  |  |  |
|  |  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: |  | 529.839 | тыс. руб. | 2 538.509 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 464.397 | тыс. руб. | 2 205.503 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.339 | тыс.чел.ч | 0.339 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 3.160 | тыс. руб. | 45.233 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Алтайского края (эталон) с доп. и изм. 1"" |  |  |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15, Н47= 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 33-01-016-01 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т, 1 т опор | 3.68 | 12 549.28 | 271.92 | 1 482.85 | 46 181 | 1 001 | 5 457 | 14.31 | 3.982 | 226 008 | 14 319 | 21 729 |
|  |  |  |  | 10 794.52 | 91.44 |  | 39 724 | 336 | 4.782 | 14.31 |  | 189 959 | 4 815 |
|  | Объем: (1.63+0.21)*4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 1 404 |  |  |  | 89% | 17 029 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 802 |  |  |  | 48% | 9 184 |  |  |
| 2. | ТССЦ 201-0813 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Опоры стальные, т | -3.79 | 10 480.12 |  |  | -39 720 |  |  |  |  | -189 939 |  |  |
|  |  |  |  | 10 480.12 |  |  | -39 720 |  | 4.782 |  |  | -189 939 |  |
|  | Объем: (3.68)*(-1.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Прайс-лист. (Комерческое предложение ООО"АлНикс") Опоры высокомачтовые со стационарной короной ВМОН-25/10 с н/о оцинкован. Амира, кпл. | 2 | 121 576.20 |  |  | 243 152 |  |  | 14.31 | 4.81 | 1 152 542 |  |  |
|  |  |  |  | 121 576.20 |  |  | 243 152 |  | 4.74 | 14.31 |  | 1 152 542 |  |
|  | Объем: 4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: +680000/1,18/4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Прайс-лист. (Комерческое предложение ООО"АлНикс") Монтажный комплект для обустройства фундамента МК 900(800)+М30*2000/20 оцинков. Амира, кпл. | 2 | 16 305.51 |  |  | 32 611 |  |  | 14.31 | 4.81 | 154 576 |  |  |
|  |  |  |  | 16 305.51 |  |  | 32 611 |  | 4.74 | 14.31 |  | 154 576 |  |
|  | Объем: 4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: +91200/1,18/4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прайс-лист. (Комерческое предложение ООО"АлНикс") Транспортные расходы по доставке материалов производства СП ЗАО Амира г.Москва, кпл. | 1 | 37 545.59 |  |  | 37 546 |  |  | 14.31 | 4.81 | 177 966 |  |  |
|  |  |  |  | 37 545.59 |  |  | 37 546 |  | 4.74 | 14.31 |  | 177 966 |  |
|  | Поправки: М: +210000/1,18/4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРм 08-02-412-03 (Постановление № 239 от 10.05.2012) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 5.6 | 398.27 | 70.69 | 9.38 | 2 230 | 396 | 53 | 14.31 | 4.913 | 10 278 | 5 665 | 258 |
|  |  |  |  | 318.20 | 0.49 |  | 1 782 | 3 | 2.444 | 14.429 |  | 4 355 | 40 |
|  | Объем: 1120/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 379 |  |  |  | 81% | 4 621 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 259 |  |  |  | 52% | 2 967 |  |  |
| 7. | Прайс-лист. (Митцар №7) Кабель КГХЛ 3х2,5 мм2, шт. | 560 | 8.36 |  |  | 4 682 |  |  | 14.31 | 4.81 | 22 187 |  |  |
|  |  |  |  | 8.36 |  |  | 4 682 |  | 4.74 | 14.31 |  | 22 187 |  |
|  | Объем: 1120/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: +42,5/1,18/4,74*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Прайс-лист. (Комерческое предложение ООО"АлНикс") Прожектор ГО 25-2000-002 Амира, кпл. | 16 | 4 976.04 |  |  | 79 617 |  |  | 14.31 | 4.81 | 377 383 |  |  |
|  |  |  |  | 4 976.04 |  |  | 79 617 |  | 4.74 | 14.31 |  | 377 383 |  |
|  | Объем: 32/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: +27832/1,18/4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прайс-лист. (Комерческое предложение ООО"АлНикс") Блок ПРА ДРИ -2000. Амира, кпл. | 16 | 2 677.36 |  |  | 42 838 |  |  | 14.31 | 4.81 | 203 051 |  |  |
|  |  |  |  | 2 677.36 |  |  | 42 838 |  | 4.74 | 14.31 |  | 203 051 |  |
|  | Объем: 32/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: +14975/1,18/4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Прайс-лист. (Комерческое предложение ООО"АлНикс") Лампа металлогалогенная HQI-TS-2000 Bt Амира, кпл. | 16 | 1 317.67 |  |  | 21 083 |  |  | 14.31 | 4.81 | 99 932 |  |  |
|  |  |  |  | 1 317.67 |  |  | 21 083 |  | 4.74 | 14.31 |  | 99 932 |  |
|  | Объем: 32/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: +7370.0/1,18/4,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 470 220 | 1 397 | 5 510 |  |  | 2 233 984 | 19 984 | 21 987 |
|  |  |  |  |  |  |  | 463 315 | 339 |  |  |  | 2 192 012 | 4 855 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 463 759 | 396 | 53 |  |  | 2 197 915 | 5 665 | 258 |
|  |  |  |  |  |  |  | 463 311 | 3 |  |  |  | 2 191 992 | 40 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 461 529 |  |  |  |  | 2 187 637 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6) |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  | 4 621 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6) |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 2 967 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 464 397 |  |  |  |  | 2 205 503 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 461 | 1 001 | 5 457 |  |  | 36 069 | 14 319 | 21 729 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 336 |  |  |  | 20 | 4 815 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1) |  |  |  |  | 1 404 |  |  |  |  | 17 029 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1) |  |  |  |  | 802 |  |  |  |  | 9 184 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 8 667 |  |  |  |  | 62 282 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 473 064 |  |  |  |  | 2 267 785 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 783 |  |  |  |  | 21 650 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 061 |  |  |  |  | 12 151 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 108 |  |
|  | Раздел 2. Сваи под опоры освещения , конструкции под щиты ЩУР,ЩВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 05-01-029-01 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м, 1 м3 конструктивного объема свай | 25.08 | 1 171.16 | 24.62 | 134.80 | 29 373 | 617 | 3 381 | 14.31 | 3.942 | 128 634 | 8 836 | 13 327 |
|  |  |  |  | 1 011.74 | 10.05 |  | 25 374 | 252 | 4.196 | 14.305 |  | 106 471 | 3 606 |
|  | Объем: 6.27*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 130% |  |  | 1 130 |  |  |  | 130% | 16 175 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 695 |  |  |  | 80% | 9 954 |  |  |
| 12. | ТССЦ 401-0006 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | -28.591 | 656.57 |  |  | -18 772 |  |  |  |  | -78 955 |  |  |
|  |  |  |  | 656.57 |  |  | -18 772 |  | 4.206 |  |  | -78 955 |  |
|  | Объем: (25.08)*(-1.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТССЦ 401-0007 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3 | 28.591 | 710.49 |  |  | 20 314 |  |  |  |  | 83 428 |  |  |
|  |  |  |  | 710.49 |  |  | 20 314 |  | 4.107 |  |  | 83 428 |  |
| 14. | ТССЦ 204-0001 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т | 0.096 | 7 230.05 |  |  | 694 |  |  |  |  | 2 542 |  |  |
|  |  |  |  | 7 230.05 |  |  | 694 |  | 3.663 |  |  | 2 542 |  |
|  | Объем: 108.22*0.222*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 204-0021 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.028 | 7 448.66 |  |  | 209 |  |  |  |  | 791 |  |  |
|  |  |  |  | 7 448.66 |  |  | 209 |  | 3.791 |  |  | 791 |  |
|  | Объем: 30*0.23*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦ 204-0026 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм, т | 0.57 | 6 574.18 |  |  | 3 747 |  |  |  |  | 14 408 |  |  |
|  |  |  |  | 6 574.18 |  |  | 3 747 |  | 3.845 |  |  | 14 408 |  |
|  | Объем: 6*23.73*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 204-0034 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т | 0.096 | 3 024.51 |  |  | 290 |  |  |  |  | 1 101 |  |  |
|  |  |  |  | 3 024.51 |  |  | 290 |  | 3.791 |  |  | 1 101 |  |
|  | Объем: 108.22*0.222*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 204-0036 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т | 0.028 | 2 119.54 |  |  | 59 |  |  |  |  | 225 |  |  |
|  |  |  |  | 2 119.54 |  |  | 59 |  | 3.791 |  |  | 225 |  |
|  | Объем: 30*0.23*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 204-0041 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 25-28 мм, т | 0.57 | 1 381.27 |  |  | 787 |  |  |  |  | 2 985 |  |  |
|  |  |  |  | 1 381.27 |  |  | 787 |  | 3.791 |  |  | 2 985 |  |
|  | Объем: 6*23.73*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТССЦ 103-0273 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм, м | 2 | 1 876.50 |  |  | 3 753 |  |  |  |  | 16 543 |  |  |
|  |  |  |  | 1 876.50 |  |  | 3 753 |  | 4.408 |  |  | 16 543 |  |
|  | Объем: 0.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 06-01-005-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.115 | 89 796.30 | 3 667.13 | 2 466.90 | 10 327 | 422 | 284 | 14.31 | 4.751 | 47 965 | 6 035 | 1 348 |
|  |  |  |  | 83 662.27 | 295.38 |  | 9 621 | 34 | 4.218 | 14.305 |  | 40 582 | 486 |
|  | Объем: 2.88*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 479 |  |  |  | 89% | 5 804 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 296 |  |  |  | 52% | 3 391 |  |  |
| 22. | ТССЦ 401-0066 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), м3 | -11.693 | 711.03 |  |  | -8 314 |  |  |  |  | -34 969 |  |  |
|  |  |  |  | 711.03 |  |  | -8 314 |  | 4.206 |  |  | -34 969 |  |
|  | Объем: (0.1152)*(-101.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦ 204-0100 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т | -0.115 | 6 758.22 |  |  | -777 |  |  |  |  | -3 019 |  |  |
|  |  |  |  | 6 758.22 |  |  | -777 |  | 3.885 |  |  | -3 019 |  |
|  | Объем: (0.1152)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 401-0007 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Бетон тяжелый, класс В20 (М250), м3 | 11.693 | 710.49 |  |  | 8 308 |  |  |  |  | 34 120 |  |  |
|  |  |  |  | 710.49 |  |  | 8 308 |  | 4.107 |  |  | 34 120 |  |
| 25. | ТССЦ 204-0021 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.27 | 7 448.66 |  |  | 2 011 |  |  |  |  | 7 624 |  |  |
|  |  |  |  | 7 448.66 |  |  | 2 011 |  | 3.791 |  |  | 7 624 |  |
|  | Объем: 109*0.62*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТССЦ 204-0036 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т | 0.27 | 2 119.54 |  |  | 572 |  |  |  |  | 2 169 |  |  |
|  |  |  |  | 2 119.54 |  |  | 572 |  | 3.791 |  |  | 2 169 |  |
|  | Объем: 109*0.62*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 06-01-005-04 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.004 | 89 796.30 | 3 667.13 | 2 466.90 | 359 | 15 | 10 | 14.31 | 4.751 | 1 668 | 210 | 47 |
|  |  |  |  | 83 662.27 | 295.38 |  | 335 | 1 | 4.218 | 14.305 |  | 1 412 | 17 |
|  | Объем: 0.09*4+0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 17 |  |  |  | 89% | 202 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 10 |  |  |  | 52% | 118 |  |  |
| 28. | ТССЦ 204-0100 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III, т | -0.004 | 6 758.22 |  |  | -27 |  |  |  |  | -105 |  |  |
|  |  |  |  | 6 758.22 |  |  | -27 |  | 3.885 |  |  | -105 |  |
|  | Объем: (0.004)*(-1.0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 06-01-015-07 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т | 0.02 | 10 607.63 | 1 873.86 | 35.06 | 212 | 37 | 1 | 14.31 | 5.78 | 1 629 | 536 | 4 |
|  |  |  |  | 8 698.71 | 1.85 |  | 174 |  | 6.258 | 14.341 |  | 1 089 | 1 |
|  | Объем: (4*4+4)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 39 |  |  |  | 89% | 478 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24 |  |  |  | 52% | 279 |  |  |
| 30. | ТЕР 09-06-001-03 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий - применительно, 1 т конструкций | 0.055 | 1 020.95 | 844.30 | 85.53 | 56 | 46 | 5 | 14.31 | 6.461 | 714 | 665 | 30 |
|  |  |  |  | 91.12 | 1.98 |  | 5 |  | 3.895 | 14.293 |  | 20 | 2 |
|  | Объем: 2.9*3.77*5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 41 |  |  |  | 77% | 514 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 85% |  |  | 39 |  |  |  | 68% | 454 |  |  |
| 31. | ТССЦ 101-2542 (Постановление № 12 от 17.01.2011) Сталь угловая 50х50 мм, т | 0.055 | 5 491.86 |  |  | 302 |  |  |  |  | 1 380 |  |  |
|  |  |  |  | 5 491.86 |  |  | 302 |  | 4.569 |  |  | 1 380 |  |
| 32. | Тех.часть прилож Надбавка на морозостойкость В15 1,5 процент, м3 | 0.4 | 5.93 |  |  | 2 |  |  | 14.31 | 4.81 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | 5.93 |  |  | 2 |  | 4.74 | 14.31 |  | 11 |  |
|  | Поправки: М: +539,34*0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Тех.часть прилож Надбавка на морозостойкость В20 2 процент, м3 | 40.283 | 12.92 |  |  | 520 |  |  | 14.31 | 4.81 | 2 467 |  |  |
|  |  |  |  | 12.92 |  |  | 520 |  | 4.74 | 14.31 |  | 2 467 |  |
|  | Объем: 28.59+11.693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: +587,4*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 54 005 | 1 137 | 3 681 |  |  | 233 356 | 16 282 | 14 756 |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 187 | 287 |  |  |  | 202 320 | 4 112 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 50 196 | 1 091 | 3 676 |  |  | 216 099 | 15 617 | 14 726 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 429 | 287 |  |  |  | 185 757 | 4 110 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 37 815 |  |  |  |  | 153 251 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 11; %=89 - по стр. 21, 27, 29) |  |  |  |  | 1 664 |  |  |  |  | 22 658 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 11; %=52 - по стр. 21, 27, 29) |  |  |  |  | 1 026 |  |  |  |  | 13 742 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 52 886 |  |  |  |  | 252 499 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 | 46 | 5 |  |  | 714 | 665 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 30) |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 514 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 30) |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 454 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 1 682 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 753 |  |  |  |  | 16 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 753 |  |  |  |  | 16 543 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 753 |  |  |  |  | 16 543 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 56 775 |  |  |  |  | 270 724 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 1 705 |  |  |  |  | 23 172 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 065 |  |  |  |  | 14 196 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 524 225 | 2 534 | 9 191 |  |  | 2 467 340 | 36 266 | 36 743 |
|  |  |  |  |  |  |  | 512 502 | 626 |  |  |  | 2 394 332 | 8 967 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 463 759 | 396 | 53 |  |  | 2 197 915 | 5 665 | 258 |
|  |  |  |  |  |  |  | 463 311 | 3 |  |  |  | 2 191 992 | 40 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 461 529 |  |  |  |  | 2 187 637 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6) |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  | 4 621 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6) |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 2 967 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 464 397 |  |  |  |  | 2 205 503 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 657 | 2 092 | 9 133 |  |  | 252 168 | 29 936 | 36 455 |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 433 | 623 |  |  |  | 185 777 | 8 925 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 37 815 |  |  |  |  | 153 251 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1, 21, 27, 29; %=130 - по стр. 11) |  |  |  |  | 3 068 |  |  |  |  | 39 687 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=80 - по стр. 11; %=52 - по стр. 21, 27, 29) |  |  |  |  | 1 828 |  |  |  |  | 22 926 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 61 553 |  |  |  |  | 314 781 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 56 | 46 | 5 |  |  | 714 | 665 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 20 | 2 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 30) |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 514 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 30) |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 454 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 1 682 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 753 |  |  |  |  | 16 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 753 |  |  |  |  | 16 543 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 753 |  |  |  |  | 16 543 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 529 839 |  |  |  |  | 2 538 509 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 3 488 |  |  |  |  | 44 822 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 2 126 |  |  |  |  | 26 347 |  |  |
|  | в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 108 |  |

| Составил: | А.И.Облицова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |