ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 20/13

- Муниципальный заказчик: Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, Алтайский край, город  Рубцовск, пр. Ленина,130.

E-mail: chms@rubadm.ru

конт. тел. (38557)  4-12-85, тел./факс 4-40-50

для Управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству.

- Полное наименование: Управление Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117

Адрес электронной почты заказчика: E-mail: zhkhrub@mail.ru

Контактный телефон: 4-49-17

- Источник финансирования заказа:

бюджет города Рубцовска.

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа: согласно приложения №1 к настоящему Извещению.

- Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Выполнение  работ по благоустройству  территории площади 21 Гвардейского стрелкового полка (привокзальная площадь) в  городе Рубцовске, в соответствии с техническим заданием (Приложение №2) и локальным сметным расчетом (Приложение №3).

КБК 30305036000500200225

ОКДП  4540367

- Место выполнения работ:

Алтайский край, город Рубцовск, площадь  21 Гвардейского стрелкового полка (привокзальная площадь).

Сроки выполнения работ:

Начало работ:   дата заключения контракта

Окончание работ:  в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта.

- Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В цену контракта включены расходы на строительно-монтажные работы, на уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования,   и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

- Максимальная цена контракта:  89948 (восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 06 копеек

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 658200 г.Рубцовск, пр.Ленина, 117, каб. 35 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до17 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «22» мая 2013 года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «27» мая 2013 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

Лица (физические либо юридические), внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, к участию в запросе котировок не допускаются.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Коркина Елена Федоровна, телефон 4-49-17

- Срок и условия оплаты работ:

Расчет производится   по факту выполнения работ  не позднее 45 дней, на основании актов приемки выполненных  работ и затрат по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, выставленных счетов фактур. Стоимость выполненных работ оплачивается «Заказчиком» «Подрядчику» по фактически выполненным работам в пределах договорной цены. Авансирование не предусмотрено.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц) или в форме электронного документа (подписана ЭЦП в соответствии с нормативными правовыми актами РФ).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: Приложение №1 к настоящему извещению.

Начальник управления							О.И.Гусева

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2013 г.

Кому: Администрация города Рубцовска Алтайского края.

От кого:

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица):

_________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица):

_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование и характеристики поставляемых товаров:

| № п\п | Наименование и характеристика (работ, услуг) | Сумма, в руб. |
| --- | --- | --- |
|  | # Итого |  |

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и осуществить поставку (выполнение, оказание)________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

___________________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица

_____________________					             ____________________________  (подпись, печать)   (должность)

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по благоустройству  площади им. 21 Гвардейского стрелкового полка (привокзальная площадь) в  городе Рубцовске в 2013 году

Настоящее техническое задание определяет требования  к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  с потребностями Заказчика.

1. Место выполнения работ:  Алтайский край, город Рубцовск,

площадь 21 Гвардейского стрелкового полка (привокзальная площадь).

2. Сроки выполнения работ:

Начало работ:   дата заключения контракта

Окончание работ:  в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта.

3. Наименование работ: разработка грунта и устройство покрытия.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта и вывоз грунта | м³ | 10 |
| 2. | Разборка старых бортовых камней на бетонном основании | м | 7 |
| 3. | Установка бортовых камней | м | 74,5 |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 2 |
| 4. | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей тип Б марка II толщ.3см | м² | 80 |

- Требования к технике безопасности работ:

До завершения ремонта Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности.

Подрядчик обязан обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными развязками, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку в месте выполнения работ и прилегающей к ремонтируемым объектам территории.

5.. Требования к производству работ по ремонту асфальтового покрытия:

При вертикальной планировки покрытий необходимо обеспечить сток поверхностных вод до колодца системы городской ливневой канализации.

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проводить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части тротуара.

Асфальт укладывать горячей смесью толщиной не менее 30 мм при среднесуточной температуре не менее + 5 С° на сухую поверхность.

При уплотнении асфальтового покрытия использовать каток весом до 8 т. Использование виброплиты допускается только в случаях, когда не возможно применение катка.

Не допускается при проведении ремонта асфальтовых покрытий:

- выполнение работ без подготовки основания;

- нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;

- просветы под 3-х метровой рейкой;

- ширина швов между бортовыми камнями превышает 5 мм;

- не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения;

- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;

- не обеспечение требуемого сцепления между слоями.

Состав работ:

- разработка грунта с применением строительной техники;

- отчистка основания от песка и грязи;

- погрузка и вывоз строительного мусора;

- просушка площади карты;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка;

- обработка поверхности битумной эмульсией;

- устройство и уплотнение покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;

- установка бортового камня;

- заделка швов;

Материалы:

- асфальтная горячая песчаная смесь тип А;Б;В.

- камень бортовой;

- песок для строительных работ;

- битумная эмульсия;

Замена, установка бортового камня

Замена бортового камня производится в местах, где невозможно произвести ремонт бортового камня, т.е. замене подлежит бортовой камень имеющий сколы и трещины, которые могут привести к полному разрушению бортового камня.

Перед заменой бортового камня, ранее установленный бортовой камень демонтируется и вывозится на свалку. На его место, на бетонную «подушку», устанавливается новый бортовой камень идентичный по своим характеристикам и параметрам заменяемым. После установки бортового камня, выполняются работы по ремонту, нарушенного при производстве работ асфальтобетонного покрытия.

Установка бортового камня производится в местах его полного, либо частичного отсутствия.

Состав работ:

- демонтаж сломанных бортовых камней;

- восстановление (устройство) бетонной подушки не менее 10 см.;

- установка новых бортовых камней;

- бетонирование;

- уборка и вывоз строительного мусора;

- восстановление асфальтового покрытия;

- восстановление газона.

Укладка бортового камня на бок не допускается.

Ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм.

Установка бортового камня выполняется с обязательной заделкой швов, с соблюдением уровня. Швы между торцами бортовых камней должны быть заполнены цементно-песчаным раствором состава 1:4, а затем расшиты цементно-песчаным раствором в соотношении 1:2.

Борт должен повторять проектный профиль покрытия.

Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.

Материалы:

- камень бортовой;

- песок для строительных работ.

6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ, возникших в течение гарантийных сроков составляет  24 месяца  с даты подписания акта приемочной комиссии.

Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в полном объёме.

Начальник управления							О.И.Гусева

Приложение №4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ (проект)

г. Рубцовск					   		    «____» _______________2013 г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации города Рубцовска Ларионова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования город Рубцовск с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол от ____________ № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется выполнить  работы по благоустройству  территории площади 21 Гвардейского стрелкового полка (привокзальная площадь) в  городе Рубцовске,  (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену.

Подрядчик обязан выполнить работы по благоустройству  территории площади 21 Гвардейского стрелкового полка (привокзальная площадь) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и локальным сметным расчетом   (Приложение № 2).

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Источник финансирования –  бюджет города Рубцовска.

1.3. Место выполнения работ: Алтайский край, город Рубцовск, площадь  21 Гвардейского стрелкового полка (привокзальная площадь).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта устанавливается по цене, предложенной победителем запроса котировок, и составляет__________(_______) руб. __ коп., с учетом НДС/без НДС (нужное указать).

В Цену Контракта включены: все расходы, в том числе заработная плата работников Подрядчика, иные затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, вознаграждение Подрядчика, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2 Расчет производится по факту выполнения работ, не позднее 45 дней, на основании актов приемки выполненных  работ и затрат по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, выставленных счетов фактур. Стоимость выполненных работ оплачивается «Заказчиком» «Подрядчику» по фактически выполненным работам в пределах договорной цены. Авансирование не предусмотрено.

2.3. Оплата за выполненные работы  осуществляется  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

2.4. Источник финансирования – бюджет города Рубцовска.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало работ:   дата заключения контракта

Окончание работ:  в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта.

4.  ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После выполнения работ в течение 2-х рабочих дней Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и затрат, справку о стоимости выполненных работ и затрат, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ. Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

4.2. Заказчик совместно с представителями  Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ путем комиссионного обследования. Результаты контроля качества и объемов работ оформляются совместным актом.

4.3. Контроль качества работ включает в себя, в том числе контроль соблюдения своевременности и сроков производства работ, предусмотренных контрактом.

4.4. Контроль качества и приемка работ производятся путем визуального обследования     объектов, а в случае необходимости, посредством инструментального контроля.

4.5. В случае возникновения разногласий в оценке качества выполнения работ Заказчик привлекает соответствующих специалистов. Оформляется акт, который направляется Подрядчику и является обязательным для выполнения.

4.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.7. Качество работ, скрываемых последующими работами, должно проверяться и приниматься Заказчиком после их выполнения до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов.

Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки подлежащих закрытию работ, но не позднее, чем за  одни сутки до начала проведения этой приемки. Если в течение указанного срока Заказчик не явился для проведения промежуточной приемки подлежащих закрытию работ, то Подрядчик вправе составить односторонний акт и считать работы принятыми. Однако при составлении одностороннего акта Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ.

5. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права и обязанности Подрядчика.

6.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по  контракту  и сдать объем работ, предусмотренных контрактом, Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.2. При выявлении повторных нарушений в ходе выполнения работ или не исправлении их Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе приостановить финансирование работ в целом по Контракту и произвести повторную проверку качества

работ с предъявлением к Подрядчику требований о возмещении расходов на проведение указанной проверки.

6.1.3.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному выполнению работ по настоящему Контракту (непреодолимая сила), Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в срок, предусмотренный пунктом 9.2 настоящего контракта.

6.1.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение техники безопасности и норм охраны труда своих работников,  правил пожарной безопасности,

электробезопасности. Подрядчик обязан при осуществлении  работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды.

6.1.5. Подрядчик обязан проводить работы по контракту таким образом, чтобы выполнение работ не создавало опасности для третьих лиц и не препятствовало эксплуатации по установленному назначению объектов, на которых выполняются работы.

6.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2. Права и обязанности  Заказчика:

6.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, устранить недостатки своими силами (поручить устранение недостатков третьему лицу) с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, с соблюдением технологии производства работ и прочих условий настоящего контракта;

7.2. Гарантии качества выполняемых работ предоставляются в полном объеме на срок выполнения работ с даты заключения настоящего контракта.

7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И  ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Разногласия и споры, связанные с выполнением условий настоящего Контракта, стороны стремятся решить путем переговоров.

В случае недостижения согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края в установленном законом порядке.

8.3. В случае  нарушения обязанностей по настоящему Контракту Заказчик вправе потребовать от Подрядчика за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее

исполнение уплаты неустойки в размере 0,1 процента от цены контракта за каждый день просрочки от общей цены контракта.

8.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, вправе безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

8.5. Если Подрядчик не выполнил предусмотренные контрактом работы в установленный срок, Заказчик вправе выполнить работы, не выполненные Подрядчиком, своими силами и/или силами других лиц, с отнесением на Подрядчика всех необходимых и разумных расходов на выполнение  работ.

8.6. В случае нарушения обязанностей по настоящему контракту Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика за каждый день просрочки исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.7. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащее исполнение) обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности по выполнению настоящего Контракта по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, подвергшаяся указанным обстоятельствам, обязана оповестить другую сторону в течение одних суток дней с момента наступления соответствующих событий.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до полного исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.

10.2. Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика

Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130.

Телефоны: 4-47-04; 4-49-17; 6-55-32

Факс: 4-47-04

Подрядчика

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

УФК по Алтайскому краю ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул

р/с 40204810400000006900

л/с 03173011690

ИНН  2209011079

КПП 220901001

БИК 040173001

Подрядчика

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________В.В.Ларионов

(подпись)			М.П.

От подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П.