## Мои данные
Приложение № | [12 empty] | Форма 4т
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
И.о.первого заместителя Главы Администрации | [7 empty] | Начальник управления администрации
города Рубцовска | [7 empty] | города Рубцовска по жилищно-коммунальному,
дорожному хозяйству и благоустройству
__________________Г.А.Крешевский | [7 empty] | _______________________О.И.Гусева
" _____ " ________________ 2013г. | [7 empty] | " _____ " ________________ 2013г.
Администрация города Рубцовска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электросетей и электрооборудования наружного освещения в городе Рубцовске на 2 полугодие 2013 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  |  |  | 697.701 |  | тыс.руб.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 805.96 |  | чел.час
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 119.053 |  | тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ п.п. | Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат | Объём | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1.
1 | ТЕРр68-5-3 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 1 дерево ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 88%=104%*0.85 от ФОТ; (5213) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (2844) | 50 | 7.92 | 7.92 |  | 396 | 396 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 5924 | 5924
2 | ТЕРр67-6-1 Смена магнитных пускателей, ИЗУ, автоматов 100 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (5170) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3734) | 0,18 ((2+6+10)/100) | 22024.14 | 2665,24 ---------- 19358,9 |  | 3964 | 480 ---------- 3484 |  | 14,96 ---------- 4,615 |  | 23260 | 7181 ---------- 16079
3 | ТСЦ-509-3269 Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле,: с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% | -18 | 193.59 | ---------- 193,59 |  | -3485 | ---------- -3485 |  | ---------- 4,615 |  | -16083 | ---------- -16083
4 | ТЕРм08-02-146-01 Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг 100 м кабеля ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (4507) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2893) | 1,6 ((150+10)/100) | 4883.5 | 135,24 ---------- 3594,91 | 1153,35 ---------- 97,2 | 7814 | 216 ---------- 5753 | 1845 ---------- 156 | 14,96 ---------- 1,85 | 3,829 ---------- 14,958 | 20939 | 3231 ---------- 10643 | 7065 ---------- 2333
5 | ТЕРм08-02-150-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника 1000 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (12095) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (7765) | 1,01 ((300+110+600)/1000) | 10329.89 | 593,46 ---------- 6583,12 | 3153,32 ---------- 395,51 | 10433 | 599 ---------- 6649 | 3185 ---------- 399 | 14,96 ---------- 2,431 | 4,639 ---------- 14,964 | 39900 | 8961 ---------- 16164 | 14775 ---------- 5971
6 | ТЕРм08-01-080-01 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Реле времени) 1 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (388) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (249) | 3 | 22.54 | 10,4 ---------- 2,76 | 9,38 ---------- 0,49 | 68 | 31 ---------- 9 | 28 ---------- 1 | 14,96 ---------- 2,869 | 5,617 ---------- 15,082 | 647 | 464 ---------- 26 | 157 ---------- 15
7 | БЦ5-090101-0301 Ремонт светильника: с ртутными лампами шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 0% от ПЗ) СП 0% от ПЗ | 30 | 359 |  |  | 10770 |  |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 10770
8 | МРЖФ3-1.3-24-А04 Установка крюков или штырей с изоляторами опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (312) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (226) | 7 | 4.16 | 4.16 |  | 29 | 29 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 434 | 434
9 | ГЭСНс01-04-028-01 Замена светильников на опорах дорожного освещения 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (7206) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5204) | 18 (8+10) | 94.07 | 28.66 | 65,41 ---------- 8,48 | 1693 | 516 | 1177 ---------- 153 | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 14275 | 7719 | 6556 ---------- 2289
10 | ВУЕР_РС Замена лампы светильника наружного освещения: лампы накаливания 1 светильник ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 192% от ФОТ; (36305) СП 60% от ФОТ; (11345) | 350 | 12.42 | 3.61 | 8.81 | 4347 | 1264 | 3083 | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 36081 | 18909 | 17172
11 | ВУЕР_РС Замена предохранителя 1 предохранитель ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 192% от ФОТ; (891) СП 60% от ФОТ; (278) | 10 | 12.7 | 3,12 ---------- 0,1 | 9.48 | 127 | 31 ---------- 1 | 95 | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 998 | 464 ---------- 5 | 529
12 | МРЖФ3-3.17-3-Б1 Восстановление оборванного провода ЛЭП 0,4-6-10кВ: подъем на опору и восстановление провода; использование провода при необходимости или его замена обрыв ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (25544) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (16399) | 150 | 14.05 | 14.05 |  | 2108 | 2108 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 31536 | 31536
13 | МРЖФ3-3.17-3-В1 Устранение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка провода пролет ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (9779) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (6278) | 45 | 17.94 | 17.94 |  | 807 | 807 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 12073 | 12073
14 | МРЖФ3-3.17-8-1 Измерение нагрузок и напряжений в ТП и РП: замер токоизмерительными клещами опора ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (424) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (272) | 10 | 3.5 | 3.5 |  | 35 | 35 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 524 | 524
15 | МРЖФ3-3.17-9-1 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: подъем на опору ввод ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (61) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (39) | 12 | 0.41 | 0.41 |  | 5 | 5 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 75 | 75
16 | МРЖФ3-3.17-9-2 Перефазировка в сетях 0.4 кВ: перефазировка вводов ответвлений ввод ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (897) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (576) | 12 | 6.2 | 6.2 |  | 74 | 74 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 1107 | 1107
17 | ФССЦпг01-01-01-009 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ПЗ=0,93 (ОЗП=0,93; ЭМ=0,93 к расх.; ЗПМ=0,93; МАТ=0,93 к расх.; ТЗ=0,93; ТЗМ=0,93) ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 1.25 | 11.91 |  | 11.91 | 15 |  | 15 | 14.96 | 9,28 ---------- 14,96 | 139 |  | 139
18 | ФССЦпг03-21-01-009 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза 1 т груза ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; ПЗ=1,17 (ОЗП=1,17; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; МАТ=1,17 к расх.; ТЗ=1,17; ТЗМ=1,17) ------------------------ НР 0% от ФОТ) СП 0% от ФОТ | 1.25 | 12.25 |  | 12.25 | 15 |  | 15 | 14.96 | 5,79 ---------- 14,96 | 87 |  | 87
Раздел 2. Объезд в ночное время
19 | ТСЭМ-400302 Спецавтомашины типа УАЗ маш.-ч ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15% ------------------------ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (7974) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5119) | 54 (3*3*6) | 78.69 |  | 78,69 ---------- 12,19 | 4249 |  | 4249 ---------- 658 | 14.96 | 7,22 ---------- 14,96 | 30678 |  | 30678 ---------- 9844
Раздел 3.
20 | Прайс-лист Светильник LED- РКУ76 Вт IP64 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 5 | 728.49 | ---------- 728,49 |  | 3642 | ---------- 3642 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 17773 | ---------- 17773
21 | Прайс-лист Светильник LED- РКУ 115 ВтIP64 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 3 | 1570.29 | ---------- 1570,29 |  | 4711 | ---------- 4711 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 22990 | ---------- 22990
22 | Прайс-лист Светильник РКУ 28-250-001 (плоское стекло) шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 10 | 305.64 | ---------- 305,64 |  | 3056 | ---------- 3056 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 14913 | ---------- 14913
23 | Прайс-лист Лампа ДНаТ-150 PHILIPS.Е40.150W шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 30 | 76.41 | ---------- 76,41 |  | 2292 | ---------- 2292 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 11185 | ---------- 11185
24 | Прайс-лист Лампа ДРЛ-250 М E40 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 350 | 34.38 | ---------- 34,38 |  | 12033 | ---------- 12033 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 58721 | ---------- 58721
25 | Прайс-лист Предохранитель ПН-100А шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 10 | 8.6 | ---------- 8,6 |  | 86 | ---------- 86 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 420 | ---------- 420
26 | Прайс-лист Провод СИП 4*16 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 110 | 11.46 | ---------- 11,46 |  | 1261 | ---------- 1261 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 6154 | ---------- 6154
27 | Прайс-лист Провод СИП 2*16 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 900 (300+600) | 6.02 | ---------- 6,02 |  | 5418 | ---------- 5418 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 26440 | ---------- 26440
28 | Прайс-лист Кабель АВВГ 2х6 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 150 | 2.48 | ---------- 2,48 |  | 372 | ---------- 372 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 1815 | ---------- 1815
29 | Прайс-лист Кабель АВВГ 4х16 м ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 10 | 9.74 | ---------- 9,74 |  | 97 | ---------- 97 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 473 | ---------- 473
30 | Прайс-лист Автомат 100А ВА47-100 4р шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 2 | 45.6 | ---------- 45,6 |  | 91 | ---------- 91 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 444 | ---------- 444
31 | Прайс-лист Зажим ОР-6 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 34 | 13.76 | ---------- 13,76 |  | 468 | ---------- 468 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 2284 | ---------- 2284
32 | Прайс-лист Зажим поддерживающий PS 150 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 4 | 24.28 | ---------- 24,28 |  | 97 | ---------- 97 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 473 | ---------- 473
33 | Прайс-лист Зажим РА-4х10/35 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 18 | 24.28 | ---------- 24,28 |  | 437 | ---------- 437 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 2133 | ---------- 2133
34 | Прайс-лист Дроссель ДРЛ-250 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 30 | 119.39 | ---------- 119,39 |  | 3582 | ---------- 3582 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 17480 | ---------- 17480
35 | Прайс-лист ИЗУ 100/400 шт ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 10 | 23.88 | ---------- 23,88 |  | 239 | ---------- 239 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 1166 | ---------- 1166
36 | Прайс-лист Реле времени ТЭ-15 шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 1 | 229.23 | ---------- 229,23 |  | 229 | ---------- 229 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 1118 | ---------- 1118
37 | Прайс-лист Фотореле шт. ------------------------ Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Районный к-т 15%; МАТ=МАТ/1,18/4,88-МАТ | 2 | 35.61 | ---------- 35,61 |  | 71 | ---------- 71 |  | 14,96 ---------- 4,88 | 5,57 ---------- 14,96 | 346 | ---------- 346
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 81646 | 6591,00 ---------- 50593,00 | 13692,00 ---------- 1367,00 |  |  | 81646 | 6591,00 ---------- 50593,00 | 13692,00 ---------- 1367,00
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [5 empty] | 81646 | 6591,00 ---------- 50593,00 | 13692,00 ---------- 1367,00 |  |  | 399691 | 98601,00 ---------- 213162,00 | 77158,00 ---------- 20452,00
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 7958 |  |  |  |  | 119053
материалы | [5 empty] | 50593 |  |  |  |  | 213162
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 13692 |  |  |  |  | 77158
Накладные расходы | [5 empty] | 8734 |  |  |  |  | 116766
Сметная прибыль | [5 empty] | 5089 |  |  |  |  | 63221
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1076 |  |  |  |  | 14207
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 75886 |  |  |  |  | 468802
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 18507 |  |  |  |  | 96669
Итого | [5 empty] | 95469 |  |  |  |  | 579678
Непредвиденные затраты 2% | [5 empty] | 1909 |  |  |  |  | 11594
Итого с непредвиденными | [5 empty] | 97378 |  |  |  |  | 591272
НДС 18% | [5 empty] | 17528 |  |  |  |  | 106429
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 114906 |  |  |  |  | 697701
Составил:______________ (М.Н.жихарева)
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>,<Наименование объекта>
Note on A25: <Номер позиции по смете>
Note on A66: <Текстовая часть (итоги)>
Note on A85: ______________ (<Составил>)
Note on A87: ______________ (<Проверил>)
Note on B25: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> ------------------------ <Обоснование коэффициентов> ------------------------ <Формула расчета стоимости единицы> ------------------------ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ>) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ>)
Note on C16: <Основание>
Note on C25: <Количество всего (физ. объем) по позиции> (<Формула расчета физ. объема>)
Note on D25: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ---------- <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on G66: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H25: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H66: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)> ---------- <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on I25: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ---------- <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I66: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ---------- <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on J25: <Индекс к позиции на ОЗП> ---------- <Индекс к позиции на МАТ>
Note on K17: =<Итого по расчету>/1000
Note on K18: <Итого ТЗ>
Note on K19: =<Итого ФОТ>/1000
Note on K25: <Индекс к позиции на ЭМ> ---------- <Индекс к позиции на ЗПМ>
Note on L25: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L66: <Прямые затраты (итоги)>
Note on M25: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M66: <З/п основных рабочих (итоги)> ---------- <Материалы (итоги)>
Note on N25: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> ---------- <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N66: <Эксплуатация машин (итоги)> ---------- <З/п машинистов (итоги)>
Note on P25: <Признак материала - позиции>
Note on Q25: <Индекс к позиции на ОЗП>
Note on R21: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on S21: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on T21: <Строка задания НР для БИМ>
Note on U21: <Строка задания СП для БИМ>
Note on V21: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on W21: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on X21: <Итоговое значение по позиции для БИМ>
Note on Y21: <Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах>
Note on Z21: <Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах>