ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 28/13

- Муниципальный заказчик: Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, Алтайский край, город  Рубцовск, пр. Ленина,130.

для Управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству.

- Полное наименование: Управление Администрации города по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству и благоустройству.

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина, 117

Адрес электронной почты заказчика: E-mail: zhkhrub@mail.ru

Контактный телефон: 4-49-17

- Источник финансирования заказа:

бюджет города Рубцовска.

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа: согласно приложению  №1 к настоящему Извещению.

- Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Выполнение  текущего ремонта подвесного моста через реку Алей по улице Светлова и текущего ремонта проезда через теплотрассу (ул. Октябрьская – ул. Федоренко)  в  городе Рубцовске в 2013 году, в соответствии с техническим заданием (Приложение №2) и локальным сметным расчетом (Приложение №3).

КБК 30305036000500200225

ОКДП  4526384

- Место выполнения работ:

Алтайский край, город Рубцовск, подвесной мост через реку Алей по улице Светлова, проезд через теплотрассу (ул. Октябрьская – ул. Федоренко).

Сроки выполнения работ:

Начало работ:   дата заключения контракта

Окончание работ:  в течение десяти  рабочих дней с даты заключения контракта.

- Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В цену контракта включены расходы на строительно-монтажные работы, на уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, а также стоимость материалов, оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузку, разгрузку, доставку материалов и оборудования,   и другие расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

- Максимальная цена контракта:  102787 (сто две тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек

- Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 658200 г.Рубцовск, пр.Ленина, 117, каб. 35 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до17 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: «13» августа  2013 года.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: «16» августа 2013 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

Лица (физические либо юридические), внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, к участию в запросе котировок не допускаются.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Коркина Елена Федоровна, телефон 4-49-17

- Срок и условия оплаты работ:

Расчет производится   по факту выполнения работ  не позднее 45 дней, на основании актов приемки выполненных  работ и затрат по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, выставленных счетов фактур. Стоимость выполненных работ оплачивается «Заказчиком» «Подрядчику» по фактически выполненным работам в пределах договорной цены. Авансирование не предусмотрено.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц) или в форме электронного документа (подписана ЭЦП в соответствии с нормативными правовыми актами РФ).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме: Приложение №1 к настоящему извещению.

И.о. начальника управления							Д.С. Артемов

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2013 г.

Кому: Администрация города Рубцовска Алтайского края.

От кого:

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица):

_________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица):

_________________________________________________________________________________________________________________

Наименование и характеристики поставляемых товаров:

| № п\п | Наименование и характеристика (работ, услуг) | Сумма, в руб. |
| --- | --- | --- |
|  | # Итого |  |

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок и осуществить поставку (выполнение, оказание)________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

___________________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица

_____________________					             ____________________________  (подпись, печать)   (должность)

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение  текущего ремонта подвесного моста через реку Алей по улице Светлова и текущего ремонта проезда через теплотрассу (ул. Октябрьская – ул. Федоренко)   в  городе Рубцовске в 2013 году.

Настоящее техническое задание определяет требования  к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ  с потребностями Заказчика.

1. Место выполнения работ:  Алтайский край, город Рубцовск, подвесной мост через реку Алей по улице Светлова, проезд через теплотрассу (ул. Октябрьская – ул. Федоренко).

2. Сроки выполнения работ:

Начало работ:   дата заключения контракта

Окончание работ:  в течение десяти  рабочих дней с даты заключения контракта.

3. Содержание работ и общие требования:

3.1.  Требуется выполнить текущий  ремонт подвесного моста через р. Алей по ул. Светлова и текущий ремонт проезда через теплотрассу (ул. Октябрьская – ул. Федоренко) в городе  Рубцовске 2013 году.

в том числе:

3.1.1.Разборка покрытий полов;

3.1.2. Устройство по фермам настила рабочего сплошного покрытия дощатых толщиной 50мм;

3.1.3.Сварка металлических конструкций (демонтаж);

3.1.4.Сварка металлических конструкций;

3.1.5.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня.

3.1.6.Копание ям вручную;

3.1.7.Устройство металлических ограждений без поручней.

3.1.8.Ограждение лестничных проемов;

3.1.9.Приготовление растворов вручную цементных растворов;

3.2.0.Установка цокольных блоков массой до 1т;

3.2.1.Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб, диаметром более 50мм;

3.2.2.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня;

3.2.3.Устройство,  а/бетонных покрытий дорожек и тротуаров.

4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ

Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать сертификациям, государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

5. Требования к Подрядчику при проведении работ:

Подрядчик обязан:

- привлекать квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов в соответствии с объемом и характером выполнения работ;

- обеспечивать выполнение работ путем поставки необходимых материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также за свой счет осуществлять транспортировку работников, привлеченных к выполнению работ;

- осуществлять охрану материалов и инструментов, требующихся для выполнения работ;

- вывозить собственными силами строительный мусор с территории объекта, на котором проводятся работы;

- обеспечить при выполнении работ соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды  и о безопасности строительных работ.

Подрядчик  гарантирует соответствие строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им при  выполнении работ,  государственным стандартам, техническим условиям,  СНиП.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своим персоналом норм действующего законодательства РФ.

Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию.

- Требования к технике безопасности работ:

До завершения ремонта Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности.

Подрядчик обязан обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными развязками, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку в месте выполнения работ и прилегающей к ремонтируемым объектам территории.

7. Порядок выполнения,  сдача и приемка работ:

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными  Техническим заданием.

Подрядчик назначает ответственное лицо для решения текущих вопросов по проведению работ,  подписанию актов и обеспечивает  беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ,  в течение всего периода их производства.

Заказчик, уполномоченный представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан заявить об этом Подрядчику.

По требованию Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика  Подрядчик представляет журналы производства работ, сертификаты соответствия качества поставляемых на объект материалов, комплектующих изделий, данные об их пожарной безопасности в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и изменения сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика, обязан устранить недостатки для обеспечения надлежащего качества.

Подрядчик самостоятельно и за свой счет получает все разрешения, требующиеся для выполнения работ от владельцев коммуникаций на производство работ в местах пересечения с действующими коммуникациями.

Подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком, в лице уполномоченного представителя, оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным Заказчиком, уполномоченным представителем  и Подрядчиком.

При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, при этом окончательный срок выполнения работ остается неизменным.

8. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов выполненных работ, возникших в течение гарантийных сроков составляет  24 месяца  с даты подписания акта приемочной комиссии.

Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и

сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, возмещаются Подрядчиком в полном объёме.

И.о. начальника управления							Д.С. Артемов

Приложение №4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ (проект)

г. Рубцовск					   		    «____» _______________2013 г.

Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол от ____________ № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется  выполнить текущий ремонт подвесного моста через реку Алей по улице Светлова и текущий ремонт проезда через теплотрассу (ул. Октябрьская – ул. Федоренко)  в  городе Рубцовске в 2013 году,  (далее по тексту - Работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену.

Подрядчик обязан выполнить  текущий  ремонт подвесного моста через реку Алей по улице Светлова и текущий ремонт проезда через теплотрассу (ул. Октябрьская – ул. Федоренко)  в  городе Рубцовске, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2).

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Источник финансирования –  бюджет города Рубцовска.

1.3. Место выполнения работ: Алтайский край, город Рубцовск, подвесной мост через реку Алей по улице Светлова, проезд через теплотрассу (ул. Октябрьская – ул. Федоренко).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта устанавливается по цене, предложенной победителем запроса котировок, и составляет__________(_______) руб. __ коп., с учетом НДС/без НДС (нужное указать).

В Цену Контракта включены: все расходы, в том числе заработная плата работников Подрядчика, иные затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ, вознаграждение Подрядчика, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2 Расчет производится по факту выполнения работ, не позднее 45 дней, на основании актов приемки выполненных  работ и затрат по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, выставленных счетов фактур. Стоимость выполненных работ оплачивается «Заказчиком» «Подрядчику» по фактически выполненным работам в пределах договорной цены. Авансирование не предусмотрено.

2.3. Оплата за выполненные работы  осуществляется  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

2.4. Источник финансирования – бюджет города Рубцовска.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

Начало работ:   дата заключения контракта

Окончание работ:  в течение десяти рабочих дней с даты заключения контракта.

4.  ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. После выполнения работ в течение 2-х рабочих дней Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и затрат, справку о стоимости выполненных работ и затрат, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ. Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и подписывает представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

4.2. Заказчик совместно с представителями  Подрядчика осуществляет приемку выполненных работ путем комиссионного обследования. Результаты контроля качества и объемов работ оформляются совместным актом.

4.3. Контроль качества работ включает в себя, в том числе контроль соблюдения своевременности и сроков производства работ, предусмотренных контрактом.

4.4. Контроль качества и приемка работ производятся путем визуального обследования     объектов, а в случае необходимости, посредством инструментального контроля.

4.5. В случае возникновения разногласий в оценке качества выполнения работ Заказчик привлекает соответствующих специалистов. Оформляется акт, который направляется Подрядчику и является обязательным для выполнения.

4.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.7. Качество работ, скрываемых последующими работами, должно проверяться и приниматься Заказчиком после их выполнения до закрытия их другими работами с оформлением соответствующих актов.

Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки подлежащих закрытию работ, но не позднее, чем за  одни сутки до начала проведения этой приемки. Если в течение указанного срока Заказчик не явился для проведения промежуточной приемки подлежащих закрытию работ, то Подрядчик вправе составить односторонний акт и считать работы принятыми. Однако при составлении одностороннего акта Подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных работ.

5. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.2. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Права и обязанности Подрядчика.

6.1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по  контракту  и сдать объем работ, предусмотренных контрактом, Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.2. При выявлении повторных нарушений в ходе выполнения работ или не исправлении их Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе приостановить финансирование работ в целом по Контракту и произвести повторную проверку качества

работ с предъявлением к Подрядчику требований о возмещении расходов на проведение указанной проверки.

6.1.3.  В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному выполнению работ по настоящему Контракту (непреодолимая сила), Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в срок, предусмотренный пунктом 9.2 настоящего контракта.

6.1.4. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение техники безопасности и норм охраны труда своих работников,  правил пожарной безопасности,

электробезопасности. Подрядчик обязан при осуществлении  работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды.

6.1.5. Подрядчик обязан проводить работы по контракту таким образом, чтобы выполнение работ не создавало опасности для третьих лиц и не препятствовало эксплуатации по установленному назначению объектов, на которых выполняются работы.

6.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2. Права и обязанности  Заказчика:

6.2.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6.2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, устранить недостатки своими силами (поручить устранение недостатков третьему лицу) с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, с соблюдением технологии производства работ и прочих условий настоящего контракта;

7.2. Гарантии качества выполняемых работ 24 месяца, предоставляются в полном объеме на срок выполнения работ с даты заключения настоящего контракта.

7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И  ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Разногласия и споры, связанные с выполнением условий настоящего Контракта, стороны стремятся решить путем переговоров.

В случае недостижения согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Алтайского края в установленном законом порядке.

8.3. В случае  нарушения обязанностей по настоящему Контракту Заказчик вправе потребовать от Подрядчика за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее

исполнение уплаты неустойки в размере 0,1 процента от цены контракта за каждый день просрочки от общей цены контракта.

8.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, вправе безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать от Подрядчика возмещения причиненных убытков.

8.5. Если Подрядчик не выполнил предусмотренные контрактом работы в установленный срок, Заказчик вправе выполнить работы, не выполненные Подрядчиком, своими силами и/или силами других лиц, с отнесением на Подрядчика всех необходимых и разумных расходов на выполнение  работ.

8.6. В случае нарушения обязанностей по настоящему контракту Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика за каждый день просрочки исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.7. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения (ненадлежащее исполнение) обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности по выполнению настоящего Контракта по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Сторона, подвергшаяся указанным обстоятельствам, обязана оповестить другую сторону в течение одних суток дней с момента наступления соответствующих событий.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до полного исполнения Сторонами принятых на себя по нему обязательств.

10.2. Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.

10.3. Контракт может быть также, расторгнут в одностороннем порядке одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательствам Российской Федерации.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчика

Администрация города Рубцовска Алтайского края

658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130.

Телефоны: 4-47-04; 4-49-17; 6-55-32

Факс: 4-47-04

Подрядчика

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

Заказчика

УФК по Алтайскому краю ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул

р/с 40204810400000006900

л/с 03173011690

ИНН  2209011079

КПП 220901001

БИК 040173001

Подрядчика

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах.

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От заказчика     ____________________________________________В.В.Ларионов

(подпись)			М.П.

От подрядчика     __________________________________________

(подпись)			М.П.