Утверждено распоряжением

Администрации города

Рубцовска Алтайского края

от 12.12.14       № 765-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 62 /14

(участниками данного запроса котировок могут быть только

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации)

1.Муниципальный заказчик:

Полное наименование: Администрация города Рубцовска Алтайского края (для комитета по управлению имуществом)

Почтовый адрес: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр-т Ленина, 130.

Адрес электронной почты: zakaz@rubadm.ru.

Контактный телефон: (38557)  4-24-92.

Контрактный управляющий Гонтарева Лариса Валерьевна,

адрес электронной почты: gontareva@rubadm.ru,

номер контактного телефона: тел. 8(38557) 4-36-67, факс: 8 (38557)4-22-62

2. Наименование и описание объекта закупки:

поставка, монтаж и установка кондиционеров настенного типа с внутренним и наружным блоками согласно описанию объекта закупки (Приложение №1).

3. Место поставки, монтажа и установки: Алтайский край, г. Рубцовск, пер.Бульварный, 25, каб.51.

4. Сроки поставки, монтажа и установки: в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 169100 (сто шестьдесят девять тысяч сто) руб. 01 коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение №2).

6.Источник финансирования закупки:

Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

7. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок.

Участник запроса котировок должен соответствовать  требованиям, установленным частями 1, 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В настоящем запросе котировок могут принять участие: субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели)  отнесенные в соответствии с условиями, установленными  Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям; социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января  1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

8. Порядок, условия и место подачи заявок на участие в запросе котировок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи таких заявок:

Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта.

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. Заявки на частичную поставку товара, оказание услуг, выполнение работ не рассматриваются.

Заявка на участие в запросе котировок в письменной форме подается в запечатанном конверте по адресу: 658200 г. Рубцовск, пр. Ленина,130,  каб. 33 в рабочие дни с 8 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до17 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Подача котировочных заявок в форме электронного документа не представляется возможной, так как такие заявки должна быть подписаны усиленной цифровой подписью и поданы с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС). В настоящее время ЕИС не введена в эксплуатацию, а функционалом официального сайта не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа. Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" подача котировочных заявок на электронную почту заказчика не предусмотрена.

Дата начала подачи котировочных заявок:  15.12.2014 с 08 час. 00 мин.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок:  19.12.2014  до 10 час. 00 мин. (время местное).

9.  Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок: 658200,  Алтайский край,  г. Рубцовск, пр. Ленина, 130, Администрация города Рубцовска, малый зал, 19.12.2014  10 час. 00 мин. (время местное).

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок:

не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

11. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: предоставляется при подписании контракта до его заключения в размере 5 % начальной (максимальной) цены контракта: 8455 (восемь тысяч четыреста пятьдесят пять) руб. 00 коп

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013  №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление суммы залога денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения контракта):

УФК по Алтайскому краю (Администрация города Рубцовска Алтайского края л/с 05173011690)

р/с 40302810501733006900

в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю,г. Барнаул

БИК 040173001

ИНН 2209011079 КПП 220901001

12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8-26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

13. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________

Кому: Администрация города Рубцовска Алтайского края.

От кого:

Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки:

_____________________________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок ____________________________________________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и осуществить поставку (выполнение, оказание)_____________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

на общую сумму ___________________________________________________________________   руб.

(сумма прописью)

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок _____________________________________________________________________________

Наименование участника запроса котировок

следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника запроса котировки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника запроса котировки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие у участника запроса котировки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. (Участник запроса котировки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято);

4) отсутствие у участника запроса котировки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника запроса котировки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие между участником запроса котировки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников запроса котировки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

Настоящим _______________________________________ информирует, о том, что отсутствует информация

(наименование участника запроса котировок)

в реестре недобросовестных поставщиков об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».

ИЛИ

Мы подтверждаем, что осуществляем в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января  1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Контактное лицо:  Ф.И.О_______; номер контактного телефона _______; адрес электронной почты _______.

Подпись уполномоченного лица

_____________________					             ____________________________

(подпись, печать)

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок №  62/14

Описание объекта закупки.

Поставка, монтаж и установка кондиционеров настенного типа с внутренним и наружным блоками.

Исполнитель должен осуществить поставку, монтаж и установку кондиционеров настенного типа в количестве 6 (шести) единиц. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами качества и сертификатами соответствия, должно соответствовать требованиям нормативных документов, разрешающих использование поставляемого товара на территории Российской Федерации.

Все товары должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, произведенными по самым последним стандартам, не ранее 2014 года выпуска, и отражающими последние технологические достижения.

Корпус (пластмассовые элементы и металлические детали товара) не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе, а также следов вскрытия. Подвижные элементы (кнопки, шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.

- Все товары должны соответствовать или превосходить технические характеристики, перечисленные в таблице.

| Наименование товара, коли-чество единиц | Технические характеристики |  |  | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиционер настенного типа с внутренним и наружным блоками, 1 шт. | Производительность | кВт | охлаждение | не менее 2,2 |
|  |  |  | нагрев | не менее 2,2 |
|  | Электропитание | В, Гц, Ф | однофазное | 220-240В-50Гц, 1 |
|  | Потребляемая мощность | кВт | охлаждение | не более 0,655 |
|  |  |  | нагрев | не более 0,610 |
|  | Энергоэффективность |  | охлаждение (EER) | не менее 3,22А |
|  |  |  | нагрев (COP) | не менее 3,61А |
|  | Уровень звукового давления | (мин), дБА | внутренний блок | не более 32 |
|  |  |  | наружный блок | не более 52 |
|  | Циркуляция воздуха | м³/ч | внутренний блок | не менее 460 |
|  | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | мм | внутренний блок | 750 х 250 х 190(±20) |
|  |  |  | наружный блок | 715 х 482 х 240(±20) |
|  | Вес (нетто/брутто) | кг | внутренний блок | 7-8 |
|  |  |  | наружный блок | 23-25 |
|  | Трубопровод хладагента | дюйм | диаметр для жидкости | не менее ¼ |
|  |  |  | диаметр для газа | не менее ⅜ |
|  |  | м | максимальная длина трассы | не менее 15 |
|  |  | м | максимальный перепад высот между блоками | не менее 5 |
|  | Рабочие температуры (наружный блок) | °С |  | -7 – +43 |
| Кондиционер настенного типа с внутренним и наружным блоками, 3 шт. | Производительность | кВт | охлаждение | не менее 2,6 |
|  |  |  | нагрев | не менее 2,8 |
|  | Электропитание | В, Гц, Ф | однофазное | 220-240В-50Гц, 1 |
|  | Потребляемая мощность | кВт | охлаждение | не более 0,779 |
|  |  |  | нагрев | не более 0,706 |
|  | Энергоэффективность |  | охлаждение (EER) | не менее 3,22А |
|  |  |  | нагрев (COP) | не менее 3,61А |
|  | Уровень звукового давления | (мин), дБА | внутренний блок | не более 32 |
|  |  |  | наружный блок | не более 52 |
|  | Циркуляция воздуха | м³/ч | внутренний блок | не менее 480 |
|  | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | мм | внутренний блок | 750 х 250 х 190(±20) |
|  |  |  | наружный блок | 715 х 482 х 240(±20) |
|  | Вес (нетто/брутто) | кг | внутренний блок | 7,3-9 |
|  |  |  | наружный блок | 23-25 |
|  | Трубопровод хладагента | дюйм | диаметр для жидкости | не менее ¼ |
|  |  |  | диаметр для газа | не менее ⅜ |
|  |  | м | максимальная длина трассы | не менее 15 |
|  |  | м | максимальный перепад высот между блоками | не менее 5 |
|  | Рабочие температуры (наружный блок) | °С |  | -7 – +43 |
| Кондиционер настенного типа с внутренним и наружным блоками, 2 шт. | Производительность | кВт | охлаждение | не менее 3,2 |
|  |  |  | нагрев | не менее 3,5 |
|  | Электропитание | В, Гц, Ф | однофазное | 220-240В-50Гц, 1 |
|  | Потребляемая мощность | кВт | охлаждение | не более 0,997 |
|  |  |  | нагрев | не более 0,886 |
|  | Энергоэффективность |  | охлаждение (EER) | не менее 3,23А |
|  |  |  | нагрев (COP) | не менее 3,64А |
|  | Уровень звукового давления | (мин), дБА | внутренний блок | не более 35 |
|  |  |  | наружный блок | не более 55 |
|  | Циркуляция воздуха | м³/ч | внутренний блок | не менее 540 |
|  | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | мм | внутренний блок | 750 х 250 х 190(±20) |
|  |  |  | наружный блок | 715 х 482 х 240(±20) |
|  | Вес (нетто/брутто) | кг | внутренний блок | 7,5-9 |
|  |  |  | наружный блок | 26-28 |
|  | Трубопровод хладагента | дюйм | диаметр для жидкости | не менее ¼ |
|  |  |  | диаметр для газа | не менее ½ |
|  |  | м | максимальная длина трассы | не менее 15 |
|  |  | м | максимальный перепад высот между блоками | не менее 5 |
|  | Рабочие температуры (наружный блок) | °С |  | -7 – +43 |

- Перечень работ по установке кондиционеров:

| № п/п | Наименование оборудования и материалов и перечень работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка внутренних блоков кондиционеров настенного типа | шт. | 6 |
| 2. | Установка наружных блоков кондиционеров настенного типа | шт. | 6 |
| 3. | Монтаж медных трубопроводов в теплоизоляции трассы межблочного соединения кондиционера | м | 60 |
| 4. | Монтаж кабеля пятижильного с сечением жилы не менее1,5 мм2 трассы межблочного соединения кондиционера | м | 42 |
| 5. | Монтаж кронштейнов крепления наружного блока кондиционера | шт. | 12 |
| 6. | Сверление монтажного отверстия для трассы межблочного соединения | шт. | 6 |
| 7. | Монтаж трассы межблочного соединения кондиционера в кабель-канал | м | 6 |
| 8. | Монтаж кабеля трехжильного с сечением жилы не менее 1,5 мм2 в кабель-канале | м | 30 |
| 9. | Установка электрической вилки кабеля электропитания кондиционера | шт. | 6 |
| 10. | Развальцовка медных трубопроводов трассы межблочного соединения с присоединением к трубопроводу блока кондиционера | шт. | 12 |
| 11. | Ваккуумирование холодильной системы кондиционера | шт. | 6 |
| 12. | Запуск кондиционера в работу с тестированием рабочих параметров | шт. | 6 |
| 13. | Теплоизоляция монтажного отверстия трассы межблочного соединения с помощью монтажной пены | шт. | 6 |

3.   Общие требования к выполняемым работам.

Выполняемые   работы   должны  соответствовать  данному  описанию  объекта закупки и СниП (строительные нормы и правила).

Безопасность  выполнения  работ  должна соответствовать требованиям «СниП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Постановлению Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02».

При  выполнении  работ  Исполнитель  должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в помещениях, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

При  производстве  работ  необходимо  применять  современные  строительные и отделочные материалы и другие установочные изделия Российского и импортного производства. Все применяемые при производстве работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Настоящее  описание  объекта   закупки  может  уточняться  и  дополняться   по согласованию Заказчика и Исполнителя в процессе производства работ. После полного завершения работ, обусловленных муниципальным контрактом, включая устранение выявленных дефектов, Исполнитель представляет Заказчику документы о выполненной работе: акт сдачи-приемки товара, товарную накладную на товар, счет-фактуру и счёт по адресу: 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25, каб. 63.

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок №  62 /14

ОБОСНОВАНИЕ

начальной (максимальной) цены контракта

| Основные характеристики объекта закупки | Поставка, монтаж и установка кондиционеров настенного типа с внутренним и наружным блоками. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения цены контракта с обоснованием | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Максимальная цена контракта рассчитана путем получения коммерческих предложений от потенциальных исполнителей. |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта | Наименование; Количество, шт; Стоимость услуг, включая НДС, руб.; Средняя цена за единицу товара, руб; Средняя стоимость закупки, руб. Коммерческое предложение № 1 от 04.12.2014; Коммерческое предложение № 2 от 06.11.2014; Коммерческое предложение № 3 от 20.11.2014. Кондиционер 1; 1; 24900,00; 25000,00; 25300,00; 25066,67; 25066,67. Кондиционер 2; 3; 27000,00; 27500,00; 27400,00; 27300,00; 81900,00. Кондиционер 3; 2; 30800,00; 31000,00; 31400,00; 31066,67; 62133,34. ИТОГО: 169100,01. При расчете корректирующие коэффициенты и индексы не применялись. Таким образом, НМЦКрын составляет: 169 100 (сто шестьдесят девять тысяч сто ) руб. 01 коп. |