Утверждено

распоряжением  Администрации

города  Рубцовска Алтайского края

от 02.11.2020 № 705-р

ДОКУМЕНТАЦИЯ

К ЭЛЕКТРОННОМУ АУКЦИОНУ

Выполнение работ по реконструкции линии освещения в городе Рубцовске Алтайского края в 2020 г.

Идентификационный код закупки – 203220901107922090100101520014321244

(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

г. Рубцовск, 2020

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

# Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в  электронном аукционе (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица (за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания) и индивидуальные предприниматели),  отнесенные в соответствии с условиями, установленными  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, а также  социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января  1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона.

Содержание документации к аукциону

Документация к аукциону включает в себя:

Раздел I. Общие сведения.

Раздел II. Документация об аукционе.

## Раздел III. Подготовка заявки на участие в аукционе.

## Раздел IV. Подача заявки на участие в аукционе.

## Раздел V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Раздел VI. Определение победителя аукциона.

Раздел VII. Информационная карта аукциона.

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Законодательное регулирование

1.1.1.Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими нормативными правовыми актами.

- 1.2.Заказчик, контрактный управляющий

- 1.2.1. Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты аукциона, устанавливает требования к объекту закупки, осуществляет полномочия по обоснованию начальной максимальной цены контракта и заключению муниципального контракта в отношении объекта закупки, указанного в пункте 3 Информационной карты аукциона.

- 1.2.2. Контрактный управляющий - пункт 2 Информационной карты аукциона

- 1.3.Объект закупки. Место и сроки поставки товара,

- выполнения работ, оказания услуг

- 1.3.1. Объектом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 3 Информационной карты аукциона.

- 1.3.2. Победивший участник закупки должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в течение периода времени в соответствии с условиями, указанными в Информационной карте аукциона, проекте муниципального контракта.

- 1.4. Начальная (максимальная) цена контракта,

- начальные цены единиц товара, работы, услуги

1.4.1.Начальная (максимальная) цена контракта, начальные цены единиц товара, работы, услуги указаны в пункте 6 Информационной карты аукциона. Обоснование начальной максимальной цены контракта,   начальных цен единиц товара, работы, услуги, установлены пунктом 31 Информационной карты аукциона. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, указывается в пункте 11 Информационной карты аукциона.

- 1.5. Источник финансирования

- 1.5.1.Источник финансирования заказа (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, определен в пункте 10 Информационной карты аукциона.

- 1.6. Требования к участникам закупки

1.6.1. Участниками закупки могут быть субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели)  отнесенные в соответствии с условиями, установленными  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, а также  социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января  1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона, а так же имеющие на специальном счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавших заявки на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данных заявок, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом.

1.6.2. Заказчиком, уполномоченным органом устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе:

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей;

3) по решению Правительства Российской Федерации (Постановление от 12.04.2018 №439) утверждено значение начальной (максимальной) цены контракта (в размере 1 млн. рублей), при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах.

В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Размер обеспечения заявки указан в  пункте 13 Информационной карты аукциона.

1.6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в соответствии с пунктом 19 Информационной карты аукциона;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- 1.7. Применение национального режима при осуществлении закупок

- 1.7.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг применение национального режима определено статьей 14 Федерального закона и пунктом 16 Информационной карты аукциона.

1.8. Расходы на участие в аукционе

1.8.1.Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами, независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преференции

1.9.1.Заказчик, уполномоченный орган предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, социально ориентированным некоммерческим организациям. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пунктах 15,16 Информационной карты аукциона.

РАЗДЕЛ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. Предполагается, что участник закупки изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (пункт 27 Информационной карты аукциона).

2.2.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

### 2.3.Внесение изменений в документацию

2.3.1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Оператор электронной площадки возвращает заявки участникам закупки в течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене электронной процедуры с одновременным уведомлением в форме электронного документа участника электронной процедуры об отмене такой процедуры.

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

## РАЗДЕЛ III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1.3. должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

3.1.1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

3.1.2. при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

3.1.3.  в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

3.1.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

3.2.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

3.2.2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона, или копии этих документов, а также декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона и пунктом 23 Информационной карты аукциона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3.2.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

3.2.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

3.2.5. документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

3.2.6. документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

3.2.7. декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товаре, на поставку которого осуществляется закупка, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме.

3.4. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик, уполномоченный орган или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона (при наличии таких требований) или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

РАЗДЕЛ IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 4.1. Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, в течение времени, указанного в пункте 24 Информационной карты аукциона.

4.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.1.2.1., направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3.1. и 3.2. раздела III. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п.п. 3.1. и 3.2. раздела III. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.2.2. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

4.1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан:

- присвоить ей идентификационный  номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера;

- осуществить блокирование операций по лицевому счету по обеспечению участия в электронном аукционе в отношении денежных средств.

4.1.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе.

4.1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Федерального закона;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Федерального закона;

5) наличия в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона;

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Федерального закона (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона).

4.1.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона, пунктом 4.1.5 оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

4.1.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона первую часть заявки на участие в таком аукционе.

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в пункте 24 Информационной карты аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

## РАЗДЕЛ V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

## В АУКЦИОНЕ

### 5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Федерального закона, при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1. раздела III, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.п. 3.3. и 3.4. раздела III.

5.1.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1. раздела III  или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1. раздела III, требованиям документации о таком аукционе.

5.1.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.1.4, не допускается.

5.1.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;

4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Федерального закона.

5.1.7. Указанный в подпункте 5.1.6 настоящего раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

5.1.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный пункте 5.1.6. вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

5.1.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в части 6 статьи 67 Федерального закона протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок, сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, если документацией об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

5.1.10.  Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Федерального закона содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного пунктом 5.1.6., не требуется.

5.2.Порядок проведения электронного аукциона

5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом подпункта 5.2.3. настоящего раздела день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе.

5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.5. В случае, если в соответствии с Федеральным законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона.

5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

5.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего раздела.

5.2.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

5.2.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего раздела.

5.2.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11 настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

5.2.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.15., не допускается.

5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5 настоящего раздела электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

5.2.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.18 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом  5.2.18 настоящего раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона. При этом при проведении электронного аукциона в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона проектной документации оператор электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66 Федерального закона первые части заявок таких участников. В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан направить участникам соответствующие уведомления.

5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии пунктом 5.2.8 настоящего раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в пункте 5.2.18 настоящего раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.

5.2.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона;

4) "шаг аукциона" составляет до 5 процентов цены контракта, указанной в подпункте 1  пункта 5.2.23.

РАЗДЕЛ VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок в электронном аукционе

6.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии 5.2.19. раздела V, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Федерального закона.

6.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.19. раздела V, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 5.2.18. раздела V.

6.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 6.3. настоящего раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее в заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.18. раздела V, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

6.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком  аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2  статьи 66 Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона.

6.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 статьи 69 Федерального закона, не допускается. Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Федерального закона, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Федерального закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Федерального закона.

6.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных

номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

6.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

6.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги  и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

6.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

6.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

# РАЗДЕЛ VII.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА

- В разделе VII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ».

- При возникновении противоречия между положениями раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»  и раздела VII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения раздела VII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Администрация города Рубцовска Алтайского края 658200, Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина, 130 конт. телефон: 8(38557) 96409 E-mail: zakaz@rubtsovsk.org |
|  | Контрактный управляющий | Напалкова Нина Игоревна - ведущий специалист управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Тел. 8(38557) 96411 доб. 459 Эл.почта: napalkova@rubtsovsk.org |
|  | Наименование объекта закупки/Идентификационный код закупки | Выполнение работ по реконструкции линии освещения в городе Рубцовске Алтайского края в 2020 г. в соответствии с описание объекта закупки (Приложение № 1)/ 203220901107922090100101520014321244 |
|  | Наименование оператора электронной торговой площадки | Площадка «РТС-тендер» |
|  | Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет | http://www.rts-tender.ru/ |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги | 8 030 123 (восемь миллионов тридцать тысяч сто двадцать три) рубля 00 копеек |
|  | Шаг аукциона | «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская (от ул.Светлова до ул. Северной), ул. Северная (от ул.Алтайской до ул.Октябрьской), ул. Октябрьская (от ул. Северной до ул. Светлова); ул. Арычная (от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта); ул.Жуковского (от проспекта Ленина до ул.Пролетарской); ул. Комсомольская (от переулка Семафорного до ул. Московской); ул. Красная (от проспекта Рубцовского до ул. Сельмашской); ул.Оросительная (от Угловского тракта до ул.Рихарда Зорге); ул. Полевая (от ул. Рихарда Зорге до переулка Манежного); ул.Рихарда Зорге (от ул. Ипподромской до базы АЗС «Топаз»); переулок Станционный (от ул. Полевой до ул.Магистральной); Угловский тракт (от железнодорожного переезда до улицы Оросительной). Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 15.12.2020. |
|  | Сведения о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг и об условиях исполнения контракта | В соответствии с описанием объекта и (Приложение № 1) и условиями муниципального контракта (Приложение № 17). |
|  | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования город Рубцовск Алтайского края. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Цена муниципального контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи, с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей документации об аукционе не установлен. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта: 80 301 (восемьдесят тысяч триста один) рубль 23 коп. Может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: в соответствии с регламентом оператора электронной торговой площадки, на которой проводится электронный аукцион. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. |
| - ( | Размер обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, срок и порядок предоставления | Обеспечение исполнения контракта предоставляется при подписании контракта до его заключения в размере 5% цены контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. Требования об обеспечении исполнения контракта, гарантийных обязательств не применяются в случае: 1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. В качестве обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения исполнения контракта): УФК по Алтайскому краю (Администрация города Рубцовска Алтайского края, л/с 05173011690) р/сч 40302810501733006900 Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001 ИНН 2209011079 КПП 220901001 ОКТМО 01716000 КБК 30330399040040000180. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона. |
| 15. | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов | Не установлены. |
| 16. | Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | Не установлен. |
| 17. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | В настоящем аукционе могут принять участие: - субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели) отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям; - социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». |
| 18. | Обязательные требования к участникам электронного аукциона | 1) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: участник закупки должен являться индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (нормативный правовой акт, устанавливающий требование: Градостроительный кодекс Российской Федерации); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 10) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», либо требованиям предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Требования предъявляются ко всем участникам электронного аукциона. |
| 19. | Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | Установлено. |
| 20. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. |
| 21. | Инструкция по заполнению заявки | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, должна содержать согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона. Такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, участником аукциона представляется информация, содержащая: - наименование страны происхождения товара; - конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Если вы предлагаете к поставке товар, аналогичный тому, который указан в техническом задании, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в техническом задании не указан товарный знак, составьте в свободной форме или по рекомендуемой в настоящей инструкции форме документ, содержащий конкретные характеристики показателей предлагаемого вами товара, которые соответствуют показателям, установленным в техническом задании. В документе укажите наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ) и при наличии таких сведений информацию о товарном знаке. Вы можете приложить эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого к поставке. Перечень товара и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки. При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения: - символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38; - символ "≥" слева от числа, слова «не менее» означают, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему; - символ "≤" слева от числа, слова «не более» означают, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему; - союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом; - союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом; - сочетание «и;или» означает, что участнику необходимо выбрать одно или несколько значений, перечисленных сочетанием «и;или», по своему усмотрению, согласно предлагаемым показателям; - слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения; - слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения. Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. Согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Для первой и второй частей заявки заполняйте шаблоны и загружайте документы в соответствии с инструкциями и регламентом торговой площадки. |
| 22. | Документы, входящие в состав 1-ой части заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); - наименование страны происхождения товара; - конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. |
| 23. | Документы, входящие в состав 2-ой части заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона, или копии этих документов: не требуются; 3) декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п.3-5,7-9 ч. 1 статьи 31 Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они не передаются вместе с товаром: не требуются; 5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не требуются; 7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |
| 24. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Публикация 02.11.2020 10.11.2020 08.00 (время местное) |
| 25. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | 10.11.2020 |
| 26. | Дата проведения аукциона | 11.11.2020. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 27. | Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в срок с 02.11.2020 по 07.11.2020 08:00 (по местному времени) |
| 28. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона | Предусмотрена согласно ч.1-7 ст. 95 Федерального закона |
| 29. | Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством | Предусмотрена согласно ч.8-25 ст. 95 Федерального закона |
| 30. | Заключение муниципального контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. |
| 31. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги | Метод обоснования – проектно-сметный метод (Приложения №2- №16 ). |

Приложение № 1

к  информационной карте

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по реконструкции линии освещения в городе Рубцовске Алтайского края в 2020 г. | 43.21.10.220 Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов | Усл. ед. | 1 |

- Перечень и объем работ:

Выполнение работ на территории улицы Алтайской (от улицы Светлова до улицы Северной), улицы Северной (от улицы Алтайской до улицы Октябрьской), улицы Октябрьской (от улицы Северной до улицы Светлова) города Рубцовска Алтайского края.

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Валка деревьев |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,09 |
| 2. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 0,4 |
| Раздел 2. Наружное освещение |  |  |  |
| 3. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 2 |
| 4. | Демонтаж светильников | шт | 51 |
| 5. | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 53 |
| 6. | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 51 |
| 7. | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (53 опоры на 2300 м) | м | 2300 |
| 8. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 153 |

Выполнение работ на территории улицы Арычной (от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта) города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |
| 1. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 2. | Демонтаж светильников | шт | 34 |
| 3. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 110-3,5 | шт | 1 |
| 4. | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 38 |
| 5. | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (16 опор на 600 м) | м | 100 |
| 6. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 114 |

Выполнение работ на территории улицы Жуковского (от проспекта Ленина до улицы Пролетарской) города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Валка деревьев |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,29 |
| Раздел 2. Наружное освещение |  |  |  |
| 2. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 3. | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 22 |
| 4. | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (22 опоры на 800 м) | м | 800 |
| 5. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 57 |

Выполнение работ на территории улицы Комсомольской (от переулка Семафорного до улицы Московской) города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Валка деревьев |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 11,71 |
| Раздел 2. Наружное освещение |  |  |  |
| 2. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 3. | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 26 |
| 4. | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 2 |
| 5. | Подвеска: Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 с использованием автогидроподъемника (24 опоры на 800 м) | м | 800 |
| 6. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 57 |
| 7. | Конструкция сварная (монтаж трубостойки на опоре: 2шт. по 3 м) | т | 0,02928 |

Выполнение работ на территории улицы Красной (от проспекта Рубцовского до улицы Сельмашской) города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Валка деревьев |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0,81 |
| 2. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 0,31 |
| Раздел 2. Наружное освещение |  |  |  |
| 3. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 4. | Демонтаж светильников | шт | 1 |
| 5. | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 18 |
| 6. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 95-3,5-а | шт | 12 |
| 7. | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 13 |
| 8. | Подвеска:провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 : с использованием автогидроподъемника (30 опор на 980 м) | м | 980 |
| 9. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 81 |

Выполнение работ на территории улицы Оросительной (от Угловского тракта до улицы Рихарда Зорге) города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |
| 1. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 2. | Демонтаж светильников | шт | 23 |
| 3. | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными: светодиодными BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 23 |
| 4. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 69 |

Выполнение работ на территории улицы Полевой (от улицы Рихарда Зорге до переулка Манежного) города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |
| 1. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 2. | Демонтаж светильников | шт | 23 |
| 3. | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 24 |
| 4. | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 23 |
| 5. | Подвеска: провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 (24 опоры) | м | 850 |
| 6. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 69 |

Выполнение работ на территории улицы Рихарда Зорге (от улицы Ипподромской до базы АЗС «Топаз» города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |
| 1. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 2. | Демонтаж светильников | шт | 25 |
| 3. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 95-3,5-а | шт | 4 |
| 4. | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 33 |
| 5. | Подвеска: провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника ( по 10 опорам) | м | 350 |
| 6. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 99 |

Выполнение работ на территории переулка Станционного (от улицы Полевой до улицы Магистральной) города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Наружное освещение |  |  |  |
| 1. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 2. | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 10 |
| 3. | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 2 |
| 4. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 95-3,5-а | шт | 8 |
| 5. | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 12 |
| 6. | Подвеска:-Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | 550 |
| 7. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 90 |

Выполнение работ на территории Угловского тракта (от железнодорожного переезда до улицы Оросительной) города Рубцовска Алтайского края

| № п/п | Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Валка деревьев |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см | м3 | 0,15 |
| Раздел 2. Наружное освещение |  |  |  |
| 3. | Шкаф (пульт) управления навесной автоматизированный (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф | шт | 1 |
| 4. | Демонтаж светильников | шт | 4 |
| 5. | Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры | шт | 10 |
| 6. | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных СВ 95-3,5-а | шт | 1 |
| 7. | Установка светильников: светодиодных BL-LD-3A-5 ДИММ | шт | 16 |
| 8. | Подвеска: Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 | м | 600 |
| 9. | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор) | м | 48 |

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Поставляемые материалы и изделия, используемые  для выполнения работ  должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим и пожарным нормам. Должны соблюдаться технологические требования производителя материалов и изделий. Применяемые механизмы, машины должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, иных нормативно-технических документов.

2. Требования к поставляемому оборудованию.

| № п/п | Наимено-вание товара | Наимено-вание показателей товара | - Единица измерения | Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки использу-ются только точные цифровые или иные параметры | - Значение показателя товара, при определении которого участником закупки могут не использова-ться точные цифровые или иные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодио-дный LD-3A-5 110 Вт (ДИММ) или эквивалент | Общие характеристики | - - | Уличный консольный светодиодный светильник с функцией автоматического переключения в режим пониженного энергопотребления в ночное время |  |  |
|  |  | Область применения | - - | Предназначен для освещения дорог, пешеходных, велосипедных дорожек, тротуаров, придомовой территории |  |  |
|  |  | Алгоритм работы | - - | В основе управления светильником используется автономный самообучающийся диммер. Основываясь на подсчетах времени нахождения во включенном состоянии, при последующих включениях, светильник будет автоматически снижать уровень светового потока до 50% в период с 24.00 до 06.00 часов местного времени не зависимо от времени года |  |  |
|  |  | Материал корпуса светильника | - - | Изготовлен из листового алюминия методом холодной штамповки и является радиатором |  |  |
|  |  | Покрытие корпуса светильника | - - | Порошковое |  |  |
|  |  | Диаметр консольного крепления | - мм |  | Более 58 |  |
|  |  | Габаритные размеры, длина | - мм |  | Не менее 625 |  |
|  |  | Габаритные размеры, ширина | - мм |  | Не менее 210 не более 220 |  |
|  |  | Габаритные размеры, высота | - мм |  | Не менее 85 не более 95 |  |
|  |  | Защитный рассеиватель светильника (линзы) | - - | Светостаби-лизирован-ный ударопроч-ный прозрачный поликарбонат с защитой от ультрафиолета |  |  |
|  |  | Маркировка светильника по ГОСТ Р 54350-2015, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | - - | Соответствие |  |  |
|  |  | Тип кривой силы света ГОСТ Р 54350-2015 | - - | Широкая |  |  |
|  |  | Источник питания (драйвер) | - - | Гальванически развязанный от сети питания |  |  |
|  |  | Напряжение питания номинальное | - В |  | Не менее 176 не более 264 |  |
|  |  | Коэффициент мощности | - - |  | - Не менее 0,95 |  |
|  |  | Номинальная мощность | - Вт |  | Не более 112 |  |
|  |  | Источник света (светодиод-ный модуль) | - - | Светодиоды, установленные на печатной плате с алюминиевым основанием |  |  |
|  |  | Количество светодиодов | - шт |  | Не менее 110 |  |
|  |  | Параметры эквивалент-ности применяе-мых светодиодов: |  |  |  |  |
|  |  | Мощность светодиода | - Вт |  |  | Не более 1,0 |
|  |  | Угол излучения светодиода | - ° |  |  | Не менее 118 |
|  |  | Падение напряжения светодиода | - В |  |  | - Менее 6,0 |
|  |  | Световая отдача светильника с учетом потерь в источнике питания и на вторичной оптике | - лм/Вт |  | Не менее 140 |  |
|  |  | Общий световой поток светильника после вторичной оптики | - лм |  | Не менее 15600 |  |
|  |  | Степень защиты светильника светодиодного от проникновения пыли, твердых тел и влаги ГОСТ 14254-2015 | - - | IP 65 |  |  |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | - - |  | I или II или III |  |
|  |  | Масса светильника | - кг |  | Не более 3,5 |  |
|  |  | Климатиче-ское исполнение ГОСТ 15150-69 | - - | У1 |  |  |
|  |  | Температура эксплуата-ции | - °С | Диапазон от -40 до +45 |  |  |
|  |  | Срок службы светильника ГОСТ Р 55705-2013 | - лет |  |  | - Не менее 12 |

3. Общие требования к товару (шкаф управления осветительными сетями).

Шкафы управления осветительными сетями предназначены для работы в составе автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО) (далее - Система), а также для организации дистанционного управления и сбора информации о работе сетей наружного освещения.

Шкафы управления, в комплекте с модулем управления и мониторинга, поставляются в собранном виде, полностью готовым к подключению и прошедшим тестирование.

Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) (далее - Система) предназначена для организации дистанционного управления и сбора информации о работе сетей наружного освещения. Система должна быть выполнена в виде программно-аппаратного комплекса, состоящего из:

- программного обеспечения;

- шкафов управления, в комплекте с модулем управления и мониторинга.

4. Требования к шкафам управления освещением.

4.1. Функциональные требования:

Шкафы управления освещением при работе в составе автоматической системы управления наружным освещением должны обеспечивать:

- управление линиями освещения с любыми типами светильников по годовому графику или с привязкой к солнечному календарю, посредством одновременного включения/выключения всех фаз (в автоматическом и ручном режиме) с возможностью дистанционного включения и выключения.

- связь каждого объекта управления наружным освещением с центральным диспетчерским пунктом по каналу GSM в режимах SMS, GPRS.

- автоматический, дистанционный учет электроэнергии: суточное потребление, мгновенные значения электрических параметров сети, реактивная/активная энергия, cos ϕ, часы горения;

- автоматическая диагностика состояния и функционирования шкафов управления осветительными сетями.

- Всего от сброса показаний;

- За текущие сутки;

- За предыдущие сутки;

- За текущий месяц;

- За каждый из 12 предыдущих месяцев.

- Задание недельного тарифного расписания для каждого дня недели.

- Максимальное количество тарифов – 4.

- Максимальное количество тарифных зон в сутках – 16.

4.2. Счетчик должен обеспечивать измерение следующих параметров электросети:

- Мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности и по сумме фаз;

- Действующих значений фазных токов, напряжений;

4.3. Требования к техническим характеристикам прибора учета электрической энергии.

- Класс точности по активной энергии: не выше 1,0;

- Интерфейсы: RS-485;

- Счетчики работают в сторону увеличения показаний при любом нарушении фазировки, подключения токовых цепей (суммирование по модулю);

- Измерение мощности, токов, напряжений;

- Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок;

- Электронные пломбы на вскрытие.

4.4. Требования к модулю управления и мониторинга в составе шкафа управления освещением.

4.4.1. Модуль управления и мониторинга должен обеспечивать дистанционное управление наружным освещением, диагностику состояний элементов шкафа управления осветительными сетями и съема данных с прибора учета (со счетчика эл. энергии).

4.4.2. Функциональные требования к модулю управления и мониторинга:

- сбор данных прибора учета эл. энергии (счетчик);

- передача собранных данных на уровень сбора/представления данных;

- возможность управления объектами по расписанию или по команде диспетчера;

- передача данных о состоянии элементов шкафа управления осветительными сетями;

- оперативное оповещение персонала об аварийных и иных событиях.

4.5. Технические требования к модулю управления и мониторинга:

| Наименование характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Материал корпуса | пластик |
| Габариты, мм, не более | не более 160×90×80 |
| Варианты установки | Крепление на DIN-рейку |
| Степень защиты | IP20 |
| Связь | Любые операторы сотовой связи, предоставляющие услуги SMS и GPRS на территории расположения объекта. |
| Интерфейс для работы с внешними модулями (приборами учета) | RS-485 |
| Количество интерфейсов RS-485, шт. | 2 |
| Кол-во выходных контактов, 12 В, шт | Не менее 1 |
| Тип источника бесперебойного питания (ИБП) | Встроенная ионисторная сборка |
| Автономное время работы от ИБП, мин | не менее 3 мин. |
| Дискретный ввод типа «контакт с внешним питанием 12 В»: количество | Не менее 9 |
| Напряжение изоляции дискретных входов, В | 2500 |
| Дискретный вывод типа «контакт с внешним питанием 220 В», 6А: количество | не менее 4 шт. |
| Тип разъема GSM антенны | FME |
| Количество используемых SIM-карт, не менее | 2 |
| Напряжение питания, В | ~207…250 |
| Частота питающего напряжения, Гц | 47…65 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 5 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -50…+60 |
| Время наработки на отказ, ч. | 80 000 |
| Время технической готовности устройства (установка рабочего режима), мин. | 3 |
| Индикаторы | Индикация наличия питания Индикация уровня сигнала сети Актуальная SIM карта Индикация обмена по интерфейсу RS-485 |
| Размещение | Внутри шкафа управления осветительными сетями |
| Обновление программного обеспечения | Дистанционное обновление программного обеспечения через SMS/GPRS |
| Возможность расширения количества дискретных входов | За счет подключения блоков расширения |
| Совместимость с АСУНО | Совместимость с программным обеспечением «АСУНО АЛТАЙ» |

4.6. Схема шкафа управления освещением.

5. Требования к программному обеспечению.

- Автоматическое включение и выключение уличного освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком с возможностью привязки к солнечному календарю.

- Централизованное оперативное управление включением и выключением освещения по команде диспетчера с возможностью передачи команд как на один объект, так и на группу объектов.

- Автоматический контроль и диагностика объекта управления уличным освещением и программного обеспечения.

- В системе по каждому шкафу управления должна быть доступна следующая информация:

-текущий статус связи с прибором учета электрической энергии.

-режим работы переключений, расписание.

-элементы для управления (включения, выключения) шкафом. Управление должно осуществляться по каждому контактору в отдельности, так и по всем контакторам сразу.

- Возможность конфигурирования модуля управления и мониторинга удаленно по каналу GSM и на месте по RS-485:

-редактирование следующих данных: адрес сервера сбора, порт сервера сбора, номер SMS сервиса, GSM профиль, текущее время;

-диагностирование следующих данных: состояние входных и выходных портов;

-получение мгновенных данных счетчика (напряжение, токи, мощность) и тарифных показаний счетчика.

- Возможность получения через программные интерфейсы защищенной информации о параметрах информационно-измерительных приборов и регистрируемых ими данных таких как:

-суммарное потребление электроэнергии по одному или группе объектов управления уличным освещением за прошедшие сутки;

-общее потребление электроэнергии и потребление по тарифам на пункте освещения;

-информация о максимальных и минимальных значениях по пунктам освещения за выбранные сутки (минимальное и максимальное напряжение, минимальное и максимальное значение тока для каждой фазы по объекту, с отображением названия объекта и даты);

-информация о средней мощности работы шкафов управления за выбранные сутки с отображением названия объекта, даты, время горения по фазам;

-получение информации о профилях мощности прибора учета;

-получение мгновенных значений токов, напряжения, мощности и cosφ.

- Отображение текущего состояния шкафов управления осветительными сетями (Статусов ШУ) с индикацией всех необходимых данных о состоянии:

Связи:

-Качество соединения с ШУ (стабильное/нестабильное);

-Наличие GPRS-соединения (есть/нет);

-Наличие связи с ШУ (есть/нет);

Шкафа управления:

-Режим освещения (автоматический/ручной);

-Наличие расписания (прописано/не прописано);

-Режимы работы по каждой фазе (штатный/не штатный);

-Состояние контактора (выкл/вкл);

-Режим работы контактора (штатный/не штатный);

Датчиков:

-Состояние защиты отходящих линий (сработала/ожидание);

-Режим работы ШУ (автоматический/ручной);

-Состояние двери (закрыта/открыта);

-Состояние защиты по отходящим линиям (сработала/ожидание);

Прибора учета:

-Наличие связи с прибором учета (есть/нет);

-Напряжение по фазам (значение);

-Токи по фазам (значение);

-Активная мощность по фазам (значение);

-Реактивная мощность по фазам (значение).

- Возможность автономной работы пункта освещения при отсутствии связи с сервером. Сохранение последний 300 событий (переключений и аварийных событий) в базе данных модуля управления и мониторинга. Автоматическая отправка сохраненных событий при восстановлении связи с сервером.

- Оповещение диспетчерского персонала об аварийных и иных важных событиях в звуковом и графическом виде.

- Наличие в Системе визуальных информационных блоков, отображающих все параметры функционирования оборудования.

- Автоматическое протоколирование всех воздействий на контролируемые Системой шкафы управления осветительными сетями, включая управляющие действия пользователей.

- Визуальное отображение состояния шкафов управления (нештатный режим/предупреждение/штатный режим/отсутствие связи) за прошедший период времени в целях проведения ретроспективного анализа состояний шкафа управления с глубиной не менее 30 дней («Зелена поляна»).

- Возможность связи модуля управления и мониторинга с сервером по Ethernet через блок расширения.

- Отслеживание электросетевых параметров шкафа управления, контроль их соответствия предыдущему периоду.

- Управление пунктами освещения осуществляется пользователями с учетом разграничения прав доступа.

- Система автоматически поддерживает всех операторов сотовой связи, которые предоставляют услуги SMS, GPRS, CSD.

- Интеграция с внешними системами по протоколу SOAP.

- Возможность выгрузки профилей мощности в виде отчета xml 80020 для передачи в энергосбытовые компании.

- Обеспечение возможности удаленного доступа в систему управления освещением через веб-интерфейс, в том числе с использованием мобильных устройств и КПК.

- Возможность дистанционного проведения инвентаризации оборудования.

- В Системе должен быть реализован раздел, предназначенный для регистрации и ведения учета выездов на объекты специалистами по ремонту и проводимых на них ремонтных работ. В Системе должна быть предусмотрена функциональность редактирования информации о выезде с возможностью выбора временного интервала, в который был произведен выезд.

- Возможность ручной постановки сервисных команд:

- запрос профиля мощности электрического счетчика;

- запрос суточных данных;

- запрос текущих показаний прибора учета;

- запрос мгновенных значений приборов учета (напряжение, ток, мощность).

- Хранение логов работы устройств, установленных на шкафах управления, с возможностью их просмотра за любой заданный промежуток времени и выгрузки в MSExcel.

- Возможность настройки пороговых значений показаний прибора учета (мощности и напряжения) и уведомлений об их превышениях.

- Наличие в Системе дерева объектов, представляющее собой иерархический список объектов различных видов. Отображение объектов в дереве должно зависеть от текущего раздела Системы. Должна быть предусмотрена возможность поиска объектов в дереве по названию объекта или его части в соответствующем поле.

- Наличие в Системе специального раздела, предназначенного для мониторинга и управления объектами наружного освещения. В разделе для мониторинга и управления объектами наружного освещения должна быть расположена рабочая область, непосредственно в которой осуществляется наблюдение и управление объектами. Вид объекта должен определять возможный набор функций наблюдения и управления. Для каждого объекта должна быть доступна фильтрации дочерних объектов по событиям.

- В Системе должна быть предусмотрена возможность выгрузки в виде отчета в MS Excel информации о критичных событиях, произошедших на отображаемых в рабочей области объектах, нажатием соответствующей кнопки.

- В Системе должна быть предусмотрена индикация следующих событий объектов:

- сработал любой из вводных и/или выводных автоматов;

- сработала система защиты отходящей линии 1/2/3/;

- автомат управления в ШУ переведен в режим ручного управления;

- управление объектом осуществляется по команде диспетчера;

- открыта дверь ШУ (сработал датчик двери);

- нарушена связь с прибором учета, состояние тока и напряжения неизвестны;

- отсутствует GPRS-соединение;

- расписание было отредактировано, но не применено к объекту (расписание модуле управления и мониторинга не соответствует расписанию, заданному в Системе);

- отсутствует напряжение на модуле управления и мониторинга ШУ;

- на панели управления объектом в разделе наблюдения была нажата кнопка блокировки работы модуля управления и мониторинга ШУ;

- время на модуле управления и мониторинга считается недостоверным;

- нештатный режим работы по фазе А/В/С;

- состояние контактора №1/2 не совпадает с последней переданной командой на модуль управления и мониторинга;

- показания активной мощности на фазе А/В/С меньше значения установочной активной мощности фазы А/В/С;

- показания активной мощности на фазе А/В/С больше значения установочной активной мощности фазы А/В/С;

- показания реактивной мощности на фазе А/В/С меньше значения установочной реактивной мощности фазы А/В/С;

- показания реактивной мощности на фазе А/В/С больше значения установочной реактивной мощности фазы А/В/С;

- показания напряжения на фазе А/В/С меньше значения нижнего установленного порога напряжения объекта;

- показания напряжения на фазе А/В/С больше значения верхнего установленного порога напряжения объекта.

- В Системе должна быть реализована функция синхронизации времени на модуле управления и мониторинга. Синхронизация времени должна осуществляться не менее одного раза в сутки поочередно следующими способами:

- с сервером NTP;

- с сервером TCP;

- с оператором связи GSM;

- с прибором учета, который установлен в силовом оборудовании объекта.

- Управление освещением по расписанию должно осуществляться согласно программам, заданным для него. Программа должна представлять собой набор переключений освещения для каждого контактора за сутки: с 12:00 выбранного дня до 12:00 следующего дня. Она должна начинать действовать в указанный в настройках день, а затем повторяется в последующие дни, пока не начнет действовать новая программа.

- В Системе должна быть предусмотрена возможность задания нескольких переключений освещения каждой программе с выбором элемента переключения освещения (их количество и состав должно определяться количеством контакторов) и даты переключения. Должно быть доступно копирование переключений, заданных для одного элемента управления на другие.

- В Системе должна быть предусмотрена возможность просмотра ежедневного расписания включения/выключения освещения на объектах на весь год или выбранный месяц согласно заданным программам.

- В Системе должен быть реализовал раздел, предназначенный для создания новых объектов управления наружным освещением и администрирования существующих (редактирование параметров, выполнение сервисных команд, удаление).

- Администрирование объектов управления должно осуществляться с помощью сервисных команд. Набор команд должен определяться видом объекта и его состоянием (активирован/деактивирован). Должна быть реализована возможность отслеживания процесса и результата выполнения поставленной команды в соответствующем разделе Системе. Набор сервисных команд для управления объектами управления должен определяться версией шкафа управления осветительными сетями, версией микропрограммного обеспечения модуля управления и мониторинга.

- В Системе должен быть реализован раздел, предназначенный для получения данных учета электроэнергии с возможностью графического отображения и выгрузки в MS Excel.

- В Системе должен быть реализован раздел, предназначенный для просмотра списка поставленных задач и информации о состоянии их выполнения.

- В Системе должен быть реализован раздел, предназначенный для отображения информации о событиях объектов за определенный период с возможностью фильтрации данных по типам событий и возможность быстрого перехода в различные разделы меню для просмотра информации по определенному объекту.

- В Системе должен быть предусмотрен функционал быстрого поиска оборудования.

- При работе в Системе возможности пользователя должны определяться наличием у него набора прав, объединяемых в роли. При формировании роли, назначаемой пользователю, должны учитываться типы доступа к разделам Системы (просмотр, изменение, управление).

- В Системе должен быть реализован раздел, предназначенный для просмотра списка действий пользователей в Системе.

- В Системе должен быть реализован раздел, предназначенный для задания системных параметров и настроек выполнения задач.

- Установленное программное обеспечение (далее ПО), является неотъемлемой частью оборудования. Неисключительное право на использование ПО принадлежит Заказчику.

Поставляемые материалы и изделия, используемые  для выполнения работ  должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), соответствовать техническим регламентам, ГОСТам, СНиПам, санитарно-эпидемиологическим и пожарным правилам, должны иметь соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим и пожарным нормам. Должны соблюдаться технологические требования производителя материалов и изделий. Применяемые механизмы, машины должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов,  иных нормативно-технических документов.

При производстве работы необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При производстве работ должны соблюдаться требования правил техники безопасности, пожарной безопасности и иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Безопасное производство работ в электроустановках наружного освещения должно выполняться в строгом соответствии с Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Допуски в электросети (ВЛ,ТП) энергоснабжающей организации и лабораторные испытания линии уличного освещения Подрядчик производит самостоятельно и предоставляет Заказчику полный пакет документов на линию уличного освещения для ввода её в эксплуатацию.

Приложение № 2

к  информационной карте

Сводный сметный расчет

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 3

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Алтайская (от ул. Светлова до                       ул. Северной), ул. Северная (от ул. Алтайской до ул. Октябрьской),

ул. Октябрьская (от ул. Северной до ул. Светлова)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 4

к  информационной карте

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Алтайская (от ул. Светлова до                       ул. Северной), ул. Северная (от ул. Алтайской до ул. Октябрьской),

ул. Октябрьская (от ул. Северной до ул. Светлова)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 5

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Арычная

(от Новоегорьевского тракта до Рабочего тракта)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 6

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Жуковского

(от пр. Ленина до ул. Пролетарской)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 7

к  информационной карте

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Жуковского

(от пр. Ленина до ул. Пролетарской)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 8

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Комсомольская

(от пер. Семафорного до ул. Московской)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 9

к  информационной карте

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Комсомольская

(от пер. Семафорного до ул. Московской)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 10

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Красная

(от пр. Рубцовского до ул. Сельмашской)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 11

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Оросительная

(от Угловского тракта до ул. Рихарда Зорге)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 12

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Полевая

(от ул. Рихарда Зорге до пер. Манежного)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 13

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Рихарда Зорге

(от ул. Ипподромской до базы АЗС «Топаз»)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 14

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения пер. Станционный

(от ул. Полевой до ул. Магистральной)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 15

к  информационной карте

Локальный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения Угловский тракт

(от железнодорожного переезда до ул. Оросительной)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)

Приложение № 16

к  информационной карте

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт линии наружного освещения Угловский тракт

(от железнодорожного переезда до ул. Оросительной)

(находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru)