***Приложение № 3***

***к Извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

Приобретение электротоваров для нужд Администрации города Рубцовска.

1. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **товара** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара** | **Единица****измерения** | **Коли-чество** |
| 1 | Лампа светодиодная 27.40.15.150 000 000 02 | Диаметр: ˃60 и ≤70 (мм) Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А++ Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4500 (К) Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 2700 (К) Лампа матовая: Да. Номинальная мощность: ≥10 и ˂ 15 (Вт)Общее время работы светодиодов: ≥ 20 000 и ˂ 30 000 (ч) Световая отдача: ≥ 80 Световой поток: ≥250 и ˂ 500 (лм) Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: E27 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Грушевидная | шт. | 20 |
| 2 | Лампа светодиодная 27.40.15.150 000 000 02 | Диаметр: ˃60 и ≤70 (мм) Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А++ Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4500 (К) Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 2700 (К) Лампа матовая: Да. Номинальная мощность: ≥25 и ˂ 30 (Вт)Общее время работы светодиодов: ≥ 20 000 и ˂ 30 000 (ч) Световая отдача: ≥ 80 Световой поток: ≥250 и ˂ 500 (лм) Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: E27 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Грушевидная | шт. | 10 |
| 3 | Лампа светодиодная 27.40.15.150 000 000 02 | Диаметр: ˃60 и ≤70 (мм) Диммируемая лампа светодиодная: Нет Класс энергетической эффективности: А++ Коррелированная цветовая температура, max: ≤ 4500 (К) Коррелированная цветовая температура, min: ≥ 2700 (К) Лампа матовая: Да. Номинальная мощность: ≥15и ˂ 20 (Вт)Общее время работы светодиодов: ≥ 20 000 и ˂ 30 000 (ч) Световая отдача: ≥ 80 Световой поток: ≥250 и ˂ 500 (лм) Тип лампы: Одноцокольная Тип цоколя: E27 Угол излучения: Обширное Форма лампы: Грушевидная | шт. | 20 |

2.Требования к качеству и безопасности товара.

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

2.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

2.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2.4. Гарантийный срок на поставляемый товар 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания документа о приемке. Срок предоставления гарантии Поставщика не менее гарантии производителя и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке.

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

 2.5. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству товара в течение всего гарантийного срока. Претензии по качеству товара должны быть оформлены в письменной форме. Требования Заказчика о замене товара ненадлежащего качества, выявленного после приемки, на товар, соответствующий условиям контракта, должны быть исполнены Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара на товар надлежащего качества в установленный контрактом срок за свой счет, если не докажет, что выявленные Заказчиком недостатки возникли по вине Заказчика.

При этом срок гарантии на замененный товар устанавливается Поставщиком не менее срока, указанного в пункте 2.4.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

3. Условия поставки товара.

3.1. Товар должен быть поставлен одной партией в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Дата и время поставки товара согласовывается поставщиком с заказчиком. Поставщик обязан произвести своими силами подъем на этаж, разгрузку в соответствии с указаниями заказчика.

4. Требования к энергетической эффективности товара.

4.1. Товары должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», а также требованиям приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».