Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию ливневой канализации и дождеприёмных колодцев на территории города Рубцовска Алтайского края | 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем оказываемых услуг:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж, монтаж, чистка решеток водоприемных колодцев | шт. | 338 |
| 2. | Установка дорожных знаков со световозвращающей поверхностью | шт. | 338 |
| 3. | Демонтаж дорожных знаков | шт. | 338 |
| 4. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм | м | 100 |
| 5. | Очистка водоприемных колодцев | шт. | 338 |
| 6. | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | шт. | 4 |
| 7. | Замена решёток дождеприёмных | шт. | 9 |
| 8. | Изготовление решёток дождеприёмных | т | 0,2844 |
| 9. | Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд | м2 | 206,95 |
| 10. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т | 28,603 |
| 11. | Услуги автоцистерны | час | 722,36 |
| 12. | Утилизация ЖБО | м3 | 2191 |
| 13. | Утилизация ЖБО | м3 | 2190 |
| 14. | Разработка проекта на организацию дорожного движения при проведении работ | шт. | 1 |

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество оказания услуг, являющихся предметом контракта.

2.2. Все поставляемые для оказания услуг материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

2.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

2.4. Методы оказания услуг и организационно-технологическая схема оказания услуг определяются Исполнителем в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению, в полном соответствии с условиями муниципального контракта.

2.5. До завершения оказания услуг Исполнитель несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте оказания услуг согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

2.6. Исполнитель при оказания услуг обеспечивает защиту существующих инженерных сетей (водопровода, сетей электроснабжения и т. д.). При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Исполнителем за счет собственных средств.

2.7. Исполнитель обязан: для обеспечения безопасности дорожного движения в месте оказания услуг разработать проект (схему) организации дорожного движения и согласовать его с Заказчиком и отделом ГИБДД МО МВД России «Рубцовский».