Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения в г. Рубцовске Алтайского края | 43.21.10.220 Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов | условная единица | 1 |

- Перечень и объем выполняемых работ: Перечень и объём выполняемых работ представлен в проектной документации, включающей в себя локальный сметный расчет, и ведомости объемов работ.

- Место выполнения работ: РФ, Алтайский край, город Рубцовск:                             ул. Целинная от ул. Тихвинской до ул. Светлова; ул. Пролетарская от ул. Транспортной до        ул. Сибирской; ул. Жуковского от ул. Пролетарской до р. Алей.

- Сроки выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Контракта Сторонами. Работы должны быть закончены в срок не позднее 29.12.2023.

- Требования к качеству, техническим характеристикам работ:

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

4.2. Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

Свод правил СП 76.13330.2016 «Электротехническое устройства»;

Строительные нормы и правила СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (сертификаты соответствия или их надлежащим образом заверенные копии).

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.

5. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

5.1. Методы выполнения работ и организационно-технологическая схема выполнения работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, полном соответствии с условиями муниципального контракта.

5.2. До завершения выполнения работ Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте выполнения работ, согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

5.3. Подрядчик, при производстве работ, обеспечивает защиту существующих инженерных сетей (водопровода, сетей электроснабжения и т. д.). При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. За 5 рабочих дней до начала производства работ направить в адрес Заказчика письмо со списком ответственных за безопасное производство работ по данным энергообъектам с указанием лиц, имеющих права выдачи нарядов - допусков в электроустановках.

5.4.2. Разработать проект производства работ (ППР) и согласовывать его с Заказчиком и со всеми организациями, в зоне эксплуатационной ответственности инженерных сетей, где будут проводиться земляные работы.

5.4.3. После окончания работ сдать заказчику по акту приема-передачи материалы и комплектующие (провода, светильники, шкафы управления и защиты и др.) высвободившиеся в результате проведения ремонта линий наружного освещения, выполнить благоустройство нарушенной при производстве работ территории с оформлением соответствующего акта. Осуществляет закрытие ордера.

5.4.4 Для обеспечения безопасности дорожного движения в месте производства работ разработать проект (схему) организации дорожного движения и согласовать его с Заказчиком и отделом ГИБДД МО МВД России «Рубцовский».

5.5. Проект организации дорожного движения, проект производства работ и ордер на производство земляных работ оформляются за счет денежных средств и сил Подрядчика.

6.Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

6.1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии проектно-сметной документацией.

6.2. По окончанию работ объект должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, охраны труда, требованиям государственных стандартов, а также возможность эксплуатации объекта по установленному назначению.

6.3. Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по муниципальному контракту и (или) нарушение иных требований муниципального контракта.

7. Гарантийные обязательства Подрядчика.

7.1. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: в соответствии с разделом 7 файла «Проект контракта".

7.2. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги:

Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет 24 месяца со дня подписания документа о приемке;

Гарантийный срок на применяемое оборудование: в соответствии со сроком,

устанавливаемым заводом-изготовителем.

7.3. Требования к гарантийному обслуживанию: не установлено.

7.4. Требования к расходам на эксплуатацию: не установлено.

В случае, если в локальной смете содержится указание на товарные знаки товаров, то такое указание следует читать со словами «или эквивалент».

Указание в локальной смете на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименование производителя, является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, требованием к производителю, к участнику закупки.