***Приложение 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работы, услуги | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объем) |
| и код позиции по КТРУ (при наличии) |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 56 по пр-кту Ленина, 68 в городе Рубцовске. | 43.39.19.190  Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

**1. Место выполнение работ:** Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина 68, 56.

**2. Сроки выполнения работ:** в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения контракта.

**3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:** Подрядчику необходимо выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего технического задания, сметной документацией и условиями Контракта.

Объем выполняемых работ - в соответствии с объемом работ, представленным в сметной документации (Приложение 2 к Контракту).

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

**4.Требования к качеству работ:**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Назначает ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

**5.Требования к технологиям и методам производства работ, к безопасности выполнения работ:**

Подрядчик обеспечивает за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу, находящемуся на объекте, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, материалами и иным инвентарем.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ на территории Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.

На период проведения ремонтных работ подрядчик должен возместить расходы ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг.

Назначает ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).

**6.Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:**

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии с контрактом.

Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по муниципальному контракту и (или) нарушение иных требований настоящего муниципального контракта.

**7.Гарантийные обязательства Подрядчика:**

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: установлены в соответствии с Разделом 6 Проекта контракта

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет 24 месяца со дня подписания Сторонами документа о приемке;

Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: гарантия распространяется на весь объем выполненных работ;

Требования к гарантийному обслуживанию товара: не требуется;

Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика товара: не установлено.