Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию ливневой канализации и дождеприёмных колодцев на территории города Рубцовска Алтайского края. | 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения | усл. ед. | 1 |

1. Перечень и объем выполняемых работ:

Таблица № 1

| № | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж, монтаж, чистка решеток водоприемных колодцев | шт. | 338 |
| 2. | Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм | м | 73 |
| 3. | Очистка водоприемных колодцев | шт. | 338 |
| 4. | Замена дефектных решёток дождеприёмных колодцев | шт. | 10 |
| 5 | Изготовление решёток дождеприёмных колодцев | т | 0,2844 |
| 6 | Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд | м2 | 206,95 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т | 28,603 |
| 8 | Услуги автоцистерны | маш/час | 722,36 |
| 9 | Утилизация ЖБО (с 01.01.2024 по 30.06.2024 г.) | м3 | 2191 |
| 10 | Утилизация ЖБО (с 01.07.2024 г по 31.12.2024 г.) | м3 | 2190 |
| 11 | Разработка проекта на организацию дорожного движения при проведении работ | шт. | 1 |

- Требования к качеству, техническим характеристикам работ:

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

  - Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

3.1. Методы выполнения работ и организационно-технологическая схема выполнения работ определяются Исполнителем в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, полном соответствии с условиями муниципального контракта.

3.2. До завершения выполнения работ Исполнитель несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте выполнения работ, согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

3.3. Исполнитель, при производстве работ, обеспечивает защиту существующих инженерных сетей (водопровода, сетей электроснабжения и т. д.). При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Исполнителем за счет собственных средств.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1 Для обеспечения безопасности дорожного движения в месте производства работ разработать проект (схему) организации дорожного движения и согласовать его с Заказчиком и отделом ГИБДД МО МВД России «Рубцовский».