ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до ул. Сельмашской

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. | Страна происхождения оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети троллейбусной линии в городе Рубцовске по пр. Ленина на участке от ул. Жуковского до ул. Сельмашской» |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 1,5 | 76249,95 | 114374,93 |  |
| 2 | Демонтаж троса продольно-несущего | км | 3,2 | 14457,17 | 46262,93 |  |
| 3 | Демонтаж пересечения контактных проводов: троллейбуса с контактными проводами троллейбуса | шт | 3 | 4670,71 | 14012,12 |  |
| 4 | Демонтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 10 | 726,53 | 7265,29 |  |
| 5 | Демонтаж узла подвешивания: продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 50 | 956,29 | 47814,45 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж провода двойного при: продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м | км | 1,5 | 254166,49 | 381249,74 |  |
| 7 | Монтаж троса продольно-несущий | км | 3,2 | 48190,57 | 154209,81 |  |
| 8 | Монтаж пересечения контактных проводов троллейбуса с контактными проводами троллейбуса | шт | 1 | 15569,05 | 15569,05 |  |
| 9 | Монтаж узла подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине | узел | 10 | 2421,76 | 24217,59 |  |
| 10 | Монтаж узла подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне | узел | 50 | 3187,63 | 159381,57 |  |
| 11 | Установка дорожных знаков со светоотражающей поверхностью на растяжке на 2-х креплениях | 100 шт | 1,7 | 185641,52 | 315590,59 |  |
| 12 | Демонтаж дорожных знаков | 100 шт | 1,7 | 66672,85 | 113343,85 |  |
| 13 | Монтаж поперечины несущей при анкеровке продольно-несущего троса, длина до 30 м | шт | 10 | 6369,82 | 63698,20 |  |
| 14 | Анкеровка средняя контактного провода троллейбуса. Перемычки межпутные. | шт | 8 | 3748,03 | 29984,20 |  |
| 15 | Монтаж кронштейна одностороннего троллейбусного. Для комплекта изоляторов КТП. | шт | 25 | 5514,17 | 137854,17 |  |
| 16 | Струнка: при наличии фиксирующей поперечины | шт | 50 | 2087,45 | 104372,43 |  |
| 17 | Криводержатель | шт | 10 | 5059,45 | 50594,53 |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контактный провод МФ-85 | м | 3000 | 1058,89 | 3176670,00 |  |
| 19 | Провод (трос) ПС-35 Д7,5 оцин | м | 3200 | 51,82 | 165824,00 |  |
| 20 | Зажим ЗКК (для тросса) НЭ 013.00.00.008 | шт | 34 | 1339,99 | 45559,66 |  |
| 21 | Зажим ЗПВ-2 НЭ 052.00.00.00 | шт | 220 | 1726,57 | 379845,40 |  |
| 22 | Подвес троллейбусный скользящий НЭ 301.00.00.00 | шт | 220 | 2880,76 | 633767,20 |  |
| 23 | Изолятор И-1,2 НЭ 017.00.00.00А | шт | 160 | 1893,58 | 302972,80 |  |
| 24 | Планка распорная НЭ 341.00.00.00 | шт | 9 | 4710,71 | 42396,39 |  |
| 25 | Муфта МНЗ-300 НЭ 421.00.00.00 | шт | 74 | 3814,08 | 282241,92 |  |
| 26 | Держатель кривой КД 25/45 727.00.000 | шт | 10 | 17760,13 | 177601,30 |  |
| 27 | Пересечение ПДН НЭ 461.00.00.00 | шт | 1 | 237701,85 | 237701,85 |  |
| 28 | Изолятор ИП-2 НЭ 064.00.00.00 | шт | 14 | 1633,33 | 22866,62 |  |
| 29 | Узел подвешивания продольно несущего троса на гибкой поперечене НЭ 328.00.00.00 | шт | 10 | 2682,54 | 26825,40 |  |
| 30 | Узел подвешивания продольнонесущего троса к кронштейну д-60 НЭ 354.00.00.00 | шт | 50 | 2746,13 | 137306,50 |  |
| 31 | Комплект изоляторов КТП (втулка 731.01.302А+2 шайбы 731.01.303А) | шт | 25 | 2876,22 | 71905,50 |  |
| Итого по смете |  |  |  |  | 7 483 279,99 |  |
| Итого стоимость по смете с учетом коэффициента дефлятора K= 1,0127 |  |  |  |  | 7 578 317,65 |  |
| НДС (20%) |  |  |  |  | 1 515 663,53 |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  |  | 9 093 981,18 |  |