ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА

«Строительство стелы «Город трудовой доблести» по адресу: Алтайский край,

город Рубцовск, ул. Калинина, 13»

| - ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| 1.1 Основание для проектирования | Указ Президента Российской Федерации от 11.09.2023 № 668 "О присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 17.01.2025 № 75 |
| 1.2 Стадийность проектирования | Проектная документация в объеме рабочей документации |
| 1.3 Муниципальный заказчик | МКУ «УКС» г. Рубцовска |
| - Генеральная проектная организация | Определить в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 |
| - Вид строительства | Установка мемориального сооружения |
| 1.6 Срок начала строительства | Определяется АИП муниципального образования |
| 1.7 Источник финансирования | Бюджет муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края |
| 1.8 Сведения об участке Планировочные ограничения Особые геологические и гидрогеологические условия Сейсмичность | Земельный участок под строительство расположен в г. Рубцовск Алтайского края, ул. Калинина, 13. В границах предоставленного участка Определятся по результатам инженерно-геологических изысканий Сейсмичность площадки строительства принять по результатам инженерно-геологических изысканий и сейсмического микрорайонирования |
| - Идентификационные сведения об объекте капитального строительства -Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство и эксплуатация здания - Принадлежность к опасным производственным объектам - Пожарная и взрывопожарная опасность - Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: помещения с постоянным пребыванием людей, а именно непрерывно в течение более двух часов (согласно п.15 ст.2 384-ФЗ) - Уровень ответственности Сведения о градостроительном плане земельного участка Кадастровый номер земельного участка | В соответствии с приказом Минстроя России от 02.11.2022 № 928/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям» Группа: прочие виды объектов, не включенные в другие группы; Вид: Прочие объекты; Код: 02.01.099.099 не относится; отсутствуют; не относится; объект не является источником пожарной и взрывопожарной опасности; отсутствуют; нормальный. ГПЗУ предоставляется муниципальным заказчиком Формируется заказчиком |
| - Указания о выделении этапов строительства и их состав | Этапы строительства не предусматривать |
| 1.11 Сведения об инженерных изысканиях | Выполнить инженерные изыскания (ГрК РФ статья 47) в объеме необходимом для разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы разработанной проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу результатов инженерных изысканий), установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: - инженерно-геодезические изыскания, -инженерно-геологические изыскания, включая сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование; - инженерно-экологические изыскания. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных инженерных изысканий для проектирования внешних инженерных сетей данные работы выполняются проектировщиком за счет собственных средств. |
| 1.12 Сбор исходных данных | Технические условия на инженерное обеспечение объекта предоставляются муниципальным заказчиком после выполнения проектной организацией расчета требуемых нагрузок. Сбор недостающих исходных данных, выполняется проектной организацией совместно с заказчиком в части своей компетенции. В случае необходимости выноса существующих инженерных сетей и сооружений из пятна застройки, выявленной в процессе выполнения проектно-изыскательских работ, технические условия на вынос получает проектная организация у собственников сетей. |
| 1.13 Наименование и состав проектной документации | Выполнить комплекс работ по изготовлению и установке стелы «Город трудовой доблести» по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, ул. Калинина, 13. Состав и содержание разделов проектной документации разработать в соответствии постановлением Правительства № 87 «Об утверждении Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в объеме раздел 1, раздел 2, раздел 3, раздел 4, раздел 5.1, раздел 6, раздел 8, раздел 10, раздел 11, раздел 12. |
| - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |
| 2.1 Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками | Планировочную организацию земельного участка и благоустройство территории выполнить в соответствии с требованиями действующих норм СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» (с изм.) Проектной документацией предусмотреть: Благоустройство на территории отведенного земельного участка, а также мероприятия по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей улиц, используемых для подвоза строительной техники, объездных дорог, площадок для складирования. Компенсационное благоустройство и озеленение; Организацию рельефа с максимальным использованием грунта из котлована без его вывоза. Предусмотреть освещение территории, малые архитектурные формы (скамейки, урны) в антивандальном исполнении. Конструкцию опоры и малые формы согласовать с заказчиком. |
| 2.2 Нормативный срок эксплуатации здания | Не менее 50 лет |
| 2.3 Архитектурно-планировочные решения Требования (основные критерии) к качественным характеристикам, отделке, архитектурным, конструктивным решениям объекта Основные технико-экономические показатели | Оформление стелы и благоустройство принять согласно разработанным и согласованным концепциям благоустройства и графического оформления стелы «Город трудовой доблести» (Приложение к техническому заданию на проектирование). Предусмотреть согласно требованиям действующих нормативных документов: от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) Боковые и задняя поверхности облицованы нержавейкой 2 мм. На боковых гранях вставки - алюминиевые рельефы. Цоколь облицован камнем. Общая высота стелы – 19,45 м. Пилон за стелой длиной 33,7 м, высотой 3,67 м площадь застройки – 1800 м2 (уточнить проектом); |
| 2.4 Требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов | - Предусмотреть условия беспрепятственного и удобного передвижения по участку и устройство мест для парковки личного транспорта МГН с учетом СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| 2.5 Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Выполнить пространственный расчет конструкций сооружения. Представить декатировочные чертежи несущих и облицовочных стальных конструкций в объеме достаточном для изготовления. Несущий каркас разработать проектом. Представить деталировочные чертежи несущих и облицовочных стальных конструкций в объеме достаточном для изготовления. Несущий каркас разработать проектом. 1. Выполнить геотехнический прогноз влияния строительства и эксплуатации стелы на общую и местную устойчивость. В зависимости от результатов геотехнического прогноза разработать проектные решения на снижение влияния нового строительства на рядом расположенные здания и сооружения. 2. На основании геотехнического расчета и геотехнического прогноза назначить тип и глубину заложения фундамента стелы и пилона. 3. Геотехнический прогноз и геотехнические расчеты выполнять с применением специализированных сертифицированных геотехнических программных комплексов, реализующих метод конечных элементов с учетом положений СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 4. Рассмотреть вариант засыпки подвальной части |
| 2.7 Наружные инженерные сети | В соответствии с техническими условиями по подключению объекта к существующим инженерным сетям. Выдаются заказчиком. Предусмотреть устройство молниезащиты и контура заземления стелы. |
| 2.8 Требования по утилизации строительных отходов | Вывоз строительных отходов на лицензированный полигон твердых бытовых отходов. |
| 2.10 Архитектурное освещение | Предусмотреть архитектурную подсветку мемориального комплекса. |
| 2.11 Мероприятия по охране окружающей среды | При необходимости |
| 2.12 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | При необходимости |
| 2.13 Требования к проекту организации строительства объекта | Разработать раздел в соответствии с требованиями действующих норм. Разработать транспортные схемы доставки основных ценообразующих материалов и конструкций для составления сметной документации. |
| 2.14 Требования к стоимостному составу сметной документации | Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом с использованием сметно-нормативная база ФСНБ-2022 г. на момент сдачи проектной документации. Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектно-сметной документации. В сводный сметный расчет необходимо включить – затраты на непредвиденные расходы; - затраты на строительный контроль; - затраты на авторский контроль; - затраты по размещению, утилизации строительного мусора; -затраты Заказчика по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения. Прайс-листы и прочие документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, принять от ближайших поставщиков и производителей, согласно Методическим рекомендациям по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утверждённых приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 517/пр. Выполнить конъюнктурный анализ цен. |
| 2.16 Предельная стоимость строительства объекта | Стоимость единицы мощности не должна превышать стоимость, рассчитанную с применением нормативов цены строительства (НЦС) |
| 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| 3.1 Указания о необходимости согласований проектной документации | Согласования на устройство внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей с заинтересованными службами выполняются проектной организацией, в том числе: - со службами, выдавшими технические условия, - с землепользователями, по территории которых прокладываются сети инженерно-технического обеспечения, а также с собственниками инженерных сетей, в охранной зоне которых располагаются сети инженерно-технического обеспечения. |
| 3.2. Прохождение экспертизы проектной документации | Проектная документация в объеме рабочей документации направляется на государственную экспертизу проектной организацией по доверенности от муниципального заказчика, договор с КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» заключает и производит оплату за проведение государственной экспертизы заказчик. Проектная организация обеспечивает сопровождение проектной документации в объеме рабочей документации и устранение замечаний государственной экспертизы до получения положительного заключения. |
| 3.3 Выдача проектно-сметной документации | После получения положительного заключения проектную документацию выдать в электронном виде, рабочую документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. Проектную документацию в формате PDF, сметную в формате АРПС, XML и Word или Exsel. До прохождения государственной экспертизы предоставить проектную документацию в электронном виде, соответствующую по составу и содержанию требованиям действующих нормативных правовых актов. |
| 3.4 Срок разработки проектной документации | Согласно условиям муниципального контракта |