## ЛС-02-01-01 СМР
Объект: Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в административном здании по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117
Ведомость объёмов работ к ЛС-02-01-01 "Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией"
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Новый раздел | [7 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | 1 | Монтаж прибора приемно-контрольного | шт | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 2 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный, R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
2 | 3 | Монтаж адресного релейного модуля | шт | 2 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 4 | Адресный релейный модуль, РМ-4К-R3 | шт. | 2 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
3 | 5 | Монтаж извещателя пожарного дымового | шт | 56 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ИП 212-64-R3 без б/о | шт. | 56 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 7 | Основание база W1.02, | шт. | 47 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 8 | Изолятор шлейфа базовый, ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт. | 9 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
4 | 9 | Монтаж ручного извещателя | шт | 7 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 10 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания , ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
5 | 11 | Монтаж звукового оповещатлея | шт | 24 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 12 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В , ОПОП 2-35 12В | шт. | 24 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
6 | 13 | Монтаж светового табло | шт | 16 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 14 | Оповещатель охранно-пожарный световой , ОПОП 1-8 "Выход", 12В | шт. | 16 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
7 | 15 | Монтаж ИВЭПР с АКБ | шт | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 16 | Источник вторичного электропитания резервированный , ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х17-P-БР | шт. | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 17 | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач, | шт. | 2 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
8 | 18 | Монтаж автоматического выключателя на дин рейку | шт | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 19 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
9 | 20 | Монтаж щитка на стену | шт | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 21 | Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный бокс КМПн 2/2, MKP42-N-02-30-20 | шт. | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
10 | 22 | Монтаж щитка ОПС | шт | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 23 | Щиток ОПС IV (700х400х15) v.2 металлический, | шт. | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
11 | 24 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 270 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 26 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | м | 884 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 28 | Кабель огнестойкий парной скрутки сеч. 1х2х0.5, КПСнг(А)-FRLS | м | 1177.08 | 74-2024/П-ПБ.СО | 1154*1,02 | 1
12 | 29 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 15 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 31 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 17 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 33 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 32.64 | 74-2024/П-ПБ.СО | 32*1,02 | 1
13 | 34 | Монтаж кабельного канала | м | 130 | 74-2024/П-ПБ.СО | 100+15+15 | 1
| 36 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | м | 100 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 37 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х16 мм | м | 15 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 38 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х40 мм | м | 15 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
14 | 39 | Хомут (FR ПР-25), PR08.3659 | шт. | 334 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
15 | 40 | Хомут (FR ПР-40), PR08.3660 | шт. | 100 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
16 | 41 | Дюбели монтажные стальные | шт | 4117 | 74-2024/П-ПБ.СО | 4037+80 | 1
17 | 42 | Монтаж шпильки для пуска кабеля к ДИП | шт | 46 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 43 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм | шт | 32 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 44 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм | шт | 14 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 45 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 12х200, PR08.4892 | шт. | 140 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 46 | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм | шт | 46 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
18 | 47 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм | м | 60 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
19 | 48 | Монтаж коробки ответвительной | шт | 2 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 49 | Коробка огнестойкая 40-0450-FR 75х75х30 (ТУ 27.33.13-001-52715257-2017), | шт. | 2 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
20 | 50 | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут | м3 | 0.0001 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1
| 51 | Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 м | шт | 1 | 74-2024/П-ПБ.СО |  | 1