## ЛС-02-01-01 СМР
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления М.А.Зорина
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 21.04.2025 № 275 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 21.04.2025 № 275 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 21.04.2025 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 22. Алтайский край | [10 empty] | 22. Алтайский край | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 22. Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Алтайский край | [10 empty] | Алтайский край | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Алтайский край
Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в административном здании по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117 | [29 empty] | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в административном здании по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117
(наименование стройки)
Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в административном здании по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117 | [30 empty] | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в административном здании по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией | [31 empty] | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | 74-2024/П-СПС | [31 empty] | 74-2024/П-СПС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [31 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 1133.86 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0.01 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 267.68 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 763.87 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.12 | тыс.руб.
| оборудования |  | 162.48 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 586.4 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.24 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [34 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ГЭСНм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | [33 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6914.34 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6705.78 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 6035.2 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3084.66 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16145.96; 12: 16145.96 | [25 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_1.1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный, R3-Рубеж-2ОП |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 36247.31 |  | 36247.31 | [21 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный, R3-Рубеж-2ОП
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 36247.31 | [25 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 5
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2969.26 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2829.72 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 2546.75 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1301.67 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3432.42; 12: 6864.84 | [25 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_2.1 | Адресный релейный модуль, РМ-4К-R3 |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 3940.05 |  | 7880.1 | [21 empty] | Адресный релейный модуль, РМ-4К-R3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7880.1 | [25 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 4: шт; 5: 56; 6: 1; 7: 56 | [21 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 54281.68 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 51610.41 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 46449.37 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 23740.79 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2238.07; 12: 125332.01 | [25 empty] | Всего по позиции
6 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_3.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ИП 212-64-R3 без б/о |  |  |  | шт. | 56 | 1 | 56 |  |  | 1185.73 |  | 66400.88 | [21 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ИП 212-64-R3 без б/о
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 66400.88 | [25 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_6.1 | Основание база W1.02, |  |  |  | шт. | 47 | 1 | 47 |  |  | 175.41 |  | 8244.27 | [21 empty] | Основание база W1.02,
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8244.27 | [25 empty] | Всего по позиции
8 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_4.1 | Изолятор шлейфа базовый, ИЗ-1Б-R3 L1.42 |  |  |  | шт. | 9 | 1 | 9 |  |  | 493.35 |  | 4440.15 | [21 empty] | Изолятор шлейфа базовый, ИЗ-1Б-R3 L1.42
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4440.15 | [25 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСНм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя |  |  |  | 4: шт; 5: 7; 6: 1; 7: 7 | [21 empty] | Конструкция для установки извещателя
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1569.76 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1344.02 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1209.62 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 618.25 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 488.58; 12: 3420.03 | [25 empty] | Всего по позиции
10 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_5.1 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания , ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  |  |  | шт. | 7 | 1 | 7 |  |  | 961.4 |  | 6729.8 | [21 empty] | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания , ИПР 513-11ИКЗ-А-R3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6729.8 | [25 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм10-04-066-05 | Звонок |  |  |  | 4: шт; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [21 empty] | Звонок
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12616.55 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12429.22 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 11807.76 | [24 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 6587.49 | [24 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1300.79; 12: 31218.95 | [25 empty] | Всего по позиции
12 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_7.1 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В , ОПОП 2-35 12В |  |  |  | шт. | 24 | 1 | 24 |  |  | 533.83 |  | 12811.92 | [21 empty] | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В , ОПОП 2-35 12В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12811.92 | [25 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-03-609-04 | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [21 empty] | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2201.12 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2069.2 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2007.12 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1055.29 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33111.81; 12: 5297.89 | [25 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_61.2.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_8.1 | Оповещатель охранно-пожарный световой , ОПОП 1-8 "Выход", 12В |  |  |  | шт. | 16 | 1 | 16 |  |  | 446.97 |  | 7151.52 | [21 empty] | Оповещатель охранно-пожарный световой , ОПОП 1-8 "Выход", 12В
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7151.52 | [25 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | [33 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2162.61 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2092.82 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1883.54 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 962.7 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5043.73; 12: 5043.73 | [25 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_62.4.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_9.1 | Источник вторичного электропитания резервированный , ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х17-P-БР |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 5663.83 |  | 5663.83 | [21 empty] | Источник вторичного электропитания резервированный , ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х17-P-БР
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5663.83 | [25 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_62.4.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_10.1 | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач, |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 3390.2 |  | 6780.4 | [21 empty] | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач,
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6780.4 | [25 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [33 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 585.79 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 581.91 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 564.45 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 296.77 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1456.71; 12: 1456.71 | [25 empty] | Всего по позиции
19 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1099 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 112.32 | 1.17 | 131.41 |  | 131.41 | [21 empty] | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 131.41 | [25 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | [33 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1919.82 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1457.87 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1414.13 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 743.51 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4101.57; 12: 4101.57 | [25 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_20.4.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_11.1 | Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный бокс КМПн 2/2, MKP42-N-02-30-20 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 134.3 |  | 134.3 | [21 empty] | Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный бокс КМПн 2/2, MKP42-N-02-30-20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 134.3 | [25 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм11-04-001-01 | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 | [33 empty] | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 | bar: 4 to 7
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1263.06 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1141.04 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1026.94 | [24 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 524.88 | [24 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2833.71; 12: 2833.71 | [25 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_20.4.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_13.1 | Щиток ОПС IV (700х400х15) v.2 металлический, |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 262.65 |  | 262.65 | [21 empty] | Щиток ОПС IV (700х400х15) v.2 металлический,
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 262.65 | [25 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.7; 6: 1; 7: 2.7 | [21 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4502.81 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4118.13 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3994.59 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2100.25 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3950.26; 12: 10665.71 | [25 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | -1.35 | 1 | -1.35 | 37.71 | 1.77 | 66.75 |  | -90.11 | [21 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -90.11 | [25 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  |  | 4: 100 м; 5: 8.84; 6: 1; 7: 8.84 | [21 empty] | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 210867.92 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 164881.2 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 148393.08 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 75845.35 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49531.04; 12: 437854.37 | [25 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  | 100 шт | -14.144 | 1 | -14.144 | 978.09 | 1.29 | 1261.74 |  | -17846.05 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -17846.05 | [25 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_21.1.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_14.1 | Кабель огнестойкий парной скрутки сеч. 1х2х0.5, КПСнг(А)-FRLS |  |  |  | м | 1177.08 | 1 | 1177.08 |  |  | 38.37 |  | 45164.56 | [21 empty] | Кабель огнестойкий парной скрутки сеч. 1х2х0.5, КПСнг(А)-FRLS
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 45164.56 | [25 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [21 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 250.16 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 228.79 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 221.93 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 116.68 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3950.33; 12: 592.55 | [25 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | -0.075 | 1 | -0.075 | 37.71 | 1.77 | 66.75 |  | -5.01 | [21 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -5.01 | [25 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-401-01 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.17; 6: 1; 7: 0.17 | [21 empty] | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4092.47 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3807.27 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3693.05 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1941.71 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 57588; 12: 9789.96 | [25 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | -0.17 | 1 | -0.17 | 41.71 | 1.29 | 53.81 |  | -9.15 | [21 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -9.15 | [25 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 |  |  |  | 1000 м | 0.03264 | 1 | 0.03264 | 80297.3 | 1.31 | 105189.46 |  | 3433.38 | [21 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3433.38 | [25 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.3; 6: 1; 7: 1.3 | [21 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 11806.18 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11493.75 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 11148.94 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5861.81 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22314.15; 12: 29008.39 | [25 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | -0.26 | 1 | -0.26 | 261.09 | 1.29 | 336.81 |  | -87.57 | [21 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: -87.57 | [25 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм |  |  |  | 4: м; 5: 100; 6: 1; 7: 100 | [21 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм
|  | Всего по позиции | [37 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-20.2.05.04-0021 | Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм |  |  |  | 4: м; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [21 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 40х16 мм
|  | Всего по позиции | [37 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-20.2.05.04-0029 | Кабель-канал (короб), размеры 40х40 мм |  |  |  | 4: м; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [21 empty] | Кабель-канал (короб), размеры 40х40 мм
|  | Всего по позиции | [37 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_01.7.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_16.1 | Хомут (FR ПР-25), PR08.3659 |  |  |  | шт. | 334 | 1 | 334 |  |  | 9.35 |  | 3122.9 | [21 empty] | Хомут (FR ПР-25), PR08.3659
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3122.9 | [25 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_01.7.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_17.1 | Хомут (FR ПР-40), PR08.3660 |  |  |  | шт. | 100 | 1 | 100 |  |  | 12.75 |  | 1275 | [21 empty] | Хомут (FR ПР-40), PR08.3660
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1275 | [25 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные |  |  |  | 10 шт | 411.7 | 1 | 411.7 | 33.17 | 1.29 | 42.79 |  | 17616.64 | [21 empty] | Дюбели монтажные стальные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17616.64 | [25 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм08-02-152-15 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.46; 6: 1; 7: 0.46 | [21 empty] | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 466.29 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 449.97 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 436.47 | [24 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 229.48 | [24 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2477.48; 12: 1139.64 | [25 empty] | Всего по позиции
43 | ФСБЦ-01.7.15.12-0015 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм |  |  |  | шт | 32 | 1 | 32 | 33.22 | 1.18 | 39.2 |  | 1254.4 | [21 empty] | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1254.4 | [25 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-01.7.15.12-0013 | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 53.99 | 1.18 | 63.71 |  | 891.94 | [21 empty] | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 891.94 | [25 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_01.7.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_19.1 | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 12х200, PR08.4892 |  |  |  | шт. | 140 | 1 | 140 |  |  | 51.85 |  | 7259 | [21 empty] | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 12х200, PR08.4892
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7259 | [25 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-01.7.15.01-0036 | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм |  |  |  | шт | 46 | 1 | 46 | 8.83 | 1.63 | 14.39 |  | 661.94 | [21 empty] | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 661.94 | [25 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-08.2.02.11-0001 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм |  |  |  | 10 м | 6 | 1 | 6 | 407.74 | 1.05 | 428.13 |  | 2568.78 | [21 empty] | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2568.78 | [25 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 562.08 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 556.78 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 501.1 | [24 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 256.12 | [24 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 664.29; 12: 1328.58 | [25 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_20.4.00.00_22_2221211606_20.12.2024_01_21.1 | Коробка огнестойкая 40-0450-FR 75х75х30 (ТУ 27.33.13-001-52715257-2017), |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 696.15 |  | 1392.3 | [21 empty] | Коробка огнестойкая 40-0450-FR 75х75х30 (ТУ 27.33.13-001-52715257-2017),
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1392.3 | [25 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСН26-02-041-01 | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут |  |  |  | 4: м3; 5: 0.0001; 6: 1; 7: 0.0001 | [21 empty] | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут
| 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.1.1_гр.4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [34 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3.5 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3.49 | [24 empty] | ФОТ
| Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 97; 6: 0.9; 7: 87.3; 12: 3.05 | [24 empty] | НР Теплоизоляционные работы
| Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  | 4: %; 5: 55; 6: 0.85; 7: 46.75; 12: 1.63 | [24 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 81800; 12: 8.18 | [25 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-14.5.01.10-1003 | Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 м |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 4773.82 |  | 4773.82 | [21 empty] | Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 м
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4773.82 | [25 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Новый раздел : | [38 empty] | Итоги по разделу 1 Новый раздел :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 395270.37 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 267678.34 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 297.3 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 123.03 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 127171.7 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 8.18 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3.48 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.01 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.01 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3.05 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1.63 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 763868.32 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 267674.86 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 297.29 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 123.02 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 127171.7 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 243334.04 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 125267.41 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 162481.59 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 162481.59 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 267801.37 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 243337.09 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 125269.04 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  |  | 12: 926358.09 | [28 empty] | Всего по разделу 1 Новый раздел
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 58610.71 | [27 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 162350.18 | [27 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 586,4029716 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,2395368 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 395270.37 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 267678.34 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 297.3 | [31 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 123.03 | [31 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 127171.7 | [31 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 8.18 | [31 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 3.48 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.01 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.01 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3.05 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1.63 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 763868.32 | [31 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 267674.86 | [31 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 297.29 | [31 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 123.02 | [31 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 127171.7 | [31 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 243334.04 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 125267.41 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 162481.59 | [31 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 162481.59 | [31 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 926358.09 | [32 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 267801.37 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 243337.09 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 125269.04 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 18527.16 | [31 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 944885.25 | [32 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 188977.05 | [31 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 1133862.3 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [43 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 58610.71 | [31 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 162350.18 | [31 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 586,4029716 | [33 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,2395368 | [33 empty] | Затраты труда машинистов
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.