## Лист1
Проект сметы контракта
Наименование объекта:Выполнение работ по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в административном здании по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117
№ п/п | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерен. | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб.
ед. |  |  |  | ед. | всего
руб. |  |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1 | 16145.96 | 16145.96
2. | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный, R3-Рубеж-2ОП | шт | 1 | 36247.31 | 36247.31
3. | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | шт | 2 | 3432.42 | 6864.84
4. | Адресный релейный модуль, РМ-4К-R3 | шт | 2 | 3940.05 | 7880.1
5. | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 56 | 2238.07 | 125332.01
6. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый, ИП 212-64-R3 без б/о | шт | 56 | 1185.73 | 66400.88
7. | Основание база W1.02, | шт | 47 | 175.41 | 8244.27
8. | Изолятор шлейфа базовый, ИЗ-1Б-R3 L1.42 | шт | 9 | 493.35 | 4440.15
9. | Конструкция для установки извещателя | шт | 7 | 488.58 | 3420.03
10. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания , ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт | 7 | 961.4 | 6729.8
11. | Звонок | шт | 24 | 1300.79 | 31218.95
12. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12В , ОПОП 2-35 12В | шт | 24 | 533.83 | 12811.92
13. | Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | 100 шт | 0.16 | 33111.81 | 5297.8896
14. | Оповещатель охранно-пожарный световой , ОПОП 1-8 "Выход", 12В | шт | 16 | 446.97 | 7151.52
15. | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 | 5043.73 | 5043.73
16. | Источник вторичного электропитания резервированный , ИВЭПР 12/3.5 исп. 2х17-P-БР | шт | 1 | 5663.83 | 5663.83
17. | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач, | шт | 2 | 3390.2 | 6780.4
18. | Прибор или аппарат | шт | 1 | 1456.71 | 1456.71
19. | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 | 131.41 | 131.41
20. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 | 4101.57 | 4101.57
21. | Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный бокс КМПн 2/2, MKP42-N-02-30-20 | шт | 1 | 134.3 | 134.3
22. | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 | шт | 1 | 2833.71 | 2833.71
23. | Щиток ОПС IV (700х400х15) v.2 металлический, | шт | 1 | 262.65 | 262.65
24. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2.7 | 3950.26 | 10665.71
25. | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | -1.35 | 66.75 | -90.1125
26. | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим | 100 м | 8.84 | 49531.04 | 437854.37
27. | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | -14.144 | 1261.74 | -17846.0506
28. | Кабель огнестойкий парной скрутки сеч. 1х2х0.5, КПСнг(А)-FRLS | м | 1177.08 | 38.37 | 45164.5596
29. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.15 | 3950.33 | 592.5495
30. | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | -0.075 | 66.75 | -5.0062
31. | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.17 | 57588 | 9789.96
32. | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | -0.17 | 53.81 | -9.1477
33. | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.03264 | 105189.46 | 3433.384
34. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1.3 | 22314.15 | 29008.39
35. | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | -0.26 | 336.81 | -87.5706
36. | Хомут (FR ПР-25), PR08.3659 | шт | 334 | 9.35 | 3122.9
37. | Хомут (FR ПР-40), PR08.3660 | шт | 100 | 12.75 | 1275
38. | Дюбели монтажные стальные | 10 шт | 411.7 | 42.79 | 17616.643
39. | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг | 100 шт | 0.46 | 2477.48 | 1139.6408
40. | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 1000 мм | шт | 32 | 39.2 | 1254.4
41. | Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М8, длина 2000 мм | шт | 14 | 63.71 | 891.94
42. | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 12х200, PR08.4892 | шт | 140 | 51.85 | 7259
43. | Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М8, диаметр 10 мм, длина 28-30 мм | шт | 46 | 14.39 | 661.94
44. | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 3,3 мм | 10 м | 6 | 428.13 | 2568.78
45. | Коробка ответвительная на стене | шт | 2 | 664.29 | 1328.58
46. | Коробка огнестойкая 40-0450-FR 75х75х30 (ТУ 27.33.13-001-52715257-2017), | шт | 2 | 696.15 | 1392.3
47. | Заделка кабельных, трубных проходок и проходок воздуховодов противопожарной терморасширяющейся двухкомпонентной пеной, предел огнестойкости до 120 минут | м3 | 0.0001 | 81800 | 8.18
48. | Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 м | шт | 1 | 4773.82 | 4773.82
| Всего |  |  |  | 926358.09
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 18527.16
| Всего с непредвиденными |  |  |  | 944885.25
| НДС 20% |  |  |  | 188977.05
| Итого по смете |  |  |  | 1133862.3