ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2020 год)»

17.06.2019

В целях выявления, учёта мнения и интересов жителей и организаций города Рубцовска Алтайского края, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Постановление № 154), были проведены публичные слушания по проекту «Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2020 год)» (далее – Схема теплоснабжения).

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном порядке опубликована в газете «Местное время» и размещена на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения проведены в 14 часов 00 минут 17 июня 2019 года в большом зале Администрации города Рубцовска по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 130. В зале присутствовало 17 человек.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения были заслушаны: доклад Бражника Д.В., заместителя директора по развитию АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» и мнения участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:

- Считать публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения состоявшимися.

- Процедура проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения осуществлена в соответствии с Постановлением № 154.

- Проект Схемы теплоснабжения выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При разработке схемы теплоснабжения выполнены процедуры, предусмотренные Постановлением № 154.

- Проект Схемы теплоснабжения, протокол публичных слушаний по проекту и настоящее заключение о результатах публичных слушаний направляются Главе города Рубцовска Алтайского края Фельдману Д.З. для принятия решения в соответствии с Постановлением № 154.

Председательствующий:

Глава города Рубцовска                                                                              Д.З.Фельдман

ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по проекту

«Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года» (актуализация на 2020 год)

Место проведения публичных слушаний:  большой зал Администрации города Рубцовска (Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 130).

Дата и время проведения публичных слушаний:  14 часов 00 минут 17.06.2019.

Организатором проведения публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2032 года (актуализация на 2020 год)» (далее – Схема теплоснабжения) является Администрация города Рубцовска.

На слушании присутствовало 17 человек.

Председательствующий на  публичных слушаниях: Фельдман Д.З. – Глава города Рубцовска.

Секретарь: Доцюк В.Г. – главный специалист комитета Администрации города Рубцовска по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Презентация проекта Схемы теплоснабжения.

2. Прения и обсуждения по проекту Схемы теплоснабжения.

СЛУШАЛИ:

Фельдман Д.З., Глава города Рубцовска

Объявил об открытии публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения, огласил повестку дня и регламент проведения:

Время основного доклада – 30 минут;

Время на вопросы участников публичных слушаний к докладчику по 2 минуты на вопрос (вопросы участников публичных слушаний принимаются в устной и письменной форме с указанием фамилии, имени и отчества участника).

Возражений по повестке и регламенту не поступило.

Фельдман Д.З.  сообщил:

В соответствии с полномочиями, возложенными на  Администрацию города Рубцовска Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по организации теплоснабжения населения в границах муниципального образования, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по утверждению схем теплоснабжения поселений, Порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Постановление № 154), Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17.11.2011 № 698, Постановлением Главы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 30.05.2019 № 12-пг, «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2020 год)» Администрацией города Рубцовска проводятся публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения.

В соответствии с Порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения Администрацией города было размещено извещение о проведении актуализации схемы теплоснабжения города Рубцовска на официальном сайте города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На данное извещение было получено предложение от Единой теплоснабжающей организации                АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» о разработке проекта «Схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края актуализация на 2020 год».

В мае 2019 года АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» представило в Администрацию города Рубцовска проект Схемы теплоснабжения, который был размещен на официальном сайте Администрации города Рубцовска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения, сбора замечаний и предложений.

В период с 15 мая 2019 года до 03 июня 2019 года проводился сбор замечаний и предложений по проекту Схемы теплоснабжения. В Администрацию города Рубцовска поступили семь замечаний по данному проекту, которые были направлены в АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс».

В соответствии с повесткой публичных слушаний на обсуждение вынесен проект Схемы теплоснабжения который представит - заместитель директора по развитию АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» Бражник Дмитрий Вадимович.

Бражник Д.В.

Представил описание проекта Схемы теплоснабжения на слайдах со следующим содержанием:

1. Основания для выполнения актуализации и ее цели.

2. Существующее состояние систем теплоснабжения города Рубцовска:

общая характеристика системы теплоснабжения города Рубцовска;

изменения, произошедшие в системах теплоснабжения города Рубцовска с момента прошлой актуализации.

3. Перспективные приросты тепловых нагрузок на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на период до 2035 года:

прогноз ввода жилищного фонда и общественно – деловой застройки на период до 2035 года;

прогноз прироста спроса на тепловую мощность в период до 2035 года;

резерв тепловой мощности.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей:

развитие систем теплоснабжения в период до 2035 года;

ключевые проекты по развитию источников тепловой энергии в период до 2035 года;

ключевые группы проектов по развитию тепловых сетей в период до 2035 года;

затраты на реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения города Рубцовска до 2035 года.

5. Реестр ЕТО и зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций.

6. Изменения, выполненные при актуализации схемы теплоснабжения.

7. Учет замечаний к проекту схемы теплоснабжения.

В завершении своего доклада Бражник Д.В. рассказал, что в установленном законодательством порядке в Администрацию города Рубцовска поступило 7 (семь) замечаний к проекту  Схемы теплоснабжения. Замечания поступили от Администрации города Рубцовска Алтайского края и жителей города Рубцовска. Данные замечания учтены. В проект схемы теплоснабжения и обосновывающие материалы внесены требуемые изменения.

Фельдман Д.З.

Предложил перейти к вопросам по докладу.

Долгих Е.И.

В администрацию города поступило обращение прокуратуры города Рубцовска Алтайского края.

В соответствии с п. 14 Постановления № 154 Схемы теплоснабжения должна содержать сведения о видах топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Согласно книги 1 Схемы теплоснабжения основным и резервным видом топлива для ООО «Районный водоканал» на котельной МБОУ «СОШ № 10» является каменный уголь.

Вместе с тем, в информации в прокуратуру ООО «Районный водоканал» указывает, что на котельной МБОУ «СОШ № 10» используется каменный и бурый уголь.

В технической документации на котел водогрейный КВц 0,63-95, закреплено, что расчетным видом топлива является каменный и бурый уголь.

На основании вышеизложенного прокуратура города Рубцовска Алтайского края просит учесть данную информацию при актуализации Схемы теплоснабжения, и указать, что на котельной МБОУ «СОШ № 10» используется как бурый, так и каменный уголь.

Бражник Д.В.

Замечание принимается. В книгу 1 Схемы будет внесено изменение, что основным и резервным видом топлива для ООО «Районный водоканал» на котельной МБОУ «СОШ № 10» является как бурый, так и каменный уголь.

Хлыстова Л.С.

Транзитная теплосеть, проходящая по подвалу многоквартирного дома по ул. Сельмашской, 21 во время проведения гидравлических испытаний была сразу же порвана и было закрыто отопление в тепловой камере на данный дом и еще два дома по пр-ту Ленина.

Прошу АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» отремонтировать неисправную теплосеть и отдельно провести опрессовку повышенным давлением трубопроводов сетей отопления и горячего водоснабжения, проходящих по подвалу дома по ул. Сельмашской, 21. Также прошу убрать недействующий отвод с обратной трубы транзитной трассы отопления, т.к. он в отопительный сезон может привести к затоплению подвала.

Новов М.С.

Замечание не принимается. Мы сегодня проводим публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения, прошу в рамках этого совещания не задавать вопросы связанные с ремонтами, текущими и капитальными, для обсуждения этих вопросов приглашаю Вас к себе в офис в часы личного приема граждан.

Мокроусова Н.А.

До 2015 года в многоквартирном доме по ул. Юбилейной, 28 была горячая вода в системе горячего водоснабжения дома, в 2016 году тепловая компания заменила трубы горячего водоснабжения, увеличив диаметр труб на перспективу, после чего начались перебои с горячей водой и 40% жителей нашего дома вынужденно поставили водонагреватели. На сегодняшний день качественное горячее водоснабжение в доме отсутствует.

Новов М.С.

Замечание не принимается. Данный вопрос нужно рассматривать в рамках актуализации схемы водоснабжения, а не схемы теплоснабжения. Ухудшение качества горячего водоснабжения связано с маленьким разбором горячей воды жителями из-за установки ими водонагревателей, так как система горячего водоснабжения в городе однотрубная, тупиковая. Сейчас по этому вопросу ведется большая работа, которая требует больших капитальных затрат, для этого в городе и крае созданы рабочие группы для оперативной проработки вопросов, связанных с обеспечением населения города Рубцовска горячим водоснабжением.

Фельдман Д.З.

Присутствующих сегодня старших по домам прошу с жителями проработать положительные и отрицательные стороны по организации горячего водоснабжения в городе для двух вариантов: с организацией ИТП и устройством трубопроводов рециркуляции горячей воды в существующих каналах, а также представить предложения по вопросу по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Наумова Н.П.

ООО «Водоканалсервис» обращался с заявлением Администрацию города с просьбой принять в муниципальную собственность города Рубцовска котельную МБОУ «СОШ № 10» по ул. Зорге, 121. Котельная обслуживалась арендатором                   ООО «Районный водоканал», срок действия договора аренды закончился 30.06.2019, после чего арендатором  продлен не был. ООО «Водоканалсервис» обращается повторно с просьбой о принятии мер по надлежащему оформлению объекта в муниципальную собственность.

Фельдман Д.З.

Предлагаю по этому вопросу провести отдельное совещание. За консультацией по вопросам работы котельной в ценовой зоне необходимо обратиться в   АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс».

Новов М.С.

Схема теплоснабжения предусматривает работу котельной, но вопросы собственности в ней не рассматриваются. Готов проконсультировать                         ООО «Водоканалсервис» по вопросу работы в ценовой зоне.

Фельдман Д.З.

Обратился к участникам публичных слушаний о наличии вопросов, предложений, замечаний и желания выступить.

Вопросов, предложений, замечаний и выступлений не последовало.

За основу принять проект схемы теплоснабжения в соответствии с докладом заместителя директора по развитию и принять к сведению все замечания и предложения публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний подготовить протокол и разместить на официальном сайте города.

Объявил о завершении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения.

Председательствующий:

Глава города Рубцовска                                                                              Д.З.Фельдман

Секретарь:

Главный специалист комитета

Администрации города Рубцовска

по промышленности, энергетике,

транспорту и дорожному хозяйству                                                                В.Г.Доцюк