Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2024 № 1353

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

Руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», во исполнение постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.04.2024 № 1142 «О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений в городе Рубцовске к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии                       Обуховича О.Г.

Глава города Рубцовска                                                                  Д.З. Фельдман

Приложение

к постановлению Администрации

города Рубцовска Алтайского края

от 07.05.2024 № 1353

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

- Общие положения

1.1. Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – Программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - приказ Минэнерго РФ от 12.03.2013                  № 103) и иными нормативными и методическими документами, регламентирующими проведение технического обслуживания тепловых энергоустановок, жилых домов и их инженерного оборудования (далее – Правила).

1.2. Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, учреждений бюджетной сферы и многоквартирных домов (далее – проверка) на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее - город Рубцовск).

1.3. В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 для проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. теплоснабжающих организаций, осуществляющих передачу и распределение тепловой энергии для населения, учреждений бюджетной сферы, объектов жизнеобеспечения и жилищно-эксплуатационных организаций, постановлением Администрации города  от 19.04.2024 № 1142 «О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений в городе Рубцовске к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.» утверждена постоянно действующая комиссия на 2024-2025 гг. (далее – Комиссия).

1.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, установленных Правилами. После проверки всех требований Правил Комиссия подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт) и паспорта готовности, оформленные сотрудниками и руководителями организаций в соответствии с полномочиями, возложенными на них законодательством Российской Федерации. Акты и паспорта готовности на все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства представляются на рассмотрение Комиссии в двух экземплярах в сроки, установленные Программой. Образцы форм паспорта и акта готовности утверждены постановлением Администрации города Рубцовска от 19.04.2024 № 1142 «О подготовке жилищного фонда, инженерных коммуникаций и сооружений в городе Рубцовске к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг.» (приложения 3, 4 к постановлению).

2. Перечень объектов, подлежащих проверке, сроки проведения проверок

2.1. Филиал «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» АО «СГК-Алтай» Срок – 03.09.2024. Срок представления документов в комитет Администрации города по промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству – не позднее 27.08.2024;

2.2. ООО «ЭнергоРесурс». Срок – до 15.09.2024;

2.3. МУП «Южный» Рубцовского района Алтайского края. Срок – до 15.09.2024;

2.4. Войсковая часть. Срок – до 15.09.2024;

2.5. МУП «Рубцовский водоканал». Срок– до 15.09.2024;

2.6. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»                     г. Рубцовска. Срок – до 15.09.2024;

2.7. МКУ «Управление образования» г. Рубцовска. Срок –                                      до 15.09.2024;

2.8. Бюджетные учреждения. Срок – до 15.09.2024;

2.9. Многоквартирные жилые дома. Срок – до 15.09.2024.

3. Порядок проведения проверки

3.1. При проведении проверки Комиссией осуществляется рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований Правил.

3.2. Объект проверки признается готовым к отопительному периоду в случае выполнения требований, предусмотренных пунктом 4 Программы.

3.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который визируется присутствующими членами Комиссии.

По итогам проверки Комиссия принимает одно из решений:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг. отражается в акте проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 гг.

3.4. При наличии у Комиссии замечаний по готовности объекта проверки документы возвращаются на доработку и устранение замечаний до указанного Комиссией срока исполнения. В случае устранения указанных замечаний Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.5. В случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания по готовности объекта устранены в установленный Комиссией срок исполнения, на объекты проверки Комиссией выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

3.6. Срок выдачи паспорта готовности к отопительному периоду устанавливается не позднее 15 сентября 2024 года.

4. Перечень требований и документов, проверяемых в ходе проверки

4.1. Для теплоснабжающих организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.2. Для потребителя тепловой энергии:

1) наличие акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 гг., выданного ресурсоснабжающей организацией. Данный акт является основным документом, подтверждающим подготовку отопительной системы объекта к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. Проверка систем объектов теплоснабжения осуществляется филиалом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» в сроки согласно графику приёмки систем централизованного теплоснабжения потребителей к ОЗП 2024-2025 гг., разработанному филиалом «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»;

2) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

3) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях;

4) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

5) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

6) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

7) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

8) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

9) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

10) работоспособность защиты систем теплопотребления;

11) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

12) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

13) плотность оборудования тепловых пунктов;

14) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

15) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

16) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

17) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

18) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.