Опубликовано в газете "Местное время" от 13.10.2016 № 77-78, стр. 7-8

Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2016 № 4292

О внесении изменений в постановление Администрации

города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2008 № 2900

«Об утверждении «Условий приема сточных вод в

централизованную систему коммунальной канализации

города Рубцовска (с изменениями,  внесенными

Администрацией города Рубцовска Алтайского края

от 17.11.2014 № 4905, 04.06.2015 №2634)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от  29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от   21.06.2013 № 525 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод», Методическими указаниями по отбору проб для анализа сточных вод ПНД Ф 12.15.1-08, руководствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 29.09.2016 № 723 л,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.09.2008 № 2900 «Об утверждении «Условий приема сточных вод в централизованную систему коммунальной канализации города Рубцовска» следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 изложить в новой редакции. (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 6 изложить в новой редакции. (Приложение № 2, № 3).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы

Администрации города  Рубцовска                                                          О.Г.Обуховича

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.10.2016 № 4292 «Приложение № 4 к Условиям приема сточных вод, утвержденных постановлением Администрации города Рубцовска от 10.09.2008 № 2900 |
| --- | --- |

Допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых абонентами в систему канализации города Рубцовска

| № | Показатели состава и свойств сточных вод | Единица измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие санитарные показатели вредности |  |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгО2/дм3 | 300 |
| 3 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | мг/дм3 | 500 |
| 4 | Водородный показатель (рН) | ед | 6,5-8,5 |
| Токсикологический показатель вредности |  |  |  |
| 5 | Фосфат-ион (фосфор фосфатов) | мг/дм3 | 8,5 2,8 |
| 6 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 11,80 |
| 7 | Железо общее | мг/дм3 | 1,5 |
| 8 | Цинк-ион | мг/дм3 | 0,1 |
| 9 | Медь-ион | мг/дм3 | 0,06 |
| 10 | Хром (VI)-ион | мг/дм3 | 0,003 |
| 11 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 2,5 |
| Санитарно-токсикологический показатель вредности |  |  |  |
| 12 | Сульфаты (S04 2-) | мг/дм3 | 100 |
| 13 | Хлориды (С1-) | мг/дм3 | 300 |
| Рыбохозяйственный показатель вредности |  |  |  |
| 14 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 2,0 |
| 15 | Фенолы | мг/дм3 | 0,02 |
| Органолептический показатель вредности |  |  |  |
| 16 | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 17 | Сульфиды (сульфид-ион) | мг/дм3 | 1,5 |
| 18 | Температура | С0 | до 40 |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.10.2016 № 4292 «Приложение № 6 к Условиям приема сточных вод, утвержденных постановлением Администрации города Рубцовска от 10.09.2008 № 2900 |
| --- | --- |

№ бланка  ________

АКТ № _____

отбора проб сточных вод, отводимых абонентом в централизованную

систему водоотведения  г.Рубцовска

от «____»____________ 20__  г.

Организация, осуществляющая отбор проб    МУП «Рубцовский водоканал» , Пролетарская,103

(наименование, адрес )

Абонент_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(наименование,  адрес, код, шифр абонента)

Н Д на методы отбора проб:  ГОСТ 31861-2012  «Вода. Общие требования к отбору проб» , ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод», НВН 33-5.3.01-85 «Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод»

Наименование пробы  ________сточная_вода________________________________________________________________________

Место отбора пробы _____________________________________________________________________________________________

Цель отбора пробы ___контроль состава и свойств____________________________________________________________________

Время начала и конца отбора пробы (час, мин.)           от  ______    до _______

Количество емкостей   ___________________________________________________________________________________________

Способ отбора проб :                    ___________________________________________________________________________________

(ручной, автоматический, приспособления)

Вид пробы  ______простая________________________________________________________________________________________

Шифр (номер ) канистр, бутылей___________________________________________________________________________________

| Перечень контролируемых показателей | Номер пломбы | Сведения о консервации пробы | Перечень контролируемых показателей | Номер пломбы | Сведения о консервации пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества |  |  | Хлорид -ион |  |  |
| БПК 5 |  |  | Нефтепродукты |  |  |
| ХПК |  |  | Фенолы |  |  |
| Водородный показатель (рН) |  |  | Сульфид-ион |  |  |
| Фосфат-ион |  |  | Цинк-ион |  |  |
| Аммоний-ион |  |  | Медь-ион |  |  |
| Железо общее |  |  | Хром (VI) - ион |  |  |
| АПАВ |  |  | Жиры |  |  |
| Сульфат-ион |  |  |  |  |  |

Температура сточных вод в пробе   ________________________________________________________________________________

Температура окружающей среды при отборе________________________________________________________________________

Особенности пробы (если имеются)________________________________________________________________________________

Условия транспортировки и хранения проб     имеется ___________________________________   ___________________________

( наличие термоконтейнера  для транспортировки проб)

Лица, присутствующие при отборе проб  осведомлены о праве делать замечания, подлежащие занесению в данный акт. Замечания от лиц присутствующих при отборе:____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

| Представители МУП «Рубцовский водоканал»: _________________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | Представители абонента: __________________________________________ __________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- |
| _________________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | _________________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись Общее количество страниц 2. Страница 1. |

Результаты отбора параллельной и резервной проб

Фотофиксация:__________________________________________________________________________

(время съемки, количество файлов )

Видеофиксация:_________________________________________________________________________

(время съемки, количество файлов )

Условия транспортировки и хранения проб:

______________________________________________________________________________________

Пробы направлены для анализа  в            ЦХБЛ МУП «Рубцовский водоканал», ул.Светлова,33

(наименование и адрес аккредитованной лаборатории)

Опломбированные  пробы  лабораторией получены и приняты к исполнению:

«__»_________20____  ______       _________________________________________________________

(час, мин)   (должность, Ф. И. О. подпись ответственного сотрудника

_____________________________________________________________________________________

аккредитованной лаборатории)

Настоящий акт составлен в        экземплярах под одним номером, из которых:

1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;

2-экземпляр хранится у абонента;

3-экземпляр хранится вместе с резервной пробой ( в случае отбора резервной пробы).

Общее количество страниц 2. Страница 2.

|  | Приложение № 3 к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 07.10.2016 № 4292 «Приложение № 6 к Условиям приема сточных вод, утвержденных постановлением Администрации города Рубцовска от 10.09.2008 № 2900 |
| --- | --- |

Акт отбора для резервной пробы

№ бланка  ________

АКТ № _____

отбора проб сточных вод, отводимых абонентом в централизованную

систему водоотведения  г.Рубцовска

от «____»____________ 20___ г.

Организация, осуществляющая отбор проб    МУП «Рубцовский водоканал» , Пролетарская,103

(наименование, адрес )

Абонент________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование,  адрес, код, шифр абонента)

Н Д на методы отбора проб:  ГОСТ 31861-2012  «Вода. Общие требования к отбору проб» , ПНД Ф 12.15.1-08 «Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод», НВН 33-5.3.01-85 «Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод»

Наименование пробы  ______сточная вода __________________________________________________________________

Место отбора пробы _____________________________________________________________________________________

Цель отбора пробы ____ контроль состава и свойств __________________________________________________________

Время начала и конца отбора пробы (час, мин.)   от  ______    до _______

Количество емкостей ____________________________________________________________________________________

Способ отбора проб :                    ___________________________________________________________________________

(ручной, автоматический, приспособления)

Вид пробы:     простая

Шифр (номер ) канистр, бутылей: _________________________________________________________________________

| Перечень контролируемых показателей | Номер пломбы | Объем пробы, дм3 | Сведения о консервации пробы | Перечень контролируемых показателей | Номер пломбы | Объем пробы, дм3 | Сведения о консервации пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества |  |  |  | Хлорид -ион |  |  |  |
| БПК 5 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |
| ХПК |  |  |  | Фенолы |  |  |  |
| Водородный показатель (рН) |  |  |  | Сульфид-ион |  |  |  |
| Фосфат-ион |  |  |  | Цинк-ион |  |  |  |
| Аммоний-ион |  |  |  | Медь-ион |  |  |  |
| Железо общее |  |  |  | Хром (VI) - ион |  |  |  |
| АПАВ |  |  |  | Жиры |  |  |  |
| Сульфат-ион |  |  |  |  |  |  |  |

Температура сточных вод в пробе:_____________________________________________________________________________

Температура окружающей среды при отборе  ___________________________________________________________________

Особенности пробы (если имеются)____________________________________________________________________________

Условия транспортировки и хранения проб       имеется    _________________________________________________________

( наличие термоконтейнера  для транспортировки проб)

Лица, присутствующие при отборе проб  осведомлены о праве делать замечания, подлежащие занесению в данный акт. Замечания от лиц присутствующих при отборе:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

| Представители МУП «Рубцовский водоканал»: _________________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | Представители абонента: ________________________________________ ________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- |
| _________________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись | _________________________________________ _________________________________________ Должность, Ф.И.О., подпись Общее количество страниц 2. Страница 1. |

Результаты отбора параллельной и резервной проб

Фотофиксация:___________________________________________________________________________________

(время съемки, количество файлов )

Видеофиксация:__________________________________________________________________________________

(время съемки, количество файлов )

Условия транспортировки и хранения проб:

________________________________________________________________________________________________

Пробы направлены для анализа  в            ЦХБЛ МУП «Рубцовский водоканал», ул.Светлова,33

(наименование и адрес аккредитованной лаборатории)

Опломбированные  пробы  лабораторией получены и приняты к исполнению:

«__»_________20___       ______       ___________________________________________________________________

(час, мин)   (должность, Ф. И. О. подпись ответственного сотрудника

__________________________________________________________________________________________________

аккредитованной лаборатории)

Настоящий акт составлен в        экземплярах под одним номером, из которых:

1-й экземпляр хранится в организации, осуществляющей водоотведение;

2-экземпляр хранится у абонента;

3-экземпляр хранится вместе с резервной пробой ( в случае отбора резервной пробы).

Общее количество страниц 2. Страница 2.»