7

[image: image1.jpg]



Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2025 № 3254


В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлениям в единой системе публичной власти», СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 880/пр, в целях организации мероприятий по световой маскировки и других видах маскировки на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить Положение по организации световой маскировки и других видах маскировки на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края:

от 25.01.2022 № 154 «Об организации световой маскировки на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края при угрозе и ведении военных действий»;
от 09.06.2022 № 1720 «О внесение изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.01.2022 № 154 «Об организации световой маскировки на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края при угрозе и ведении военных действий».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Местное время» и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.01.2026.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии                    Обухович О.Г.
Временно исполняющий полномочия 

Глава города Рубцовска 





      И.А. Башмаков                                                                    

Приложение 

к постановлению Администрации 


города Рубцовска Алтайского края

от 19.12.2025 № 3254
Положение 
по организации световой маскировки и других видах маскировки на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по организации световой маскировки и других видах маскировки (далее – Положение) на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края (далее – город Рубцовск) определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки (далее - светомаскировка). 

Световая маскировка и другие виды маскировки проводятся для создания условий, затрудняющих обнаружение объектов экономики с воздуха путём визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых средств поражения.

1.2. Планирование мероприятий по световой маскировки и других видах маскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, а также при введении Плана мероприятий при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации города Рубцовска Алтайского края. 
Мероприятиями по непосредственной маскировке руководит начальник спасательной службы энергетики и светомаскировки города Рубцовска. 
1.3. Комплексная маскировка объектов проводится на территориях организаций независимо от форм собственности, продолжающих свою деятельность в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, а также на территориях организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Рубцовска. 
1.4. Основные способы маскировки - скрытие, имитация и демонстративные действия аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны (далее - НФГО).

Скрытие заключается в устранении или ослаблении демаскирующих признаков, характерных для работающего оборудования и (или) технических средств (систем) на объектах. Скрытие обеспечивается путем соблюдения маскировочной дисциплины, использованием маскирующих свойств местности, естественных условий и применением специальных приемов, технологий и средств маскировки.

Имитация заключается в создании ложных объектов и ложной обстановки путем использования макетов сооружений, оборудования и техники на территории объекта и на расстоянии от объекта, обеспечивающем уход (увод) современных средств поражения на ложные объекты.

Демонстративные действия - это преднамеренный показ деятельности персонала объекта, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб на оборудованных ложных объектах, направленных на имитацию их функционирования и создание условий для поражения ложных целей.

1.5. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности осуществляют руководители предприятий, организаций, учреждений, а также назначенные соответствующими приказами ответственные лица за светомаскировку.

1.6. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на территории жилых комплексов обеспечивают руководители управляющих компаний, председатели товариществ собственников жилья и назначенные ими жители.

1.7. Световая маскировка предусматривается в двух режимах: 

частичного затемнения;

ложного освещения.


Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. 


Цель режима - снизить общую освещённость, не нарушая производственную деятельность объектов экономики и транспорта, а также жизнедеятельность города Рубцовска, и создать условия для своевременного введения режима ложного освещения.  

Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

Цель режима - снизить уровни освещённости до величин, которые затрудняют обнаружение и распознание объектов с воздуха в тёмное время суток, а также ввести противника в заблуждение относительно истинного местонахождения важных объектов.
2. Основные мероприятия светомаскировки

2.1. По режиму частичного затемнения.
В режиме частичного затемнения освещенность в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях снижается путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применением регуляторов напряжения.

Рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей.

Наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 люкса (далее - лк) и выше - снижается путем отключения 50 % светильников; от 2 лк - 25 % светильников, путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления.

Отключение наружных осветительных приборов, установленных над входами (въездами) в здания и сооружения, габаритных огней светового ограждения высотных сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже - не производится.

На вечерних фазах питания установок наружного освещения, управляемых децентрализовано фотоэлементами или программными реле времени, отключаются катушки автоматов и снимаются предохранители.

Внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов снижается до уровня: 
при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; 
при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк.

Места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда работ.

Световая маскировка отдельных помещений, где невозможно  отключение от источников питания должна осуществляться механическим способом с помощью раздвижных и подъемных штор, щитов, ставней и экранов. 

При этом устройства для световой маскировки должны удовлетворять следующим требованиям:

1) закрывающие устройства должны перекрывать оконные (дверные) проемы и выступать за пределы проема не менее чем на 0,15 м с каждой стороны;

2) для штор должны быть предусмотрены вертикальные направляющие, 

3) ширина штор не должна превышать 6 м;

4) раздвижные шторы следует применять в одноэтажных производственных и других зданиях при высоте оконного (дверного) проема 4-8 м.

Для обеспечения световой маскировки окон, на которых по различным причинам невозможна установка штор, рекомендуется их остекление покрывать светонепроницаемыми красками или пленками.

В производственных зданиях и сооружениях для световой маскировки ворот, применяемых для проезда транспорта, следует устраивать тамбуры из легких, несгораемых материалов. Тамбуры можно устраивать как внутри, так и снаружи производственных зданий.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 часа. 
2.2. По режиму ложного освещения.

В режиме ложного освещения на территории города Рубцовска, в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток, или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», осуществляется полное отключение источников освещения.

В организациях, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения.

Отключается наружное освещение организаций, улиц и других потребителей.
В местах проведения АСДНР допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк.

Транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, светофоры отключаются.

Наиболее важные здания и сооружения, а также ориентирные указатели полностью затемняются, а ложные и менее значимые объекты (улицы и территория) освещаются.

2.3. Световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения, осуществляется светотехническим или механическим способом. К числу таких объектов относятся:

операционные блоки больниц, родильные отделения, помещения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, станции переливания крови;

узлы связи, АТС;

канализационные насосные станции, очистные сооружения;

диспетчерские пункты электросетей, сетей наружного освещения, теплоснабжения, водо-канализационных сетей, охранной сигнализации.
Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установках маскировочными приспособлениями.  

Снижение освещенности достигается посредством:

установки ламп пониженной мощности;

использования регуляторов напряжения;

установки специальных светильников;

заменый защитных колпаков, рассеивателей и преломителей, светильников с маскировочными приспособлениями. 

Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или контракциями.    
2.4. Время выполнения мероприятий ложного освещения не должно превышать 3-х минут.
3. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и

выполнению светомаскировки
Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Об утверждении положения по организации световой маскировки и других видах маскировки на территории муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края


 








