## ВОР 02-01-02 - ВОР (пример по Ф
Помещение ИТП возле жилого дома по ул.Светлова, 86 | [6 empty] | Помещение ИТП возле жилого дома по ул.Светлова, 86
(наименование стройки)
Помещение ИТП возле жилого дома по ул.Светлова, 86 | [7 empty] | Помещение ИТП возле жилого дома по ул.Светлова, 86
(наименование объекта капитального строительства)
Ведомость объемов работ
| Основание | 10-25 ИОС1
(наименование раздела (подраздела) проектной документации)
| Дата составления | 12.02.2026
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Формула расчета объемов работ и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации | Дополнительная информация
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
2 | Щит распределительный электрический ЩРН-18 IP31 PROxima (mb21-18n) | шт | 1
3 | Прибор или аппарат | шт | 2 | 1+1
4 | Шина нулевая сечение 6х9 15 отверстий | шт | 1
5 | Шина PE "земля" в DIN-изоляторе 8х12-15-ЖЗ | шт | 1
Автомат.выключатели, розетки
6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 5 | 1+1+1+2
7 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29, 20А, 3р | шт | 1
8 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 3Р 4А 4,5кА х-ка С | шт | 1
9 | Выключатель автоматический IEK ВА 47-29, 6А, 1р | шт | 1
10 | Выключатель автоматический IEK ВА 47-29, 1,6А, 1р | шт | 2
11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1
12 | Выключатель автоматический дифференциальный 32А АВДТ32 2PC16А30мА | шт | 1
13 | Прибор или аппарат | шт | 1
14 | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр 10-3-ОП MRD10-16 | шт | 1
Гофра, кабель, провод
15 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 4
16 | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП нг чёрный DIY уп20м | м | 4
17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 5
18 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5ок(N)-660 | м | 5
19 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 20
20 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 20
21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 17
22 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 17
23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 5 | 3+2
24 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N, PE)-660 | м | 3
25 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | м | 2
26 | Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм (Коробка распаячная для о/п 85х85х40мн IР44) | шт | 3
27 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | м | 20
28 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х6-450 | м | 20
светильники, выключатели
29 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) | шт | 2
30 | Светильник светодиодный ДСП 1326А 20Вт | шт | 2
31 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | шт | 1
32 | Прожектор светодиодный ДО-ЗОW 2400Лм | шт | 1
33 | Пускорегулирующий аппарат | шт | 1
34 | Фотореле ФР603, IР66 | шт | 1
35 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 1
36 | Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP54 | шт | 1
Заземляющее устройство
38 | Комплект заземления с заострением 3х3м PROFI, HZ | шт | 1
37 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм | шт | 1
39 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | м | 5
40 | Полоса горячеоцинкованная 40х4мм NС2444 | м | 5
41 | Зажим крестообразный стержень d=14-22мм полоса/пруток HDZ ZCC68-14-1 | шт | 1
43 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 1
44 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 1
45 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | 1 отверстий | 1
46 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм | шт | 1 | 1
47 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 5 | 4+1
48 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 1
49 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 1
50 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 6 | 3+2+1
51 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1
| Составил | Инженер сметчик |  |  | Ткаченко Н.Ю. |  |  |  | Инженер сметчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил | Главный инженер |  |  | Алескерова Г.А. |  |  |  |  | Главный инженер
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]