Техническое задание

1. Требования к качеству работ:
Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.
Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.
2. Требования к техническим характеристикам работ:
Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать проектной документации.
3. Требования к безопасности выполнения работ:
Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.
Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.
Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем.
На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно - технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.
Работы должны производиться в соответствии с требованиями:
«СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;
«СНиП 2.03.13-88. Полы»;
«СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы»;
«СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.                                          СНиП 2.04.01-85*»;
«СНиП 3.05-06-85. Электротехнические устройства»;
ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»;
 «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
«СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
[bookmark: _GoBack]Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...").
4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии со сметной документацией.
Все материалы должны иметь требуемые сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам. Подрядчик по окончанию работ должен передать Заказчику исполнительную документацию (исполнительная схема, заверенные паспорта и сертификаты на установленное оборудование и материалы).
Все указания на товарные знаки, указанные в сметной документации читать со словами «или эквивалент».



     

