Техническое задание
[bookmark: _GoBack]на Выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 211 по                                     ул. Тракторной, 152 в городе Рубцовске

1. Перечень и объем работ:
	№
п/п
	                                             Наименование
	Ед.изм
	Кол-во

	Демонтажные работы

	1
	Разборка входного металлического дверного блока (0,9х2,1м)
	м2
	1,89

	2
	Разборка входного деревянного дверного блока (0,9х2,1м)
	м2
	1,89

	3
	Разборка деревянных оконных рам с подоконником (1,45х1,5м-1шт; 2,1х1,5м-1шт)
	м2
	7,5

	4
	Разборка деревянных дверных блоков: 0,9х2,1-1шт)
	м2
	1,89

	5
	Снятие обоев (комната, коридор) 
	м2
	50,83

	6
	Демонтаж керамической плитки стены (туалет, ванная)
	м2
	9,4

	7
	Демонтаж покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	м2
	13,41

	8
	Демонтаж плинтуса (комната, коридор)
	м.п.
	24,53

	9
	Отбивка штукатурки до 5см (комната, коридор, ванная, туалет)
	м2
	50,83

	Монтажные работы

	1
	Установка входного металлического блока с обустройством откосов: 0,9х2,1м
	м2
	1,89

	2
	Установка оконных блоков из ПВХ (с откосами, отливами, подоконниками 1,45х1,5-1шт, 2,1х1,5м-1шт)
	м2
	7,5

	3
	Вывоз и утилизация мебели и мусора с погрузкой вручную
	т
	12

	4
	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном				
	м2
	19,8



Все указания в отношении товарных знаков читать со словами «или эквивалент».

2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.
2.1. Соответствие выполняемых работ объемам, представленным заказчиком.
2.2. Соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в том числе обеспечение низкого уровня шума), обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.
2.3. Назначение ответственного лица за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется заказчику).
2.4. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.
2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.
3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно - технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.
3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01.-87. Изоляционные и отделочные покрытия»;
СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88. Полы»;
СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия»; «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
«СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") 
3.2. На предприятии должна существовать система контроля качества выполненных работ.
3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.
3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.
3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.
3.7. Все применяемые при производстве ремонтных работ материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
3.8. На период проведения ремонтных работ подрядчик должен возместить расходы ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг.
