Нежилое помещение № 65 общей площадью 200,1 кв. м находится на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома, расположенного в северной части города Рубцовска по улице Светлова, дом 60. Фундамент дома: железобетонные блоки, стены кирпичные, перекрытия – ж/б плиты. Помещение имеет отдельный вход, оборудовано системами центрального отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, имеется вентиляция. Полы - кафель, линолеум, бетонный, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки - побелка, окна деревянные с решетками, дверь - металлическая. Состояние помещения удовлетворительное, с незначительными
признаками устранимого физического износа, требуется косметический ремонт, в настоящее время не используется. Год постройки дома 1970. Прилегающий земельный участок заасфальтирован. Кадастровый номер нежилого помещения 22:70:022117:65.

Количественные и качественные характеристики оцениваемого объекта; имущественные права и наличие обременений, связанных с Объектом

| Наименование Объекта | Нежилое помещение площадью 200,1 кв.м, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Светлова, д. 60, кадастровый номер: 22:70:022117:65 |
| --- | --- |
| Материал стен | Кирпичные |
| Материал перекрытий | ж/б плиты |
| Материал проемов | Окна – деревянные с решетками, дверь – металлическая дверь |
| Год постройки | н/д |
| Этажность | 1/5 |
| Подземные этажи | нет |
| Коммуникации | Электроосвещение, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, канализация, центральное отопление |
| Состояние отделки | Внутренняя отделка помещений удовлетворительная. Полы – кафель, линолеум, бетонный, стены – окрашены водоэмульсионной краской, потолки– побелка, окна- деревянные с решетками |
| Состояние имущества | Удовлетворительное |
| План/экспликация недвижимого имущества, права на которое оцениваются | Да |
| Информация о текущем использовании Объекта оценки | Торгово-офисное помещение |