## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ «Управление образования»
______________ В.И. Веснина
«____» ______________ 2010г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт пищеблока (сантехнические работы) МОУ "Гимназия "Планета детства"
по адресу пр. Рубцовский, 15 требуется выполнения монтажных работ:
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол.
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.12
2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.06
3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.48
4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.18
5 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 комплектов | 0.1
6 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0.6
7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0.24
8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 2
9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1.01
10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.06
11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 74
12 | Установка смесителей для ванны | 10 шт | 1.5
13 | Установка смесителей | 10 шт | 1.6
14 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 1
15 | Установка моек (группа из 5-ти) | 10 комплектов | 0.5
16 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (умывальник, кроншт. для умыв. - заказчика) | 10 комплектов | 1.7
17 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.2
18 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0.74
19 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.07
Общестроительные работы
20 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.04
21 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.05
22 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.04
23 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0.16
24 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 | 2.5
Раздел 2. Материалы
25 | Кран шаровый Ф15мм | шт. | 35
26 | Вентиль лат. 15б3р д.15мм; | шт. | 35
27 | Вентиль лат. 15б3р д.20мм; | шт. | 2
28 | Вентиль лат. 15б3р д.25мм; | шт. | 2
29 | Смеситель для ванны сдуш.сеткой; | шт. | 5
30 | Смеситель к мойке настен. с нижним изливом | шт. | 10
31 | Смеситель к раковине эмлированной | шт. | 5
32 | Смеситель к умывальнику | шт. | 11
33 | Труба П/п Ф20 Коэф.-2 | м | 53
34 | Труба П/п Ф20 арм. Коэф.-2 | м | 48
35 | Труба П/п Ф25 Коэф.1,5 | м | 3
36 | Труба П/п Ф25 арм. Коэф.-1,5 | м | 3
37 | Трап П/п Ф50 10*10 | шт | 6
38 | Трап П/п Ф100 15*15 | шт | 1
39 | Переход с метл на п/п Ф15 | шт. | 4
40 | Труба канализ.ПП Ф50 | шт. | 48
41 | Труба канализ. ПП Ф100 | шт. | 18
42 | Гибкая подводка 1,2м | шт | 4
43 | Гибкая подводка 1м | шт | 4
44 | Гибкая подводка 0,6м | шт | 64
45 | Гофра Ф50мм | мп | 4
46 | Сгон стальной Ф15мм | шт | 4
47 | Сгон стальной Ф25мм | шт | 2
49 | Мойка на одно отдел. | шт. | 9
50 | Мойка на одно отдел. | шт. | 1
51 | Раковина эмалированная | шт. | 15
52 | Умывальник | шт. | 2
| Директор МОУ «Гимназия "Планета детства"» | Колосова Г.А.
| Ведущий инженер-сметчик | Дюбакова Н.В.