У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

«_____» _______________2011

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 131

1.Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»

Почтовый адрес:  658213, г.Рубцовск, пр. Ленина, 19

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа:  бюджетные и внебюджетные средства

КБК бюджет 05509024719900001

внебюджетные расходы  05500000000000000

расходы ТФОМС 39509017710000455

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение стоматологических материалов для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

| № | Код ОКДП | Наименование | Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2423915 | К-ример. инструмент L25 мм | Для прохождения каналов №10 фиолетовый (в упаковке 6шт) | уп | 1 |
| 2 |  | К – ример L 25 мм | №15,20 белый, желтый(в упаковке 2* 6шт) | уп | 2 |
| 3 |  | К-ример инструмент L25 мм | Для прохождения каналов №8 серый (в упаковке 6шт) | уп | 3 |
| 4 |  | К-файл инструмент L25 мм | Для расширения каналов №10 фиолетовый (в упаковке 6шт) | уп | 2 |
| 5 |  | К-файл инструмент L25 мм | Для расширения каналов №15 белый (в упаковке 6шт) | уп | 6 |
| 6 |  | К-файл инструмент L25 мм | Для расширения каналов №20 желтый (в упаковке 6шт) | уп | 6 |
| 7 |  | К-файл инструмент L25 мм | Ассортимент L 25мм №15-40 (в упаковке 6шт) | уп | 6 |
| 8 |  | Штрипсы металлические | Для шлифования контактных поверхностей (в упаковке 12шт) | уп | 3 |
| 9 |  | Аш-файлы | Инструмент ручной для расширения каналов, ассортимент L25мм(в упаковке 6шт) | уп | 4 |
| 10 |  | Аш-файлы | №15 Инструмент ручной для расширения каналов L25мм (в упаковке 6шт) | уп | 2 |
| 11 |  | Аш-файлы | №20, Инструмент ручной для расширения каналов L25мм (в упаковке 6шт) | уп | 2 |
| 12 |  | Аш-файлы | №25 Инструмент ручной для расширения каналов L25мм (в упаковке 6шт) | уп | 2 |
| 13 |  | Головка финишная | Для финишной обработки пломб (в упаковке 12шт) | уп | 2 |
| 14 |  | Головка силиконовая | Для полировки пломб (в упаковке 12шт) | уп | 2 |
| 15 |  | Щетка нейлон | Для очистки поверхности | шт | 5 |
| 16 |  | Диски-Соф-лекс Артикул 1980 | Для полирования пломб (диски 240шт, дискодержатель 1шт) | набор | 2 |
| 17 |  | Комплект матриц контурных | Для контурирования контактных поверхностей ( в упаковке 30шт) матрицы малые (твердые 50мкм, 35мкм; мягкие 35мкм, 50мкм) | уп | 3 |
| 18 |  | Полоска металлическая сепарационная | Для разделения контактных поверхностей ( в упаковке 100шт) | уп | 5 |
| 19 |  | Игла карпульная 30/21 №100 | Для анестезии ( упаковке 100шт) | уп | 6 |
| 20 |  | Игла карпульная 27/41 №100 | Для анестезии (в упаковке 100шт) | уп | 2 |
| 21 |  | Игла эндодонтическая №20 | Для промывания каналов 0,4*35мм (в упаковке 20шт) | уп | 5 |
| 22 |  | Клинья деревянные | Для расклинивания контактных поверхностей (в упаковке 200шт) | уп | 2 |
| 23 |  | Энхенс конус | Полировальная система Конус для полирования пломб (в упаковке 30 шт.) | уп | 3 |
| 24 |  | Энхенс чашки | Полировальная система, чашка для полирования пломб (в уп, 30 шт.) | уп | 3 |
| 25 |  | Энхенс диски | Полировальная система , диск для полирования пломб (в уп, 30 шт.) | уп | 3 |
| 26 |  | Нить ретракционная №00 | Для капиллярного гемостаза с эпинефрином 18м | шт | 3 |
| 27 |  | Про-Тейпер | Инструмент (машинный) для расширения каналов эндомотором ассортимент L25мм (в упаковке 6шт) | уп | 2 |
| 28 |  | Пьезо Ример | Инструмент машинный для расширения устья каналов (в упаковке 6шт) 32мм#1 | уп | 3 |
| 29 |  | Пульпоэкстракторы Спиро№10 | Для экстирпации пульпы 1,21мм (10-40 ассортимент) | уп | 5 |
| 30 |  | Матрица металлическая контурная секционная №1.1972 | Для ограничения пломбируемой полости, в упаковке 25 шт | уп | 3 |
| 31 |  | Спредеры | Ручной инструмент для латеральной конденсации гуттаперчи в канале №20 (в упаковке 4шт) | уп | 4 |
| 32 |  | Эндожи №3 или эквивалент | Жидкость для антисептической обработки каналов (15мл факон) | фл | 6 |
| 33 |  | Эндожи №2 или эквивалент | Жидкость для выявления и расширения устья каналов (15мл флакон) | фл | 9 |
| 34 |  | Эндожи №1 или эквивалент | Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов (15мл флакон) | фл | 6 |
| 35 |  | Стоматологический материал Капрамин жидкость или эквивалент | Средство вяжущее для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении флакон 30 мл | шт | 3 |
| 36 |  | Материал Аксил или эквивалент | Для защиты пломб в процессе твердения паста 5 гр в шприце | шт | 15 |
| 37 |  | Комплект матриц металлических секционных№1.098 | Для ограничения пломбируемой полости, в упаковке 25 шт (твердые 50мкм, 35мкм) (мягкие 50,35мкм) | уп | 6 |
| 38 |  | Материал стоматологический Девит С или эквивалент | Девитализирущая безмышьяковистая паста банкн 5 гр | шт | 9 |
| 39 |  | Материал стоматологический Девит AРС или эквивалент | Девитализирующая мышьяковистая паста шприц 3 гр | шт | 6 |
| 40 |  | Материал стоматологический Дилатон гель или эквивалент | Для химического расширения каналов зубов с содержанием активного серебра, шприц 3 гр | шт | 3 |
| 41 |  | Стоматологический материал Кальцевит или эквивалент | Материал подкладочный кальций содержащий шприц 7 гр | шт | 3 |
| 42 |  | Штифты бумажные, ассортимент | Адсорбционный материал (в упаковке 200шт) | уп | 10 |
| 43 |  | Паста Лайф или эквивалент | Лечебная прокладка с гидроокисью кальция (два туба по 12гр) | уп | 1 |
| 44 |  | Инструмент зеркало стоматологическое | Зеркло стоматологическое с титановым покрытием | шт | 30 |
| 45 |  | Метапекс или эквивалент | Паста, содержащая гидроокись кальция и йодоформ, для пломбирования каналов(2гр) | шт | 2 |
| 46 |  | Инструмент ручной | Каналорасширитель №15 (50шт в упаковке) | шт | 1 |
| 47 |  | Гипостез, материал-паста или эквивалент | Для уменьшения чувствительности зуба(2г) | шт | 2 |
| 48 |  | Фторлак или эквивалент | Лак стоматологический фторирующий однокомпонентный во флаконе (25мл) | фл | 5 |
| 49 |  | Диплен-пленка или эквивалент | С антибиотиками, (линкомицин, метронидазол) (50*100мм) | шт | 3 |
| 50 |  | Диплен-пленка или эквивалент | С лидокаин+хлоргексидин (50*100мм) | шт | 3 |
| 51 |  | Диплен-пленка или эквивалент | С солкосерилом (50*100мм) | шт | 2 |
| 52 |  | Комплект матриц металлических секционных | Для ограничения пломбируемой полости, в упаковке 25 шт (малые, большие, большие с выступом) | уп | 4 |
| 53 |  | Игла корневая ассортимент №500 | Диагностический инструмент для корневых каналов (упаковка 5*100шт) | Уп | 4 |
| 54 |  | Игла корневая №1 | Диагностический инструмент для корневых каналов (в упаковке 5*100шт) | Уп. | 4 |
| 55 |  | Наконечник угловой НУПМ-40 | Для микромоторов, с поворотной защелкой | Шт. | 10 |
| 56 |  | Наконечник стоматологический турбинный | НСТ ф-300 Т М4 | шт | 12 |
| 57 |  | Головка шлифовальная для естественных зубов для углового наконечника или эквивалент | ГУ-4 (в упаковке 10шт) | Уп. | 3 |
| 58 |  | Головка шлифовальная для естественных зубов для углового наконечника или эквивалент | ГУ-6 (в упаковке 10шт) | уп | 3 |
| 59 |  | Головка шлифовальная для естественных зубов для углового наконечника или эквивалент | ГУ-8 (в упаковке 10шт) | уп | 3 |
| 60 |  | Канюля для слюноотсоса №100 | Наконечники стоматологические для аспирации слюны и фракций при обработке зубов (в упаковке 100шт) | уп | 20 |
| 61 |  | Хирургические лезвия для скальпеля №100, стерильно | Для разрезания мягких тканей, размер 10 (в упаковке 100шт) | уп | 3 |
| 62 |  | Роторная группа для турбинного наконечника | НСТ ф-300 Т М4 | шт | 12 |
| 63 |  | Шпатель для цемента | Инструмент стоматологический стальной для замешивания пломбировочных материалов(в упаковке 10шт) | уп | 3 |
| 64 |  | Каналонаполнитель №50 | Инструмент для пломбирования каналов для углового наконечника из нержавеющей стали L 21мм, размер 0,25 (в упаковке 5*10шт) | уп | 6 |
| 65 |  | Инструмент игла лентуло №4 | Каналонаполнитель для заполнения пастой корневого канала. Диаметр 25мм (XL) (в упаковке 4шт) | Уп. | 16 |
| 66 |  | Аппликаторы (микробраши) №1,№2 | Для нанесения жидкости, в упаковке по 100 шт | уп | 3 |
| 67 |  | Штифты | в полиэтиленовом мешочке по 12 шт Штифты зол внутриканальные анкерные S1 | уп | 2 |
| 68 |  | Штифты | в полиэтиленовом мешочке по 12 шт Штифты зол внутриканальные анкерные S2 | уп | 2 |
| 69 |  | Штифты | в полиэтиленовом мешочке по 12 шт Штифты зол внутриканальные анкерные М1 | уп | 1 |
| 70 |  | Гипохлорид натрия 3% 0,1л | Для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов (флакон 100мл) | фл | 6 |
| 71 |  | Пульпомексин или эквивалент | Гель для сохранения жизнеспособности пульпы 5гр | тюб | 1 |
| 72 |  | Витремер канюли №1, №2 | Канюля для внесения материала в полость (50*50) | уп | 1 |
| 73 |  | Гель для травления эмали или эквивалент | Гель протравочный (36% ортофосфорная кислота) 6 мл в пластмассовом шприце | шприц. | 10 |
| 74 |  | Метразоль или эквивалент | Паста для лечения гангренозных пульпитов и переодонтитов тюб 8 мл | шт | 2 |
| 75 |  | Детартрин паста Z или эквивалент | Для профессиональной чистки поверхности зуба, 45гр | шт | 2 |
| 76 |  | Паста стоматологическая | Для профессиональной чистки зубов, содержащая фтор, 340гр | шт | 1 |
| 77 |  | Ларгаль ультра | Хелатное соединение для химического расширения каналов фл 13 мл | шт | 2 |
| 78 |  | Лидоксор гель или эквивалент | Для аппликационной анестезии в тубе 45гр | шт | 1 |
| 79 |  | Штифты гуттаперчевые №15 | Для пломбирования каналов (в комплекте 120шт) | шт | 5 |
| 80 |  | Штифты гуттаперчивые №20 | Для пломбирования каналов (в комплекте 120шт) | шт | 5 |
| 81 |  | Штифты гуттаперчивые ассортимент | Для пломбирования каналов (в комплекте 120шт) | шт | 5 |
| 82 |  | Штифты анкерные Ассортимент №60 | Для укрепления коронки зуба (в упаковке 60шт) | Уп. | 1 |
| 83 |  | Рацестиптин или эквивалент | Кровоостанавливающая жидкость 13мл флакон | уп | 2 |
| 84 |  | Сенсистаб или эквивалент | Жидкость для снижения чувствительности тканей зуба в флаконе 8гр | флакон | 2 |
| 85 |  | Гиалудент гель №3, №2 или эквивалент | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта №2, №3 (2 шприца по 2,5мл) с антибиотиком | шт | 2 |
| 86 |  | Соф-лекс диски №8693F или эквивалент | Инструмент для полирования поверхности пломбы диски мягкие диаметр 9,5мм (набор) | шт | 2 |
| 87 |  | Соф-лекс система Артикул2385Р | Инструмент для полирования поверхности пломбы (набор) диски 480шт, дискодержатель 1шт, штрипсы 45шт | Уп. | 2 |
| 88 |  | Сингл бонд 2 или эквивалент | Напонаполненный адгезив 5 поколения (6г) | фл | 2 |
| 89 |  | Бонд самопротравливающийся или эквивалент | Самопротравливающий однокомпонентный адгезив (5мл) | фл | 1 |
| 90 |  | Эндаметазон (комплект) или эквивалент | Для пломбирования корневых каналов (порошок 14гр + жидкость 10мл) | шт | 2 |
| 91 |  | Альвожиль паста или эквивалент | Компресс для альвеол (12г) | банка | 2 |
| 92 |  | Сужикал или эквивалент | Компресс для альвеол в тубе 25гр | шт | 1 |
| 93 |  | Белагель или эквивалент | Однокомпонентный фторирующий лак в флаконе 25мл | шт | 2 |
| 94 | 2423916 | Материал пломбировочный Эндовит или эквивалент | Цинкоксидэвгенольный материал на основе оксида цинка и эвгенола для пломбирования корневых каналов (порошок 20гр + жидкость 10мл) | уп | 9 |
| 95 |  | Материал пломбировочный Резодент или эквивалент | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов (порошок 10гр + жидкость лечебная 5мл; жидкость для отверж 5мл) | уп | 10 |
| 96 |  | Материал пломбировочный Темпопро или эквивалент | Материал на основе цинксульфатного цемента для временного пломбирования 50гр | уп | 9 |
| 97 |  | Материал пломбировочный Дентин порошок или эквивалент | Цемент цинксульфатный кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов 80гр | уп | 12 |
| 98 |  | Материал пломбировочный Спектрум А3,5опак или эквивалент | рентгеноконтрастный фотополимеризующий, гибридный композит со сверхмелкими частицами для изготовления реставраций во фронтальных и жевательных зубах, в капсулах по 0,25 гр в упаковке | уп | 1 |
| 99 |  | Материал пломбировочный Спектрум В1-инцизал (прозрачный) или эквивалент | рентгеноконтрастный фотополимеризующий, гибридный композит со сверхмелкими частицами для изготовления реставраций во фронтальных и жевательных зубах, в компьюлах по 0,25 гр в упаковке | уп | 1 |
| 100 |  | Материал пломбировочный Витремер или эквивалент | Гибридный стеклоиономерный цемент тройного отверждения Ознакомительный набор (30гр порошок*6шт; 16мл жидкость*2; 6,5мл праймер; 6,5мл порк/лак) | уп | 1 |
| 101 |  | Материал пломбировочный Филтек Z-250 или эквивалент | Микрогибридный композитный реставрационный материал широкого применения, ознакомительный набор (8шприцов по 4шр) | Кор. | 1 |
| 102 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3,5 В или эквивалент | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит 4гр в шприце | шприц | 2 |
| 103 |  | Материал пломбировочный Филтек флоу или эквивалент | Жидкотекучий Рентгеноконтрастный светоотверждаемый композит на основе нанонаполнителя А2 оттенок в шприцах 2гр | уп | 4 |
| 104 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3 В или эквивалент | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит в шприцах 4гр | шприц | 6 |
| 105 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А2 В или эквивалент | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит в шприцах 4гр | шприц | 3 |
| 106 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3,55 В или эквивалент | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит 4гр | шприц | 2 |
| 107 |  | Материал пломбировочный Фуджи IX стеклоиномер или эквивалент | Рентгеноконтрастный стеклоиономерный реставрационный цемент для жевательной группы зубов (порошок 15гр + жидкость 8гр) | кор | 1 |
| 108 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3 Дентин или эквивалент | Универсальный реставрационный материал в шприцах нанокомпозит в шприцах 4гр | шприц | 2 |
| 109 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3 Е (эмаль) или эквивалент | Универсальный реставрационный материал в шприцах нанокомпозит в шприцах 4гр | шприц | 2 |
| 110 |  | Материал пломбировочный Каризма химического отверждения или эквивалент | Самотвердеющая двухкомпонентная композитная система на основе Microglass для изготовления пломб (паста базовая 12гр + катализатор 12гр; жидкость 3мл) | кор | 2 |
| 111 |  | Материал пломбировочный Филтек Р60 или эквивалент | Пакуемый композитный пломбировочный материал для жевательной группы зубов (3шприца по 4гр + 6мл адгезив) | Кор. | 1 |
| 112 |  | Материал пломбировочный Эвикрол оригинал или эквивалент | Композиционный наполнительный материал химического отверждения, (порошок цвет №21 – 40гр; порошок цвет №25 – 10гр; порошок цвет №27 – 10гр; порошок цвет №45 – 10гр) | Кор | 13 |
| 113 |  | Материал пломбировочный Белацин или эквивалент | Цемент стоматологический силикатный двух компонентный пломбировочный (порошок 50гр + жидкость 30гр) | Кор | 6 |
| 114 |  | Материал пломбировочный Цемион или эквивалент | Цемент стоматологический стеклоиномерный духкомпонентный Рентгеноконтрастный( порошок 20гр + жидкость 10мл _ конденц 10мл; покр/лак 10мл) | кор | 10 |
| 115 |  | Материал пломбировочный Уницем или эквивалент | Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный трехцветный (порошок 100гр + жидкость 60гр) | кор | 9 |
| 116 | 2423911 | Акродент или эквивалент | Материал стоматологический для временных пластмассовых коронок, для перебазировки любых пластмассовых коронок, для восстановления жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов. комплект : порошок трех цветов 10,12,16 по 20 гр.; жидкость 2фл. капельницы по 25 гр. | уп | 4 |
| 117 |  | Вилакрил STS Hot или эквивалент | Материал полимерный для изготовления коронок и мостовидных протезов горячего отверждения А3 порошок 80гр.+жидкость40гр. | Уп. | 2 |
| 118 |  | Вилакрил H Plus или эквивалент | Материал полимерный для базиса зубного протеза горячего отверждения: цветV4 порошок 750гр.+жидкость400гр. | Уп. | 3 |
| 119 |  | Протакрил или эквивалент | Материал для починки и реставрации съемных зубных протезов, а также для изготовления челюстно-лицевых аппаратов комплект : порошок 160 гр.+жидкость100гр., лак разделительный Изокол -50гр. | Уп. | 10 |
| 120 |  | Коналор или эквивалент | Универсальная опаковая и подкрашивающая система Комплектность: порошок для оттенков»Вита» А,В,С(Д) 3х6гр.; порошок дополнительных оттенков(белый, коричневый, розовый, серый) 4х3гр.+жидкость16гр. | Уп. | 3 |
| 121 |  | Коналор или эквивалент | Жидкость для универсальной и подкрашивающей системы 25гр | Фл. | 2 |
| 122 |  | Редонт или эквивалент | Для изготовления ортодонтических и ортопедических аппаратов Комплектность: порошок-150гр.; жидкость-100гр.;концетрат красителя:красный15гр.; желтый15гр.;синий15гр. | Уп. | 3 |
| 123 |  | Фторакс | Для изготовления базисов съемных зубных протезов Комплектность: порошок 300гр.+жидкость 150гр. | Уп. | 15 |
| 124 |  | Денталур | Материал для базисов зубных протезов, на основе полиуретана для ортопедической стоматологии обеспечивает точное соответствие протеза микрорельефу тканей протезного ложа. Цвет №3 картридж 50мл. | Шт. | 60 |
| 125 |  | Синма или эквивалент | Пластмасса для несъемного протезирования, предназначена для изготовления несъемных зубных протезов и коронок. Цвет №10 комплект: порошок дентин 2фл.по 40гр.; жидкость 1фл- 40гр. | Уп. | 3 |
| 126 |  | Синма или эквивалент | Пластмасса для несъемного протезирования, предназначена для изготовления несъемных зубных протезов и коронок. Цвет №12 комплект: порошок дентин 2фл.по 40гр.; жидкость 1фл 40гр | Уп. | 3 |
| 127 |  | Синма или эквивалент | Пластмасса для несъемного протезирования, предназначена для изготовления несъемных зубных протезов и коронок. Цвет №14 комплект: порошок дентин 2фл.по40гр.; жидкость 1фл 40гр | Уп. | 3 |
| 128 | 2423912 | Зета плюс или эквивалент | Полисилоксановый оттискной материал в комплекте: база-900гр.; катализатор 60гр.; корригирующий материал-140мл. | комплект | 3 |
| 129 |  | Фейс или эквивалент | Чистый альгинатный материал для оттиска упаковка 453гр. | шт | 70 |
| 130 |  | Репин или эквивалент | Материал для изготовления слепков беззубых челюстей в индивидуальной ложке для изготовления слепков при изготовлении полных съемных протезов: комплект белая паста-300гр.+ коричневая паста 125гр. | Уп. | 6 |
| 131 |  | Сплав легкоплавкий | Для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламмеров и бюгельных протезов | кг | 3 |
| 132 |  | Сплав железоникелехромовый ЖНХ-Е | Для изготовления литых одиночных коронок, промежутков, а также длугих металлических элементов зубных протезов | кг | 8 |
| 133 |  | Сплав Дентал NSA никель-хром-молибден | Стоматологический сплав вакуумной выплавки для металлокерамических работ | кг | 1 |
| 134 |  | Кламмеры круглые | Проволочные для фиксации зубных протезов в полости рта. Диаметр 1,0 -500шт. | Уп. | 3 |
| 135 |  | Припой ПС-рМЦ-37-ППСС-37 | Проволока припоя серебряного для пайки деталей зубных протезов и ортодонтических аппаратов, изготавливаемых из нержавеющей стали 40гр. | шт | 8 |
| 136 | 2423914 | Зубы пластмассовые в бобинах | 20 Гарнитуров из 28 зубов. Цвет А2\27 | шт | 8 |
| 137 |  | Зубы пластмассовые в бобинах | 20 Гарнитуров из 28 зубов. Цвет А2\29 | шт | 5 |
| 138 |  | Зубы пластмассовые в бобинах | 20 Гарнитуров из 28 зубов. Цвет А2\25 | шт | 5 |
| 139 |  | Гильзы | Металлические для изготовления зубных коронок № 8\100 шт. | Уп. | 5 |
| 140 |  | Гильзы | Металлические для изготовления зубных коронок №9 /100шт. | уп | 5 |
| 141 |  | Гильзы | Металлические для изготовления зубных коронок №10\100шт | уп | 5 |
| 142 |  | Гильзы | Металлические для изготовления зубных коронок №12\100шт. | Уп. | 5 |
| 143 | 2423915 | Паста полировочная Полисет или эквивалент | Предназначена для доведения до зеркального блеска изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов №1 (типа-ГОИ) в упаковке 4*50грамм | уп | 30 |
| 144 |  | Песок для пескоструйного аппарата Белект | Для удаления поковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом зернистость №25 масса 5кг. | Шт. | 2 |
| 145 |  | Песок для пескоструйного аппарата Белект | Для удаления поковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом зернистость №32 масса 5кг. | Шт. | 2 |
| 146 |  | Порошок полировочный Полисет или эквивалент | Для полирования протезов из пластмасс. Упаковка 5 кг. | уп | 3 |
| 147 |  | Кварц пылевидный | Для приготовления формовочной массы. Упаковка 5 кг | уп | 3 |
| 148 |  | Песок формовочный | Применяется в качестве наполнителя опоки для присыпки облицовочного слоя. Упаковка 4 кг | уп | 5 |
| 149 |  | Супергипс – Ц 3ВГ – 01 или эквивалент | Зуботехнический высокопрочный для заливки слепков. Упаковка 5 кг | уп | 5 |
| 150 |  | Супергипс Convertin Hart или эквивалент | Дополнительный жесткий модуль штукатурка для изготовления моделей коронковой части зуба. Упаковка 1 кг | уп | 3 |
| 151 |  | Смазка разделительная Денталур | Для смазывания рабочей поверхности гипсовый модели. 20мл | уп | 5 |
| 152 |  | Силикон Elit double 22 или эквивалент | Предназначен для дублирования моделей. Набор – база 1,0кг и катализатор 1,0кг. Zermack | уп | 13 |
| 153 |  | Спрей Model Spray | Лак для покрытия моделей, выравнивает и отверждает поверхность моделей из паковочной массы при изготовлении модельного литья. Код №1736 – 000 Renfert (300мл флакон) | фл | 13 |
| 154 |  | Спрей артикуляционный Arti – Spray или эквивалент | Для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Красный (75мл. флакон) | шт | 2 |
| 155 |  | Спрей артикуляционный Arti – Spray или эквивалент | Для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Синий (75мл. флакон) | шт | 2 |
| 156 |  | Спрей артикуляционный Arti – Spray или эквивалент | Для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. (Зеленый 75 мл. флакон) | уп | 2 |
| 157 |  | Фильцы войлочные. Конус на шлифмашину | Для полировки съемных протезов из пластмссы №1 | шт | 40 |
| 158 |  | Фильцы войлочные цилиндрические на шлифмашину | Для полировки съемных протезов из пластмассы Диаметр 50мм | шт | 20 |
| 159 |  | Щетка-щетинка полировочная | Для полировки протезов трехрядные | шт | 20 |
| 160 |  | Щетка-щетинка полировочная | Для полировки протезов четырехрядные | Шт. | 20 |
| 161 |  | Этилсиликат-40 Объем 1л | Раствор для приготовления связывающего вещества. | шт | 5 |
| 162 |  | Отбел или эквивалент | Смесь кислот для отбеливания нержавеющей стали. Банка объем 1л | шт | 15 |
| 163 |  | Изолак | Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей банка объем 0,5л | шт | 10 |
| 164 |  | Игла карпульная DENTAL NEEDLE или эквивалент | 30-21мм №100 | уп | 4 |
| 165 |  | Канюли для Денталура | Для выдавливания материала «Денталур» из картриджа. В упаковке 3 шт | уп | 30 |
| 166 |  | Лак «Денталур» | Разделительный лак для изоляции гипсовых моделей не содержащий воду. | шт | 4 |
| 167 |  | Пикосеп или эквивалент | Жидкое изолирующее средство для работы с погружными восками. Код1552-0030. Renfert фл.30мл. | Фл. | 2 |
| 168 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN или эквивалент | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №130 | уп | 2 |
| 169 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN или эквивалент | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №140 | уп | 2 |
| 170 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN или эквивалент | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №220 | уп | 2 |
| 171 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN или эквивалент | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №410 | уп | 3 |
| 172 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN или эквивалент | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №520 | уп | 1 |
| 173 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN DeepDentin или эквивалент | Дентиновые массы 20гр. №130 | уп | 1 |
| 174 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN DeepDentin или эквивалент | Дентиновые массы 20гр. №210 | уп | 1 |
| 175 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN DeepDentin или эквивалент | Дентиновые массы 20гр. №410 | уп | 1 |
| 176 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN Dentin или эквивалент | Дентиновые массы 20гр. №130 | уп | 1 |
| 177 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN Dentin или эквивалент | Дентиновые массы 20гр. №210 | уп | 2 |

Упаковка должна обеспечивать сохранность груза от всякого рада повреждений при перевозке различными видами транспорта с обеспечением всех необходимых предупредительных надписей. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя.

Качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии требованиями законодательства РФ

(предоставляется с товаром в момент поставки Заказчику). Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 95 % исходного на момент поставки.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, пр.Ленина, 19 на территорию МУЗ «Стоматологическая поликлиника»

5.Сроки поставок товара: С момента подписания муниципального контракта до 30.06.2011 г. Поставка товара производится отдельными партиями по предварительной заявке муниципального учреждения здравоохранения в течение 1 календарного дня

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 498360 (Четыреста девяносто восемь тысяч триста шестьдесят) рублей;

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 658201, Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 МУ «Управление здравоохранения» г.Рубцовска, в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 25 мая 2011 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 02 июня 2011 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа с  ЭЦП - адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49); email: econom-uprav@mail.ru

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата стоимости товара производится Получателем на основании представленных Поставщиком счетов-фактур и накладных на весь объем поставленного товара, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 90 календарных дней с момента предоставления последних.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Отчет

о проведении предварительного исследования рынка

| Торговое наименование | Требования к техническим и функциональным характеристикам | ООО «Сибирская стоматологическая компания» | ООО «Восточный Альянс» | ЗАО «Сидент» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Игла карпульная DENTAL NEEDLE | 30-21мм | 216,37 | 180,00 | 186,30 |
| Игла корневая №1 стальная граненая manual | Диагностический инструмент для корневых каналов (500шт) | 1339,73 | - | 1148,60 |
| Игла карпульная 30/21 №100 | Для анестезии | 164,45 | 180,00 | 186,30 |
| Пьезо Ример 32мм #1 №6 Mani | Инструмент машинный для расширения устья каналов | 275,62 | 170,00 | - |
| К-Файл Мани | Инструмент для расширения каналов L25мм | 154,18 | 140,00 | - |
| К-Раймер колоринокс | Инструмент для прохождения каналов L25мм | 264,22 | 250,00 | - |
| Аш-Файл Мани | Инструмент ручной для расширения каналов, ассортимент L25мм | 163,39 | 155,00 | - |
| Про-Тейпер D1-D3 | Инструмент (машинный) для расширения каналов эндомотором | 1353,00 | 1300,00 | - |
| Отбел | Смесь кислот для отбеливания нержавеющей стали | 74,84 | 85,00 | 74,84 |
| Штифты бумажные | Адсорбционный материал в ассортименте №120 | 114,68 | 80,00 | - |
| Штифты гуттаперчивые | Для пломбирования каналов УП 120 №15 | 105,59 | 130,00 | - |
| Уницем цинкфосфат | Цемент двухкомпонентный белый Порошок + жидкость (100,0гр/60,0гр.) | 98,01 | 110,00 | 96,23 |
| Цемион | Цемент стоматологический стеклоиномерный двухкомпонентный Рентгеноконтрастный для фиксации Порошок + жидкость (20,0гр./15,0гр.) | 555,58 | - | 427,68 |
| Синма М цв.12 | Пластмасса для несъемного зубного протеза, коронки | - | 500,00 | 453,17 |
| Витремер | Материал пломбировочный гибридный стеклоиномерный цемент тройного отверждения | 9100,00 | 9825,00 | - |
| Зубы пластмассовые в бабинах | 20 гарнитуров из 28 зубов. Цвет А2\29 | - | 2190,00 | 1993,84 |

* прайс-лист ООО «Сибирская стоматологическая  компания» на 10.05.2011

* прайс-лист ООО «Восточный Альянс»  на 10.05.2011

* прайс-лист ЗАО «Сидент»  на 10.05.2011

Экономист МУЗ «Стоматологическая поликлиника»                      И.М.Березикова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(проект)

г. Рубцовск	                                           № __                                  от  ____________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»»  в лице главного врача Кезикова Геннадия Федоровича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  __________________________ в лице ___________________,  действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение стоматологических материалов, для МУЗ «Стоматологическая поликлиника»», в соответствии с протоколом № ______________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку стоматологических материалов  для  МУЗ «Городская  больница № 1» г. Рубцовска,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № ________  2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку стоматологических материалов  для  МУЗ «Стоматологическая поликлиника» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить стоматологические материалы  для  МУЗ « Стоматологическая поликлиника»  в следующих количествах:

| № | Код ОКДП | Наименование | Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам товара) | ед.изм. | Кол-во | Цена (включая НДС) за ед. товара | Сумма, закупки в т.ч НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2423915 | К-ример. инструмент L25 мм | Для прохождения каналов №10 фиолетовый | уп | 1 |  |  |
| 2 |  | К – ример L 25 мм | №15,20 белый, желтый | уп | 2 |  |  |
| 3 |  | К-ример инструмент L25 мм | Для прохождения каналов №8 серый | уп | 3 |  |  |
| 4 |  | К-файл инструмент L25 мм | Для расширения каналов №10 фиолетовый | уп | 2 |  |  |
| 5 |  | К-файл инструмент L25 мм | №15 белый | уп | 6 |  |  |
| 6 |  | К-файл инструмент L25 мм | №20 желтый | уп | 6 |  |  |
| 7 |  | К-файл инструмент L25 мм | Ассортимент L 25мм | уп | 6 |  |  |
| 8 |  | Штрипсы металлические | Для шлифования контактных поверхностей | уп | 3 |  |  |
| 9 |  | Аш-файлы | Инструмент ручной для расширения каналов, ассортимент L25мм | уп | 4 |  |  |
| 10 |  | Аш-файлы | №15для расширения каналов L25мм | уп | 2 |  |  |
| 11 |  | Аш-файлы | №20,для расширения каналов L25мм | уп | 2 |  |  |
| 12 |  | Аш-файлы | №25для расширения каналов L25мм | уп | 2 |  |  |
| 13 |  | Головка финишная | Для финишной обработки пломб | уп | 2 |  |  |
| 14 |  | Головка силиконовая | Для полировки пломб | уп | 2 |  |  |
| 15 |  | Щетка нейлон | Для очистки поверхности | шт | 5 |  |  |
| 16 |  | Диски-Соф-лекс | Для полирования пломб | набор | 2 |  |  |
| 17 |  | Комплект матриц контурных | Для контурирования контактных поверхностей | уп | 3 |  |  |
| 18 |  | Полоска металлическая сепарационная | Для разделения контактных поверхностей | уп | 5 |  |  |
| 19 |  | Игла карпульная 30/21 №100 | Для анестезии | уп | 6 |  |  |
| 20 |  | Игла карпульная 27/41 №100 | Для анестезии | уп | 2 |  |  |
| 21 |  | Игла эндодонтическая №20 | Для промывания каналов | уп | 5 |  |  |
| 22 |  | Клинья деревянные | Для расклинивания контактных поверхностей | уп | 2 |  |  |
| 23 |  | Энхенс конус №10 | Головки для полирования пломб | уп | 3 |  |  |
| 24 |  | Энхенс чашки №10 | Головки для полирования пломб | уп | 3 |  |  |
| 25 |  | Энхенс диски №10 | Головки для полирования пломб | уп | 3 |  |  |
| 26 |  | Нить ретракционная №00 | Для капиллярного гемостаза | шт | 3 |  |  |
| 27 |  | Про-Тейпер | Инструмент (машинный) для расширения каналов эндомотором | уп | 2 |  |  |
| 28 |  | Пьезо Ример | Инструмент машинный для расширения устья каналов | уп | 3 |  |  |
| 29 |  | Пульпоэкстракторы Спиро№10 | Для экстирпации пульпы | уп | 4 |  |  |
| 30 |  | Матрица металлическая контурная секционная №1.1972 | Для ограничения пломбируемой полости, в упаковке 25 шт | уп | 3 |  |  |
| 31 |  | Спредеры №4 | Ручной инструмент для латеральной конденсации гуттаперчи в канале | уп | 4 |  |  |
| 32 |  | Эндожи №3 или эквивалент | Жидкость для антисептической обработки каналов | фл | 6 |  |  |
| 33 |  | Эндожи №2 или эквивалент | Жидкость для выявления и расширения устья каналов | фл | 9 |  |  |
| 34 |  | Эндожи №1 или эквивалент | Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов | фл | 6 |  |  |
| 35 |  | Стоматологический материал Капрамин жидкость | Средство вяжущее для обработки корневых каналов, при капиллярном кровотечении фл 30 мл | шт | 3 |  |  |
| 36 |  | Материал Аксил или эквивалент | Для защиты пломб в процессе твердения паста 5 гр в шприце | шт | 15 |  |  |
| 37 |  | Комплект матриц металлических секционных№1.098 | Для ограничения пломбируемой полости, в упаковке 25 шт (твердые 50мкм, 35мкм) (мягкие 50,35мкм) | уп | 6 |  |  |
| 38 |  | Материал стоматологический Девит С или эквивалент | Девитализирущая безмышьяковистая паста банкн 5 гр | шт | 9 |  |  |
| 39 |  | Материал стоматологический Девит AРС или эквивалент | Девитализирующая мышьяковистая паста шприц 3 гр | шт | 6 |  |  |
| 40 |  | Материал стоматологический Дилатон гель или эквивалент | Для химического расширения каналов зубов с содержанием активного серебра, шприц 3 гр | шт | 3 |  |  |
| 41 |  | Стоматологический материал Кальцевит или эквивалент | Материал подкладочный кальций содержащий шприц 7 гр | шт | 3 |  |  |
| 42 |  | Штифты бумажные, ассортимент | Адсорбционный материал №120 | уп | 10 |  |  |
| 43 |  | Паста Лайф или эквивалент | Лечебная прокладка с гидроокисью кальция | уп | 1 |  |  |
| 44 |  | Инструмент зеркало стоматологическое | Зеркло стоматологическое с титановым покрытием | шт | 30 |  |  |
| 45 |  | Метапекс или эквивалент | Паста, содержащая гидроокись кальция и йодоформ, для пломбирования каналов(2гр) | шт | 2 |  |  |
| 46 |  | Инструмент ручной | Каналорасширитель №15 (50шт в упаковке) | шт | 1 |  |  |
| 47 |  | Гипостез, материал-паста | Для уменьшения чувствительности зуба(2г) | шт | 2 |  |  |
| 48 |  | фторлак | Лак стоматологический фторирующий однокомпонентный во флаконе (25мл) | фл | 5 |  |  |
| 49 |  | Диплен-пленка | С антибиотиками, (линкомицин, метронидазол) | шт | 3 |  |  |
| 50 |  | Диплен-пленка | С лидокаин+хлоргексидин | шт | 3 |  |  |
| 51 |  | Диплен-пленка | С солкосерилом | шт | 2 |  |  |
| 52 |  | Комплект матриц металлических секционных | Для ограничения пломбируемой полости, в упаковке 25 шт | уп | 4 |  |  |
| 53 |  | Игла корневая ассортимент №500 | Диагностический инструмент для корневых каналов | Уп | 4 |  |  |
| 54 |  | Игла корневая №1 | Диагностический инструмент для корневых каналов (500шт) | Уп. | 4 |  |  |
| 55 |  | Наконечник угловой НУПМ-40 | Для микромоторов, с поворотной защелкой | Шт. | 10 |  |  |
| 56 |  | Наконечник стоматологический турбинный | НСТ ф-300 Т М4 | шт | 12 |  |  |
| 57 |  | Головка шлифовальная для естественных зубов для углового наконечника №10 | ГУ-4 | Уп. | 3 |  |  |
| 58 |  | Головка шлифовальная для естественных зубов для углового наконечника №10 | ГУ-6 | уп | 3 |  |  |
| 59 |  | Головка шлифовальная для естественных зубов для углового наконечника №10 | ГУ-8 | уп | 3 |  |  |
| 60 |  | Канюля для слюноотсоса №100 | Наконечники стоматологические для аспирации слюны и фракций при обработке зубов | уп | 20 |  |  |
| 61 |  | Хирургические лезвия для скальпеля №100, стерильно | Для разрезания мягких тканей, размер 10 | уп | 3 |  |  |
| 62 |  | Роторная группа для турбинного наконечника | НСТ ф-300 Т М4 | шт | 12 |  |  |
| 63 |  | Шпатель для цемента | Инструмент стоматологический стальной для замешивания пломбировочных материалов | уп | 3 |  |  |
| 64 |  | Каналонаполнитель №50 | Инструмент для пломбирования каналов для углового наконечника из нержавеющей стали L 21мм, размер 0,25 | уп | 6 |  |  |
| 65 |  | Инструмент игла лентуло №4 | Каналонаполнитель для заполнения пастой корневого канала. Диаметр 25мм (XL) | Уп. | 16 |  |  |
| 66 |  | Аппликаторы (микробраши) №1,№2 | Для нанесения жидкости, в упаковке по 100 шт | уп | 3 |  |  |
| 67 |  | Штифты | в полиэтиленовом мешочке по 12 шт Штифты зол внутриканальные анкерные S1 | уп | 2 |  |  |
| 68 |  | Штифты | в полиэтиленовом мешочке по 12 шт Штифты зол внутриканальные анкерные S2 | уп | 2 |  |  |
| 69 |  | Штифты | в полиэтиленовом мешочке по 12 шт Штифты зол внутриканальные анкерные М1 | уп | 1 |  |  |
| 70 |  | Гипохлорид натрия 3% 0,1л | Для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов | фл | 6 |  |  |
| 71 |  | Пульпомексин или эквивалент | Гель для сохранения жизнеспособности пульпы | тюб | 1 |  |  |
| 72 |  | Витремер канюли №1, №2 | Канюля для внесения материала в полость (50*50) | уп | 1 |  |  |
| 73 |  | Гель для травления эмали | Гель протравочный (36% ортофосфорная кислота) 6 мл в пластмассовом шприце | шприц. | 10 |  |  |
| 74 |  | Метразоль или эквивалент | Паста для лечения гангренозных пульпитов и переодонтитов тюб 8 мл | шт | 2 |  |  |
| 75 |  | Детартрин паста Z | Для профессиональной чистки поверхности зуба | шт | 2 |  |  |
| 76 |  | Паста стоматологическая | Для профессиональной чистки зубов, содержащая фтор, 340гр | шт | 1 |  |  |
| 77 |  | Ларгаль ультра | Хелатное соединение для химического расширения каналов фл 13 мл | шт | 2 |  |  |
| 78 |  | Лидоксор гель | Для аппликационной анестезии | шт | 1 |  |  |
| 79 |  | Штифты гуттаперчевые №15 | Для пломбирования каналов | шт | 5 |  |  |
| 80 |  | Штифты гуттаперчивые №20 | Для пломбирования каналов | шт | 5 |  |  |
| 81 |  | Штифты гуттаперчивые ассортимент | Для пломбирования каналов | шт | 5 |  |  |
| 82 |  | Штифты анкерные Ассортимент №60 | Для укрепления коронки зуба | Уп. | 1 |  |  |
| 83 |  | Рацестиптин 13мл | Кровоостанавливающая жидкость | уп | 2 |  |  |
| 84 |  | Сенсистаб | Жидкость для снижения чувствительности тканей зуба | флакон | 2 |  |  |
| 85 |  | Гиалудент гель №3, №2 или эквивалент | Гель для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта №2, №3 (2 шприца по 2,5мл) с антибиотиком | шт | 2 |  |  |
| 86 |  | Соф-лекс диски №8693F | Инструмент для полирования поверхности пломбы | шт | 2 |  |  |
| 87 |  | Соф-лекс система | Инструмент для полирования поверхности пломбы (набор) | Уп. | 2 |  |  |
| 88 |  | Сингл бонд 2 | Напонаполненный адгезив 5 поколения (6г) | фл | 2 |  |  |
| 89 |  | Бонд самопротравливающийся Adpen Easy One | Самопротравливающий однокомпонентный адгезив (5мл) | фл | 1 |  |  |
| 90 |  | Эндаметазон ( комплект) | Для пломбирования корневых каналов (порошок + жидкость) | шт | 2 |  |  |
| 91 |  | Альвожиль паста | Компресс для альвеол (12г) | банка | 2 |  |  |
| 92 |  | Сурджикал | Компресс для альвеол в шприце | шт | 1 |  |  |
| 93 |  | Белагель или эквивалент | Однокомпонентный фторирующий лак | шт | 2 |  |  |
| 94 | 2423916 | Пульпоэкстракторы Spjro №10 | Инструмент для удаления пульпы зуба | уп | 2 |  |  |
| 95 |  | Материал пломбировочный Эндовит или эквивалент | Цинкоксидэвгенольный материал на основе оксида цинка и эвгенола для пломбирования корневых каналов | уп | 9 |  |  |
| 96 |  | Материал пломбировочный Резодент или эквивалент | Материал стоматологический для пломбирования корневых каналов зубов | уп | 10 |  |  |
| 97 |  | Материал пломбировочный Темпопро или эквивалент | Материал на основе цинксульфатного цемента для временного пломбирования | уп | 9 |  |  |
| 98 |  | Материал пломбировочный Дентин порошок или эквивалент | Цемент цинксульфатный кальцийсодержащий для временного пломбирования зубов | уп | 12 |  |  |
| 99 |  | Материал пломбировочный Спектрум А3,5опак или эквивалент или эквивалент | рентгеноконтрастный фотополимеризующий, гибридный композит со сверхмелкими частицами для изготовления реставраций во фронтальных и жевательных зубах, в капсулах по 0,25 гр в упаковке | уп | 1 |  |  |
| 100 |  | Материал пломбировочный Спектрум В1-инцизал (прозрачный) или эквивалент или эквивалент | рентгеноконтрастный фотополимеризующий, гибридный композит со сверхмелкими частицами для изготовления реставраций во фронтальных и жевательных зубах, в компьюлах по 0,25 гр в упаковке | уп | 1 |  |  |
| 101 |  | Материал пломбировочный Витример или эквивалент | Гибридный стеклоиономерный цемент тройного отверждения Ознакомительный набор | уп | 1 |  |  |
| 102 |  | Материал пломбировочный Филтек Z-250 или эквивалент | Микрогибридный композитный реставрационный материал широкого применения в пластмассовых шприцах по 4 гр, ознакомительный набор (8шприцов) | Кор. | 1 |  |  |
| 103 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3,5 В или эквивалент | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит | шприц | 2 |  |  |
| 105 |  | Материал пломбировочный Филтек флоу или эквивалент | Жидкотекучий Рентгеноконтрастный светоотверждаемый композит на основе нанонаполнителя А2 оттенок в шприцах | уп | 4 |  |  |
| 106 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3 В или эквивалент | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит | шприц | 6 |  |  |
| 107 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А2 В | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит | шприц | 3 |  |  |
| 108 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3,55 В | Высокоэстетичный универсальный нанокомпозит | шприц | 2 |  |  |
| 109 |  | Материал пломбировочный Фуджи IX стеклоиномер или эквивалент | Рентгеноконтрастный стеклоиономерный реставрационный цемент для жевательной группы зубов | кор | 1 |  |  |
| 110 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3 Дентин | Универсальный реставрационный материал в шприцах нанокомпозит | шприц | 2 |  |  |
| 111 |  | Материал пломбировочный Филтек Альтимейт А3 Е (эмаль) или эквивалент | Универсальный реставрационный материал в шприцах нанокомпозит | шприц | 2 |  |  |
| 112 |  | Материал пломбировочный Каризма хим. или эквивалент | Самотвердеющая двухкомпонентная композитная система на основе Microglass для изготовления пломб | кор | 2 |  |  |
| 113 |  | Материал пломбировочный Филтек Р60 или эквивалент | Пакуемый композитный пломбировочный материал для жевательной группы зубов | Кор. | 1 |  |  |
| 114 |  | Материал пломбировочный Эвикрол оригинал или эквивалент | Композиционный наполнительный материал химического отверждения, состоящий из двух частей: порошка и жидкости | Кор | 13 |  |  |
| 115 |  | Материал пломбировочный Белацин или эквивалент | Цемент стоматологический силикатный двух компонентный пломбировочный | Кор | 6 |  |  |
| 116 |  | Материал пломбировочный Цемион или эквивалент | Цемент стоматологический стеклоиномерный духкомпонентный Рентгеноконтрастный | кор | 10 |  |  |
| 117 |  | Материал пломбировочный Уницем или эквивалент | Цемет стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный трехцветный | кор | 9 |  |  |
| 118 | 2423911 | Акродент или эквивалент | Материал стоматологический для временных пластмассовых коронок, для перебазировки любых пластмассовых коронок, для восстановления жевательной поверхности искусственных пластмассовых зубов. комплект : порошок трех цветов 10,12,16 по 20 гр.; жидкость 2фл. капельницы по 25 гр. | уп | 4 |  |  |
| 119 |  | Вилакрил STS Hot или эквивалент | Материал полимерный для изготовления коронок и мостовидных протезов горячего отверждения А3 порошок 80гр.+жидкость40гр. | Уп. | 2 |  |  |
| 120 |  | Вилакрил H Plus или эквивалент | Материал полимерный для базиса зубного протеза горячего отверждения: цветV4 порошок 750гр.+жидкость400гр. | Уп. | 3 |  |  |
| 121 |  | Протакрил или эквивалент | Материал для починки и реставрации съемных зубных протезов, а также для изготовления челюстно-лицевых аппаратов комплект : порошок 160 гр.+жидкость100гр., лак разделительный Изокол -50гр. | Уп. | 10 |  |  |
| 122 |  | Коналор | Универсальная опаковая и подкрашивающая система Комплектность: порошок для оттенков»Вита» А,В,С(Д) 3х6гр.; порошок дополнительных оттенков(белый, коричневый, розовый, серый) 4х3гр.+жидкость16гр. | Уп. | 3 |  |  |
| 123 |  | Коналор | Жидкость для универсальной и подкрашивающей системы 25гр | Фл. | 2 |  |  |
| 124 |  | Редонт | Для изготовления ортодонтических и ортопедических аппаратов Комплектность: порошок-150гр.; жидкость-100гр.;концетрат красителя:красный15гр.; желтый15гр.;синий15гр. | Уп. | 3 |  |  |
| 125 |  | Фторакс | Для изготовления базисов съемных зубных протезов Комплектность: порошок 300гр.+жидкость 150гр. | Уп. | 15 |  |  |
| 126 |  | Денталур | Материал для базисов зубных протезов, на основе полиуретана для ортопедической стоматологии обеспечивает точное соответствие протеза микрорельефу тканей протезного ложа. Цвет №3 картридж 50мл. | Шт. | 60 |  |  |
| 127 |  | Синма или эквивалент | Пластмасса для несъемного протезирования, предназначена для изготовления несъемных зубных протезов и коронок. Цвет №10 комплект: порошок дентин 2фл.по 40гр.; жидкость 1фл- 40гр. | Уп. | 3 |  |  |
| 128 |  | Синма или эквивалент | Пластмасса для несъемного протезирования, предназначена для изготовления несъемных зубных протезов и коронок. Цвет №12 комплект: порошок дентин 2фл.по 40гр.; жидкость 1фл 40гр | Уп. | 3 |  |  |
| 129 |  | Синма или эквивалент | Пластмасса для несъемного протезирования, предназначена для изготовления несъемных зубных протезов и коронок. Цвет №14 комплект: порошок дентин 2фл.по40гр.; жидкость 1фл 40гр | Уп. | 3 |  |  |
| 130 | 2423912 | Зета плюс или эквивалент | Полисилоксановый оттискной материал в комплекте: база-900гр.; катализатор 60гр.; корригирующий материал-140мл. | комплект | 3 |  |  |
| 131 |  | Фейс или эквивалент | Чистый альгинатный материал для оттиска упаковка 453гр. | шт | 70 |  |  |
| 132 |  | Репин или эквивалент | Материал для изготовления слепков беззубых челюстей в индивидуальной ложке для изготовления слепков при изготовлении полных съемных протезов: комплект белая паста-300гр.+ коричневая паста 125гр. | Уп. | 6 |  |  |
| 133 |  | Сплав легкоплавкий | Для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламмеров и бюгельных протезов | кг | 3 |  |  |
| 134 |  | Сплав железоникелехромовый ЖНХ-Е | Для изготовления литых одиночных коронок, промежутков, а также длугих металлических элементов зубных протезов | кг | 8 |  |  |
| 135 |  | Сплав Дентал NSA никель-хром-молибден | Стоматологический сплав вакуумной выплавки для металлокерамических работ | кг | 1 |  |  |
| 136 |  | Кламмеры круглые | Проволочные для фиксации зубных протезов в полости рта. Диаметр 1,0 -500шт. | Уп. | 3 |  |  |
| 137 |  | Припой ПС-рМЦ-37-ППСС-37 | Проволока припоя серебряного для пайки деталей зубных протезов и ортодонтических аппаратов, изготавливаемых из нержавеющей стали 40гр. | шт | 8 |  |  |
| 138 | 2423914 | Зубы пластмассовые в бобинах | 20 Гарнитуров из 28 зубов. Цвет А2\27 | шт | 8 |  |  |
| 139 |  | Зубы пластмассовые в бобинах | 20 Гарнитуров из 28 зубов. Цвет А2\29 | шт | 5 |  |  |
| 140 |  | Зубы пластмассовые в бобинах | 20 Гарнитуров из 28 зубов. Цвет А2\25 | шт | 5 |  |  |
| 141 |  | Гильзы | Металлические для изготовления зубных коронок № 8\100 шт. | Уп. | 5 |  |  |
| 142 |  | Гильзы | Металлические для изготовления зубных коронок №9 /100шт. | уп | 5 |  |  |
| 143 |  | Гильзы | Металлические для изготовления зубных коронок №10\100шт | уп | 5 |  |  |
| 144 |  | Гильзы | Металлические для изготовления зубных коронок №12\100шт. | Уп. | 5 |  |  |
| 145 | 2423915 | Паста полировочная Полисет | Предназначена для доведения до зеркального блеска изделий из нержавеющей стали, меди, никеля и хром-кобальтовых сплавов №1 (типа-ГОИ) в упаковке 4*50грамм | уп | 30 |  |  |
| 146 |  | Песок для пескоструйного аппарата Белект | Для удаления поковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом зернистость №25 масса 5кг. | Шт. | 2 |  |  |
| 147 |  | Песок для пескоструйного аппарата Белект | Для удаления поковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом зернистость №32 масса 5кг. | Шт. | 2 |  |  |
| 148 |  | Порошок полировочный Полисет | Для полирования протезов из пластмасс. Упаковка 5 кг. | уп | 3 |  |  |
| 149 |  | Кварц пылевидный | Для приготовления формовочной массы. Упаковка 5 кг | уп | 3 |  |  |
| 150 |  | Песок формовочный | Применяется в качестве наполнителя опоки для присыпки облицовочного слоя. Упаковка 4 кг | уп | 5 |  |  |
| 151 |  | Супергипс – Ц 3ВГ - 01 | Зуботехнический высокопрочный для заливки слепков. Упаковка 5 кг | уп | 5 |  |  |
| 152 |  | Супергипс Convertin Hart | Дополнительный жесткий модуль штукатурка для изготовления моделей коронковой части зуба. Упаковка 1 кг | уп | 3 |  |  |
| 153 |  | Смазка разделительная Денталур | Для смазывания рабочей поверхности гипсовый модели. 20мл | уп | 5 |  |  |
| 154 |  | Силикон Elit double 22 | Предназначен для дублирования моделей. Набор – база 1,0кг и катализатор 1,0кг. Zermack | уп | 13 |  |  |
| 155 |  | Спрей Model Spray | Лак для покрытия моделей, выравнивает и отверждает поверхность моделей из паковочной массы при изготовлении модельного литья. Код №1736 – 000 Renfert | шт | 13 |  |  |
| 156 |  | Спрей артикуляционный Arti - Spray | Для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Красный 75мл. | шт | 2 |  |  |
| 157 |  | Спрей артикуляционный Arti - Spray | Для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Синий 75мл. | шт | 2 |  |  |
| 158 |  | Спрей артикуляционный Arti - Spray | Для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов. Зеленый 75 мл. | уп | 2 |  |  |
| 159 |  | Фильцы войлочные. Конус на шлифмашину №1 | Для полировки съемных протезов из пластмссы | шт | 40 |  |  |
| 160 |  | Фильцы войлочные цилиндрические на шлифмашину | Для полировки съемных протезов из пластмассы Диаметр 50мм | шт | 20 |  |  |
| 161 |  | Щетка-щетинка полировочная | Для полировки протезов трехрядные | шт | 20 |  |  |
| 162 |  | Щетка-щетинка полировочная | Для полировки протезов четырехрядные | Шт. | 20 |  |  |
| 163 |  | Этилсиликат-40 Объем 1л | Раствор для приготовления связывающего вещества. | шт | 5 |  |  |
| 164 |  | Отбел | Смесь кислот для отбеливания нержавеющей стали. Объем 1л | шт | 15 |  |  |
| 165 |  | Изолак Объем 0,5л | Изолирующее средство для полимеризуемых пластмасс относительно гипсовых моделей |  | 10 |  |  |
| 166 |  | Игла карпульная DENTAL NEEDLE | 30-21мм №100 | уп | 4 |  |  |
| 167 |  | Канюли для Денталура | Для выдавливания материала «Денталур» из картриджа. В упаковке 3 шт | уп | 30 |  |  |
| 168 |  | Лак «Денталур» | Разделительный лак для изоляции гипсовых моделей не содержащий воду. | шт | 4 |  |  |
| 169 |  | Пикосеп | Жидкое изолирующее средство для работы с погружными восками. Код1552-0030. Renfert фл.30мл. | Фл. | 2 |  |  |
| 170 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №130 | уп | 2 |  |  |
| 171 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №140 | уп | 2 |  |  |
| 172 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №220 | уп | 2 |  |  |
| 173 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №410 | уп | 3 |  |  |
| 174 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN | Интенсивные пастообразные опакеры. 3гр №520 | уп | 1 |  |  |
| 175 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN DeepDentin | Дентиновые массы 20гр. №130 | уп | 1 |  |  |
| 176 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN DeepDentin | Дентиновые массы 20гр. №210 | уп | 1 |  |  |
| 177 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN DeepDentin | Дентиновые массы 20гр. №410 | уп | 1 |  |  |
| 178 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN Dentin | Дентиновые массы 20гр. №130 | уп | 1 |  |  |
| 179 |  | Керамическая масса IPS d.SIGN Dentin | Дентиновые массы 20гр. №210 | уп | 2 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара производится с момента подписания муниципального контракта до 30.06.2011 на основании поданной заявки в течение 1 календарного дня.

3.2. В цену товара включены стоимость упаковки, затраты по хранению на складе «Поставщика» и доставки до склада «Получателя», в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой товара.

3.3. Упаковка и маркировка товара соответствуют требованиям ГОСТа. Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя. Качество поставляемого товара должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии требованиями законодательства РФ   (предоставляется с товаром в момент поставки Заказчику)

3.4.  Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое производится поставка товара в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № _ от ________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров. Цена контракта составляет _________ (_________________________) рублей.

4.2. Оплата за поставленный товар производится за счет бюджетных и внебюджетных средств, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки, в течение 90 календарных дней с момента предоставления последних.. Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания муниципального контракта и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУЗ « Стоматологическая поликлиника»»

658213 г.Рубцовск

пр. Ленина, 19

___________________Г.Ф.Кезиков                               __________________________

«_____»__________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество, качество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.