У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 164

1.Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные  средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение шприцов для МУЗ «Городская больница № 1»

| №п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шприц инъекционный, однократного применения, 1 ml, туберкулиновый | Шприц инъекционный, однократного применения, двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный, со съемной иглой, размер иглы: 0,4*12. Предназначен для введения лекарственного препарата человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 3000 |
|  | Шприц инъекционный, однократного применения, 1 ml, инсулиновый | Шприц инъекционный, однократного применения, трехдетальный (с резиновой манжетой), стерильный, со съемной иглой, размер иглы: 0,4*12. Предназначен для введения лекарственного препарата человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 9000 |
|  | Шприц инъекционный, однократного применения, 2ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,6*25. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 15000 |
|  | Шприц инъекционный, однократного применения, 5ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,7*38. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 90000 |
|  | Шприц инъекционный, однократного применения, 10ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,8*40. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 25000 |
| 6. | Шприц инъекционный, однократного применения, 20ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), со съемной иглой, размер иглы: 0,8*40. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке, на упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 9000 |

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного  производителем.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Рубцовск, ул. Оросительная, 217, на территорию МУЗ «Городская больница № 1»

5.Сроки поставок товара: в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 215100,0 (двести пятнадцать тысяч сто) рублей;

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 28 сентября 2010 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 04 октября 2010 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи  ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49).

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Расчет за поставленный товар производится МУЗ «Городская больница № 1» путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 дней по факту поставки товара на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(проект)

г. Рубцовск	                                           № __                         от  ____________ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________, в лице ________________,  действующей  на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение шприцов для МУЗ «Городская больница № 1» года в соответствии с протоколом № _ от ________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу - поставку шприцов для МУЗ «Городская больница № 1»,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № _ от ________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку шприцов для МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить шприцы в следующих количествах:

| №п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шприц инъекционный, однократного применения, 1 ml, туберкулиновый | Шприц инъекционный, однократного применения, двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный, со съемной иглой, размер иглы: 0,4*12. Предназначен для введения лекарственного препарата человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 3000 |  |  |
| 2. | Шприц инъекционный, однократного применения, 1 ml, инсулиновый | Шприц инъекционный, однократного применения, трехдетальный (с резиновой манжетой), стерильный, со съемной иглой, размер иглы: 0,4*12. Предназначен для введения лекарственного препарата человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 9000 |  |  |
| 3. | Шприц инъекционный, однократного применения, 2ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,6*25. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 15000 |  |  |
| 4. | Шприц инъекционный, однократного применения, 5ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,7*38. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 90000 |  |  |
| 5. | Шприц инъекционный, однократного применения, 10ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,8*40. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 25000 |  |  |
| 6. | Шприц инъекционный, однократного применения, 20ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), со съемной иглой, размер иглы: 0,8*40. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке, на упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 9000 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Расходы на   перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3.Качество и безопасность поставляемого товара соответствуют действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, в наличие сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии со стандартами. Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ГОСТа. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не менее 60% от общего срока годности товара, установленного  производителем.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № _ от ________ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Цена контракта составляет ________ (________________________________________________) рублей.

4.2. Расчет за поставленный товар производится МУЗ «Городская больница № 1» за счет внебюджетных средств, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 дней по факту поставки товара на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 1» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 22.11.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г.Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.А.Абрамова

«_____»_____________2010

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество, качество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, их гарантии.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.