У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

____________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  № 59

1.Заказчик : Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658213 г.Рубцовск, ул. Краснознаменская, 108

Адрес электронной почты: DGB@mail.ru

2.Источник финансирования заказа:  Бюджетные средства

КБК:05509014709900001310

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Приобретение прикроватного монитора для  МУЗ «Детская городская больница» в апреле 2011 года.

Основные характеристики:

| Описание | Параметры |
| --- | --- |
| Дисплей |  |
| жидкокристаллический, цветной дисплей | наличие |
| Размер | не менее 6,4" |
| разрешение | не менее 320х240 |
| Кол-во отображаемых на экране кривых | не менее 2 кривых измеряемых параметров |
| Наличие не менее 4 режимов виртуального экрана(выбирается пользователем): а) все параметры и кривые; б) только цифровая информация; в) только данные неинвазивного АД; 4) отображение трендов | наличие |
| отображение на дисплее № койки, даты и времени | наличие |
| Измеряемые параметры |  |
| ЭКГ |  |
| Отображение 1 канала | наличие |
| Число отведений | не менее 7 (стандартные+усиленные, по выбору) |
| диапазон измерения ЧСС | не менее 20-300 в мин |
| Анализ аритмий | наличие |
| Анализ смещения сегмента ST | по выбору |
| Точность | не менее ±2% |
| детекция водителя ритма | наличие |
| режим определения водителя ритма | выбираемый пользователем |
| SP O2 |  |
| Диапазон измерений | не менее 0-100% |
| Разрешение | не менее 0,01 |
| Точность |  |
| Взрослые | не менее ±2% (70-100%); ±3% (50-69%) |
| новорожденные | не менее ±3% (70-95%) |
| Время настройки: ожидание кривой | не более 2 сек |
| Nellcor технология датчиков | наличие |
| Неинвазивное артериальное давление |  |
| Диапазон | не менее 0-300 мм.рт.ст |
| Точность | не менее ±2 мм.рт.ст. или ±2% |
| Давление автоматического сдувания манжеты |  |
| взрослая | 300 мм.рт.ст |
| для новорожденных | 150 мм.рт.ст |
| Время измерения | не более 40 секунд |
| Дыхание |  |
| Метод измерения | импедансный |
| Диапазон измерения ЧД | 2~150 дыханий/мин |
| Точность: | +/- 1 дыханий/мин |
| Импеданс | 100~2K ом |
| Чувствительность | 0.5 ом мин |
| Температура |  |
| Диапазон измерения | не менее 0~50 |
| Разрешающая способность | не менее 0.2 |
| Точность | +/- 0.4℃ (15~34℃, 41~45℃) |
|  | +/- 0.2℃ (34~41℃) |
| Тренды |  |
| Графические и числовые тренды | не менее 72 часов |
| Сигнализация |  |
| выборочное включение/выключение всех параметров | наличие |
| Подавление сигнализации | 30 секунд |
| Дополнительные параметры |  |
| встроенный термопринтер 58 мм | возможность |
| объединение в сеть | возможность |
| Программное обеспечение для организации центральной станции на ПК | наличие |
| Датчик температуры Тип YSI 401 | возможность |
| Крепежный кронштейн к инфузионной стойке | возможность |
| Передача данных | СОМ-1: RS 232С (19200 бит/сек) |
| Питание | 100-230В, 50/60Гц, 12±10%В |
| Потребляемая мощность | не более 40 Вт |
| Время работы от аккумулятора | не менее 2 часов |
| Полное время зарядки аккумулятора | 6 часов макс. |
| Размеры и масса | не более Ш282×В315×Г165, 3 кг(с принтером) |
| Гарантийный период | не менее 1 года |
| Принадлежности |  |
| Стандартные принадлежности: |  |
| 3-проводной ЭКГ кабель | наличие |
| одноразовые электроды - 10 шт | наличие |
| многоразовый пульсоксиметрический пальцевой датчик | наличие |
| манжетка для измерения неинвазивного давления, взрослая | наличие |
| шланг для манжеток неинвазивного измерения давления | наличие |
| сетевой шнур | наличие |
| шнур заземления | наличие |
| предохранители | наличие |
| инструкция пользователя | наличие |
| CD c программным обеспечением для организации центральной станции | наличие |
| Документы |  |
| Сертификат соответствия | наличие |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
| Инструкция на русском языке | наличие |
| Наличие собственных обученных инженеров | наличие |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров:  г. Рубцовск, ул. Краснознаменская, 108, МУЗ «Детская городская больница».

5.Сроки  доставки:  поставка в течение 7 дней с момента заключения  муниципального контракта.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену  услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта :   63 900  (Шестьдесят  три тысячи  девятьсот рублей  00 копеек) рублей.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное)

Дата начала подачи котировочных заявок: 01 апреля 2011г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 06 апреля 2011 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством электронной связи

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Молоканова Ирина Александровна телефон 2-23-49, адрес электронной почты  medinf@e4u.ru

9.Срок и условия оплаты поставок товара: Оплата  за поставленный товар производится путем перечисления безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет «Исполнителя» в течение 30 дней с момента доставки товара. Основанием для предъявления счета является акт приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.  Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

(проект)

г. Рубцовск	                                                                                       «____» __________  2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» города Рубцовска Алтайского края, в лице главного врача, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________в лице _____________________________________, действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», являющийся победителем в проведении запроса котировок на поставку прикроватного монитора  для  МУЗ «Детская городская больница» в соответствии с протоколом №      от ___________ 2011 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку прикроватного монитора,  для МУЗ «Детская городская  больница»  г. Рубцовска,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола №     от _____________ 2011 г. заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения»   г. Рубцовска.

1.3.    Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить  прикроватный монитор в порядке и на условиях, определяемыми   настоящим Контрактом.

  - Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Поставщику » поставку прикроватного монитора, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Поставщик»:

а) обязуется поставить прикроватный монитор, на условиях, предусмотренных настоящим контрактом .

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за выполненные работы от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Поставка товара осуществляется в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2.Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов включаются в цену ГСМ.

3.3.Качество и безопасность поставляемого товара соответствуют действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, в наличие сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии со стандартами. Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ГОСТа.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Цена определяется в соответствии с протоколом № _______ от «____» ________

2011 года и устанавливается в размере ______________ рублей за штуку, включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. Не является основанием для изменения цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или действием непреодолимой силы.

4.2.Общая сумма настоящего контракта составляет: ___________(____________________) рублей.

4.3.Платежи по настоящему контракту осуществляются, путем перечисления безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30  дней с момента поставки товара.

4.4. Источником оплаты являются средства местного бюджета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.При нарушении срока поставки,  указанного в п. 3.1. настоящего Контракта, Поставщик уплачивает по требованию Заказчика неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка России, действующей на день ее уплаты от суммы контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.2.В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 4.3 настоящего контракта, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы невыполненного обязательства.

5.3.Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты поставленного товара в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

5.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.

5.6.Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение условий контракта.

5.7.Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникать по настоящему контракту и в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2.Все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение десяти дней с момента получения претензии.

6.3. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Алтайского края.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.05.2011 года, но в любом случае до полного исполнения обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и рабочих дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств но настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду,

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

9.2.Вопросы, неурегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3.В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение  десяти дней письменно известить об этом другую сторону.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУЗ «Детская городская больница»

г. Рубцовска

658213 г.Рубцовск

ул. Краснознаменская, 108

___________________О.В. Панов

«_____»_____________2011 г.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.