ПРОТОКОЛ  № 187

рассмотрения и оценки котировочных заявок

МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска                          28 октября 2010 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: приобретение медицинского расходного материала для МУЗ «Городская больница № 1».

2. Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Абрамова Ирина Михайловна

Члены котировочной комиссии:

Молоканова Ирина Александра

Зорина Светлана Юрьевна

Гришова Людмила Викторовна

Рубахина Юлия Игоревна

Шот Жанна Анатольевна

Секретарь котировочной комиссии

Бекасова Светлана Николаевна

3. Муниципальным заказчиком является МУ «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес: 658201 г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90,

Адрес электронной почты  medinf@e4u.ru

# 4.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 14 часов 40 минут 27.10.2010 года до 14 часов 50 минут 27.10.2010 года по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90.

# 5.Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.rubadm.ru.  в сети Интернет 18.10.2010 года.

# 6.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

6.1.Приобретение медицинского расходного материала для МУЗ «Городская больница № 1».

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акушерский комплект «Гекса-12» или эквивалент | Акушерский набор для роженицы одноразовый. Комплектация: -рубашка для роженицы пл. 25г/м2-1шт.; -высокие бахилы пл.25г/м2-1пара; -шапочка-берет -1шт.; -большая подкладная влагонепроницаемая простыня 140х80см-1шт.; -малая подкладная влагонепроницаемая простыня 80х70см -1шт.; -впитывающая пеленка 60х60см -1шт.; -бумажные салфетки 20х20см-3шт . | Шт. | 30 |
| 2. | Бахилы пластиковые | Одноразовые, пластиковые | Пар. | 600 |
| 3. | Термобумага | Термобумага ЭКГ 50х30х18 с сеткой | Шт. | 120 |
| 4. | Спринцовка №5 | Спринцовка резиновая №5 с мягким наконечником | Шт. | 10 |
| 5. | Зажим пуповины | Назначение: для зажима пуповины сразу же после рождения ребенка, со специальным замком с затвором, который предотвращает преждевременное раскрытие зажима. Насечки вдоль всего зажима с его внутренней стороны удерживают пуповину в одном положении. Зажим изготовлен из полиамида медицинского назначения. Длина - 53 см. Индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 400 |
| 6. | Зонт желудочный СН 18 одноразовый | Изготовлен из прозрачного имплантационного нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец, абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающейся термолабильный материал, два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж, цветная маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или асператоров. Наличие меток (на расстоянии 45см, 55см, 65см, 75см от дистального конца) Позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина изделия 110см стерильно, апирогенно, нетоксично, индивидуальная упаковка. | Шт. | 20 |
| 7. | Зонт желудочный СН 20 одноразовый | Изготовлен из прозрачного имплантационного нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец, абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающейся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж, цветная маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или асператоров. Наличие меток (на расстоянии 45см, 55см, 65см, 75см от дистального конца) Позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина изделия 110см стерильно, апирогенно, нетоксично, индивидуальная упаковка. | Шт. | 20 |
| 8. | Зонт желудочный СН 22 одноразовый | Изготовлен из прозрачного имплантационного нетоксичного поливинилхлорида закрытый атравматичный конец, абсолютно гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение не перекручивающейся термолабильный материал два латеральных отверстия обеспечивают эффективный дренаж, цветная маркировка коннектора для быстрого определения размера зонда «воронкообразная» форма коннектора дает возможность соединения зонда с любыми типами систем для энтерального питания или асператоров. Наличие меток (на расстоянии 45см, 55см, 65см, 75см от дистального конца) Позволяет контролировать глубину введения зонда. Длина изделия 110см стерильно, апирогенно, нетоксично, индивидуальная упаковка. | Шт. | 20 |
| 9. | Игла пункционно-биопсийная G 25 | Спинальная игла с острием (срезом) Квинке для региональной анастезии G 25, длина 88мм, одноразовая, стерильная. | Шт. | 300 |
| 10. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем №10 | Материал- поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН10, длина 53,60см, стерильный. | Шт. | 220 |
| 11. | Катетер для отсасывания слизи для новорожденных с контролем прерывателем №12 | Материал- поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН12, длина 53,60см, стерильный. | Шт. | 300 |
| 12. | Катетер для отсасывания слизи с контролем прерывателем №14 | Материал - поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН14, длина 53,60см, стерильный. | Шт. | 20 |
| 13. | Катетер для отсасывания слизи с контролем прерывателем №16 | Материал - поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой 296,0 поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН16, длина 53,60см, стерильный. | Шт. | 20 |
| 14. | Катетер для отсасывания слизи с контролем прерывателем №18 | Материал - поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности, прозрачный коннектор с сектором для осмотра мокроты. СН18, длина 53,60см, стерильный. | Шт. | 20 |
| 15. | Мочеточниковый катетер прямой СН-4 тип левый | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения с цветовой маркировкой по длине. Стерильно, нетоксично, апирогенно. Длиной 70 см. с открытым концом под проводник 0,029 дюйма. Проводник из нержавеющей стали. | Шт. | 50 |
| 16. | Мочеточниковый катетер прямой СН-4 тип правый | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения с цветовой маркировкой по длине. Стерильно, нетоксично, апирогенно. Длиной 70 см. с открытым концом под проводник 0,029 дюйма. Проводник из нержавеющей стали. | Шт. | 50 |
| 17. | Мочеточниковый Катетер прямой СН-5 тип левый | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения с цветовой маркировкой по длине. Стерильно, нетоксично, апирогенно. Длиной 70 см. с открытым концом под проводник 0,032 дюйма. Проводник из нержавеющей стали. | Шт. | 25 |
| 18. | Мочеточниковый Катетер прямой СН-5 тип правый | Катетер мочеточниковый полимерный рентгеноконтрастный однократного применения с цветовой маркировкой по длине. Стерильно, нетоксично, апирогенно. Длиной 70 см. с открытым концом под проводник 0,032 дюйма. Проводник из нержавеющей стали. | Шт. | 25 |
| 19. | Катетер Нелатона № 12 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин, закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 400 |
| 20. | Катетер Нелатона № 14 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 90 |
| 21. | Катетер Нелатона № 16 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 90 |
| 22. | Катетер Нелатона № 18 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 10 |
| 23. | Катетер Нелатона № 6 детский | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 10 |
| 24. | Катетер Нелатона № 8 детский | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Закругленный атравматичный конец, гладкая атласная поверхность. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 10 |
| 25. | Катетер для периферических вен G 17 | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 17G – 1,5 мм, длина 50мм, скорость потока не менее 96 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 200 |
| 26. | Катетер для периферических вен 18 G | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 18G -1,3мм, длина 45 мм скорость потока не менее 106 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 300 |
| 27. | Катетер для периферических вен 20 G | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 20G -1,1мм, длина 33 мм, скорость потока не менее 61 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 50 |
| 28. | Катетер для периферических вен 22 G | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 22G – 0,9мм, длина 25мм, скорость потока не менее 36 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 280 |
| 29. | Катетер для периферических вен 24G | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер , 24G – 0,7 мм, длина 19 мм, скорость потока не менее 196 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 250 |
| 30. | Катетер питающий СН-05 | Катетер питающий СН-05L40. Без рентгеноконтрастной полосы. Материал: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А78, со специальной обработкой поверхности. Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке. Эффективная длина 37,5 см. Атравматичный кончик и атравматичная обработка боковых отверстий. Цветные коннекторы Луера, соответствие международной размерной шкале, выдерживающие многократное открытие – закрытие, 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании, не изменяющие физикальных свойств (жесткости) в условиях длительного состояния. Не содержащие потенциально небезопасных веществ (фталатов) с подтверждением токсикологической экспертизы компетентного органа. Содержат полиадинат в качестве пластификатора. | Шт. | 10 |
| 31. | Катетер подключичный 1,0 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больницы. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев,устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Изделие имеет герметичную индивидуальную упаковку, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение срока хранения. Стерильно. | Шт. | 150 |
| 32. | Катетер подключичный 1,4 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больницы. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Изделие имеет герметичную индивидуальную упаковку, что обеспечивает сохранение его эксплуатационных и медицинских качеств в течение срока хранения .Стерильно. | Шт. | 100 |
| 33. | Пупочный катетер для новорожденных №5 | № 5 СН 0,5-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН5, длина 47 см, стерильные | Шт. | 100 |
| 34. | Пупочный катетер для новорожденных № 6 | № 6 СН 0,6-50 материал – поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по шору А80, открытый атравматичный конец, гладкая поверхность, рентгеноконтрастная полоса, герметичная пробка, цветовые наконечники СН6, длина 47 см., стерильные | Шт. | 200 |
| 35. | Катетер Фолея 2-ходовый СН18 станд. 30мл | Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Стерильно. | Шт. | 130 |
| 36. | Катетер Фолея 2-ходовый СН-20 станд. 30мл | Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длинику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Стерильно. | Шт. | 60 |
| 37. | Катетер Фолея 2-х ход СН 22 станд. 30мл | Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Стерильно. | Шт. | 30 |
| 38. | Катетер Фолея 3-х ход СН18 станд. 30мл | Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Стерильно. | Шт. | 30 |
| 39. | Катетер Фолея 3-х ход СН 20 станд. 30мл | Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Стерильно. | Шт. | 60 |
| 40. | Катетер Фолея 3-х ход СН 22 станд. 30мл | Материал изготовления – латекс с силиконовым покрытием, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, горизонтальные насечки по длиннику внутренней упаковки для высвобождения катера из упаковки после его установки в мочевой пузырь, прочный воронкообразный коннектор, прочный и симметричный баллон, усиленная неперекручивающаяся стенка катетера, маркировка размера катетера, объема баллона, материала из которого изготовлен катетер прямо на самом катетере, эластичный клапан для наполнения баллона, исключающий утечку воды, стерилизационный период 5 лет. Стерильно. | Шт. | 30 |
| 41. | Лампа бактерицидная | Оболочка лампы выполнена из увиолевого стекла импортного производства, хорошо пропускающего излучение с длиной волны 253,7 НМ, обладающего наибольшими бактерицидными действиями .ДБ- дуговая бактерицидная , М - медицинская , 30 Вт – номинальная мощность , 104 В- напряжение на лампе, 0,36 А – сила тока . Лучистый поток: номинальный 9Вт, но не мене 8 Вт. Средняя продолжительность горения 8000 час. Размеры лампы: L - 894,6 мм, L1 – 901,7 мм - 899,3 мм, L2 – 908,8 мм, диаметр – 26,5 мм, тип цоколя по ГОСТу 17100 – 79. Лампа предназначена для использования в медицине для обеззараживания воздуха помещений лечебных учреждений. Лампы питаются от сети переменного тока частоты 50 Гц. Напряжение 220 В. С соответствующей низкорегулирующей аппаратурой по ГОСТ 16809 в схемах стартерного зажигания. | Шт. | 20 |
| 42. | Лезвие № 11 | №11 стерильное, хирургическое. Стерильные лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы. | Шт. | 100 |
| 43. | Лезвие № 15 | №15 стерильное, хирургическое. Стерильные лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы. | Шт. | 100 |
| 44. | Лезвие № 24 | №24 стерильное, хирургическое. Стерильные лезвия из нержавеющей стали, упакованные в индивидуальную упаковку из фольги, все одинаково и безопасно ориентированы. | Шт. | 2000 |
| 45. | Лента индикаторная ИКПС-ВН/01-120-45/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 120±3°С/45+5 мин. внутри упаковки. | Уп. | 10 |
| 46. | Лента индикаторная ИКПС- 120-45/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 120±3°С/45+5 мин, снаружи упаковки | Уп. | 10 |
| 47. | Лента индикаторная ИКПС-ВН/01-132-20/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 132±3°С/20+5 мин, внутри упаковки | Уп. | 40 |
| 48. | Лента индикаторная ИКПС-132-20/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации при режиме 132±3°С/20+5 мин, снаружи упаковки | Уп. | 30 |
| 49. | Лента индикаторная ИКВС-ВН/01-180-60/1000 | Химический индикатор для контроля воздушной стерилизации для размещения внутри упаковки ИКВС-ВН/01-180-60/1000 | Уп. | 10 |
| 50. | Маска одноразовая | Трехслойная с носовым фиксатором на резинке, нестерильная. | Шт. | 400 |
| 51. | Минивен № 23 | Устройство для вливания в малые вены, стерильно, предназначено для однократного применения № 23 | Шт. | 300 |
| 52. | Минивен № 25 | Устройство для вливания в малые вены, стерильно, предназначено для однократного применения № 25 | Шт. | 500 |
| 53. | Мочеприемник взрослый 1 литр | Мочеприемник прикроватный предназначен для сбора мочи стационарных и амбулаторных условиях. Снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного мягкого поливинилхлорида, не раздражающего кожу. Наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника, винтовой спускной кран на дне мешка. Стенка мешка мочеприемника прозрачная для лучшей визуализации цвета и количества мочи. Стерилен, предназначен для однократного применения. Мочеприемник на 1000 мл, снабжен боковой градуировкой от 25 до 100мл, срок годности 3 года. Длина трубки 90+- 2 см | Шт. | 100 |
| 54. | Мочеприемник для новорожденных | Педиатрический мочеприемник емкостью100мл. универсальный снабжен самоклеющимся кругом выполненным на пенной основе и защитной пленкой, стерилизован оксидом этилена. Индивидуально упакован. Стерильный. | Шт. | 200 |
| 55. | Наконечник для кружки Эсмарха одноразовый | Изготовлены из пластиката, разрешенного к применению в медицине; стерилизация газовая – окисью этилена; гарантийный срок – 3 года со дня изготовления. | Шт. | 400 |
| 56. | Наконечник для кружки Эсмарха одноразовые детские | Изготовлены из пластиката, разрешенного к применению в медицине; стерилизация газовая – окисью этилена; гарантийный срок – 3 года со дня изготовления. Размер 6,7*105 мм | Шт. | 100 |
| 57. | Нарукавники | Ламинированные, стерильные, плотность 42 | Пар | 100 |
| 58. | Очки для фототерапии | Состоят их двух частей, выполнены из мягкого гипоаллергенного материала. Конструкция очков позволяет ребенку свободно открывать и закрывать глаза, поскольку очки не давят на его глазное яблоко. Задняя часть очков повторяет форму головы ребенка. Очки для новорожденных. | Шт. | 20 |
| 59. | Пила « Жигли» или эквивалент | Пила проволочная витая из нержавеющей стали. L 50 см. | Шт. | 150 |
| 60. | Простыня | Большая операционная 140/210, плотность 42, стерильно | Шт. | 100 |
| 61. | Сетка 6*11 | Сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена для пластики мягких тканей. Эндопротез сочетает в себе высокие показатели биологической инертности, устойчивости к инфекции и механической прочности. Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мл. Цвет: белый или бело-синий. Толщина:0,50 мм. Объемная пористость: 85%. Поверхностная плотность: 62 г/м2 | Шт. | 30 |
| 62. | Спринцовка №1 | №1 резиновая, с мягким наконечником | Шт. | 20 |
| 63. | Стилет интубационный СН 14 | Представляет собой сохраняющие формы гибкие и прочные стержни различной длины и толщины, покрытые гладким полиуретаном высокой плотности, внутри которой находится пластичная алюминиевая основа, кончик стержня не заполнен алюминием, состоит из полиуретана, мягкий и пластичный. Рентгеноконтрастный стилет проводник для интубации L 335 для трубок 5,0-8,0. Стилет предназначен для предания формы эндотрахеальной трубки | Шт. | 3 |
| 64. | Термобумага | Термобумага 110*20 для сканера UPP 110S Sony | Шт. | 30 |
| 65. | Термобумага ЭКГ | Термобумага ЭКГ для фетального монитора COROMETRICS 4305/ААО | Шт. | 100 |
| 66. | Термометр медицинский | Медицинский ртутный термометр. Предназначен для измерения температуры человеческого тела. Изготавливается по ГОСТ 302-79. Для безопасного хранения комплектуется пластиковым футляром. | Шт. | 100 |
| 67. | Трубка | Трубка медицинская резиновая дренажная для хирургических целей (тип П) 5 кг | Кг. | 20 |
| 68. | Трубка медицинская, силиконовая 3/5 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств. | М. | 150 |
| 69. | Трубка медицинская, силиконовая 4/7 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств. | М. | 150 |
| 70. | Трубка медицинская, силиконовая 7/10 | Трубка силиконовая медицинская одноканальная предназначена для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосов и других медицинских устройств. | М. | 50 |
| 71. | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 5,0 | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 5 |
| 72. | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 6,0 | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 10 |
| 73. | Трубка эндотрахеальная с манжетой 7,0 | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 74. | Трубка эндотрахеальная с манжетой 7,5 | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 75. | Трубка эндотрахеальная с манжетой 8,0 | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 76. | Трубка эндотрахеальная с манжетой 8,5 | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 20 |
| 77. | Трубка эндотрахеальная с манжетой 9,0 | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента | Шт. | 20 |
| 78. | Проводник инфузионный | Проводник инфузионный ПИ 1,5*1,5 однократного применения стерильно внутри, опирогенно, не токсично. Используется с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких лекарственных средств. Стерилизован окисью этилена. Удлинитель к ДШВ. | Шт. | 700 |
| 79. | Устройство для активного дренирования ран с баллоном вместимость 250 см³ | Устройство стерильное, однократного применения для активного дренирования операционных ран, состоит из набора трубок разного вида (одна одинарная, две соединены пластиковым переходом) и баллоном емкостью 250 см. куб. Материал – медицинский полимер. Стерилизация этиленоксидом. Срок стельности до 5 лет. Устройство упаковано в двойную стерильную упаковку, индивидуальный пакет из прозрачного полиэтилена, на котором имеется вся информация о товаре. | Шт. | 30 |
| 80. | Устройство для активного дренирования ран с баллоном вместимость 500 см³ | Устройство стерильное, однократного применения для активного дренирования операционных ран, состоит из набора трубок разного вида (одна одинарная , две соединены пластиковым переходом) и баллоном емкостью 500 см. куб. Материал – медицинский полимер. Стерилизация этиленоксидом. Срок стельности до 5 лет. Устройство упаковано в двойную стерильную упаковку, индивидуальный пакет из прозрачного полиэтилена, на котором имеется вся информация о товаре. | Шт. | 30 |
| 81. | Фартук | Длинный хирургический влагонепроницаемый ламинированный, плотность 40, стерильно. | Шт. | 110 |
| 82. | Халат | Стерильный, 140 см, плотность 42. | Шт. | 60 |
| 83. | Шапка - берет медицинский | Медицинская шапочка сделана из нетканого гипераллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными свойствами, без крепления (защипы по краям). | Шт. | 350 |
| 84. | Шпатель одноразовый | Идеально гладкая шлифованная поверхность и края. Стерилен, предназначен для однократного применения, изготовлен из экологически чистой древесины. Каждый шпатель в индивидуальной упаковке, размер 150*18 мм Срок годности 5 лет. Количество штук в упаковке 100. | Шт. | 300 |
| 85. | Шприц «Жане» одноразовый | Шприц инъекционный однократного применения, трехдетальный 150 мл, апирогенный, не токсичный. Стерильная индивидуальная упаковка. | Шт. | 150 |
| 86. | Щетка для рук | Щетка для мытья рук | Шт. | 40 |
| 87. | Электрод одноразовый ЭКГ | Электроды пенистые 48 Х 34мм, твердый гель, Н92С. | Шт. | 300 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 80% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТа.

6.2. Сроки поставки товара: в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта;

6.3. Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей производятся за счет поставщика.

6.4. Максимальная цена муниципального контракта: 301979,80 (триста одна тысяча девятьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек;

# 6.5.Источник финансирования муниципального заказа: внебюджетные средства;

6.6.Срок и условия оплаты товара: безналичный расчет по факту поставки в течение 10 дней.

7.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 27.10.2010 г. 17 часов 00 минут (время местное) поступило 5 (пять) котировочных заявок, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Предлагаемая цена (рублей) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Форест-Медтехника ЛТД» | г.Барнаул, ул.Чкалова, № 53А | 265866,85 | 11:30 27.10.2010г |
| 2 | ООО «АльянсМедТехника» | г.Барнаул, ул.Чкалова, № 210 | 249800,0 | 14:40 27.10.2010г |
| 3 | ООО «Топаз» | г.Томск, ул.Елизаровых, № 33-43 | 264424,0 | 16:10 27.10.2010г |
| 4 | ООО «Трио-Мед» | г.Барнаул, пр.Калинина, № 116-95 | 238000,0 | 16:15 27.10.2010г |
| 5 | ЗАО «МедСтандарт» | г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, №29 | 254000,0 | 16:40 27.10.2010г |

# 8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | Допустить/ не допустить до процедуры оценки | Обоснование принятого решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Форест-Медтехника ЛТД» | допустить | Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. |
| 2 | ООО «АльянсМедТехника» | допустить | Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок |
| 3 | ООО «Топаз» | Не допустить | Не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок Отсутствует остаточный срок годности поставляемого товара |
| 4 | ООО «Трио-Мед» | допустить | Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок |
| 5 | ЗАО «МедСтандарт» | допустить | Соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок |

# 8.2.Предложение о наиболее низкой цене составило 238000,0 (двести тридцать восемь тысяч) рублей.

# 8.3. Признать победителем в проведении запроса котировок  ООО «Трио-Мед».

# 10. Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как победитель в проведении запроса котировок или об участнике, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок: ООО «АльянсМедтехника».

# 10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект  муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________Абрамова Ирина Михайловна |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________________Гришова Людмила Викторовна __________________ Зорина Светлана Юрьевна __________________Молоканова Ирина Александровна __________________ Рубахина Юлия Игоревна |
| Представитель учреждения: | ___________________ Шот Жанна Анатольевна |
| Секретарь котировоч. Комиссии | ___________________Бекасова Светлана Николаевна |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от 27 октября  2010 г. № 187

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.10.2010 | 11:30 | 1 | Бумажный носитель |
| 2 | 27.10.2010 | 14:40 | 2 | Бумажный носитель |
| 3 | 27.10.2010 | 16:10 | 3 | Бумажный носитель |
| 4 | 27.10.2010 | 16:15 | 4 | Бумажный носитель |
| 5 | 27.10.2010 | 16:40 | 5 | Бумажный носитель |