***Приложение 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с  КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту здания «ДК «Тракторостроитель» по проспекту Ленина в городе Рубцовске. | 41.20.40.900  Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки | Условная единица | 1 |

1. Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, проспект Ленина, 7.

2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: в соответствии с разделом 7 файла "Проекта контракта"

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: составляет 36 месяцев со дня принятия Заказчиком выполненной работы (ее результата) и подписания итогового документа о приемке, а на материалы и оборудование – в соответствии с гарантийной документацией производителя, но не менее 12 месяцев.

4. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: распространяется на весь объем выполненных работ. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов и оборудования в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока

5. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости):

5.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) работ, услуг и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться:

Описание объекта закупки осуществляется в порядке, установленном пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона. Проектная документация находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).