Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) 
и комплексов (видов) работ

Выполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии городского электрического транспорта в городе Рубцовске

(наименование объекта)

| № п.п. | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Капитальный ремонт 1-й КЛ 6кВ № 26 от ПС-11 6кВ № 5 «Алей» район стадиона «Спарта» до ТП № 3 ул. Светлова, 29а» |  |  |  |  |
| 1 | п.1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,107 |
| 2 | п.2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,13 |
| 3 | п.3-п.5 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 5,8 |
| 4 | п.6-п.12 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | м | 5,8 |
| 5 | п.13 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,12 |