Проект сметы контракта

Выполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии городского электрического транспорта в городе Рубцовске

(наименование объекта)

| № п.п. | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На ед. изм. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 «Капитальный ремонт 1-й КЛ-6кВ № 26 от ПС-11 6кВ № 5 «Алей» район стадиона «Спарта» до ТП № 3 ул. Светлова, 29а» |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,107 | 80583,64 | 8622,45 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,13 | 88757,38 | 11538,46 |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 5,8 | 29947,97 | 173698,24 |
| 4 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | м | 5,8 | 139746,32 | 810528,67 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,12 | 16099,5 | 1931,94 |
|  | Итого по смете: |  |  |  | 1006319,76 |
|  | Итого по смете с учетом коэффициента дефлятора K= 1,0321*1,0072: |  |  |  | 1046101,00 |
|  | НДС (20%) |  |  |  | 209220,00 |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта с НДС |  |  |  | 1255321,00 |