Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по установке ограждения спортплощадки МБОУ «Гимназия № 3», ул. Громова, 29 | 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений | усл. ед. | 1 |

- Перечень работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Ограждение |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (Демонтаж) | 100 шт | 0,6 | ФЕР09-08-001-01 |  |
| 2 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м (Демонтаж) | 10 шт | 2,6 | ФЕР09-08-002-06 |  |
| 3 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 1,04 | ФЕР09-08-001-01 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), 6,5936 м3; Столб 60 х60 мм, L= 3м, 104 шт |
| 4 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 шт | 10,2 | ФЕР09-08-002-06 | Заборная секция 3000 х 2500,102 шт; |
| 5 | Устройство калиток распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0,02 | ФЕР07-01-055-01 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) ,0,582 м3; Калитка 1,2 х 2,5 м, 2 шт |
| 6 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических | 100 шт | 0,01 | ФЕР07-01-055-01 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200), 0,291 м3; Ворота распашные сварные, с полимерным окрашиванием 4000х2500, 1 шт |

2. Общие требования к выполняемым работам.

2.1. Выполняемые работы должны соответствовать данному описанию объекта закупки (техническому заданию Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение № 2), а так же требованиям государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил,  технических регламентов, в том числе Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.2. При выполнении работ  Подрядчик должен обеспечить: соблюдение норм и правил охраны окружающей среды, требований безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, обеспечение выполнения правил пожарной безопасности.

2.3. Подрядчиком назначается ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил (копия приказа о назначении представляется Заказчику).

2.4. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.

2.5. Осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

3. Требования к технологии и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.

3.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями:

СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП  12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

3.2. В организации должна существовать система контроля качества  выполненных работ.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

3.4. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.          Часть 2. Строительное производство».

3.5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. В случае если на любой из стадий выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, подрядчик обязан за счет своих сил и средств, но без увеличения цены контракта, в кратчайший срок переделать выявленные некачественно выполненные работы, обеспечив их надлежащее качество и сдачу заказчику.

3.7. При выполнении ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все применяемые при выполнении ремонтных работ материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.  Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Документы, применяемые в национальной системе стандартизации, в случае истечения срока их действия, подлежат применению в рамках настоящего технического задания до принятия заменяющих их документов.